Утверждена

Постановлением Администрации

Черемисиновского района Курской области

от 07.04.2015 №244

(в редакции постановления Администрации

Черемисиновского района

от 25.05.2015 №310)

Схема

водоснабжения муниципального образования «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области

на период 2014-2023 годы

# Паспорт

# Схемы водоснабжения муниципального образования  «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014-2023 годы

| Наименование программного документа | Схема развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программного документа | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» Генеральный план муниципального образования «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области, разработанный в 2012 году Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Заказчик программного документа | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Разработчик программного документа | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Цели программного документа | Удовлетворение спроса потребителей муниципального образования «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области услугами холодного водоснабжения, обеспечение надёжного водоснабжения, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи программного документа | -обеспечение подключения к системам водоснабжения существующих и вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; -строительство и модернизация объектов водоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества услуг водоснабжения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели программного документа | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Сроки и этапы программного документа реализации | 2015 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программного документа | Общий объем финансирования Схемы составит 46500 тыс. рублей 2014 – 0 2015 – 5100 тыс. рублей 2016 –5100 тыс. рублей 2017 –5100 тыс. рублей 2018 –5100 тыс. рублей 2019 –5100 тыс. рублей 2020 –5100 тыс. рублей 2021 –5100 тыс. рублей 2022 –5100 тыс. рублей 2023 –5700 тыс. рублей Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Общая характеристика муниципального образования

«Русановский сельсовет»

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Русановский сельсовет» расположено в Черемисиновском районе Курской области.

Муниципальное образование «Русановский сельсовет» включает в себя 15 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Русановский сельсовет» является деревня Русаново.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2014 года составила 1115 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Русановский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Русановский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Черемисиновском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Русановский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2014 года составляет 39500  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла          35,4 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 58%, природным газом -72%.

По состоянию на 01.01.2014 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории Русановского сельсовета не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Объекты социальной сферы (образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Русановского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Показатели обеспеченности коммунальными услугами индивидуального жилищного фонда

МО «Русановский сельсовет» на 01.01.2014 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Удельн. потребление коммун. услуг в год |  |  | Годовое потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | сетевой газ | Электроэнергия | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВт) | Газ (.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д.Головановка | 8 | 19 | 760 | - | 8/19 | 8/19 |  | 8 | 8 | - | 600 | 1160 |  | 11400 | 22040 |
| 2 | д.Головинка | 38 | 103 | 4020 | 8/24 | 26/71 | 38/103 | 1 | 38 | 26 | 60 | 600 | 1160 | 1440 | 61800 | 82360 |
| 3 | д.Гореловка | 23 | 68 | 2340 | 13/41 | 21/61 | 23/68 | 5 | 23 | 21 | 60 | 600 | 1160 | 2460 | 40800 | 70760 |
| 4 | д.Громовое | 16 | 45 | 1520 | 4/13 | 14/39 | 16/45 | 1 | 16 | 14 | 60 | 600 | 1160 | 780 | 27800 | 45240 |
| 5 | д.Заикинка | 7 | 23 | 630 | - | 2/5 | 7/23 | - | 7 | 2 | - | 600 | 1160 |  | 13800 | 5800 |
| 6 | д.Кулига | 14 | 36 | 1520 | 14/36 | 13/32 | 14/36 | - | 14 | 13 | - | 600 | 1160 | 2160 | 21600 | 37120 |
| 7 | д.Никитское | 73 | 207 | 7710 | 53/148 | 42/121 | 73/207 | 25 | 73 | 42 | 60 | 600 | 1160 | 8880 | 124200 | 140360 |
| 8 | д.Плаховка | 9 | 23 | 430 | - | - | 9/23 | - | 9 | - | - | 600 | - |  | 13800 | 0 |
| 9 | с.Русаново | 85 | 273 | 9310 | 70/213 | 66/214 | 85/273 | 36 | 85 | 66 | 60 | 600 | 1160 | 12780 | 163800 | 248240 |
| 10 | с.Нижнеольховатое | 78 | 220 | 8690 | 58/148 | 76/213 | 78/220 | 24 | 78 | 76 | 60 | 600 | 1160 | 8880 | 132000 | 247080 |
| 11 | д.Волчанка | 14 | 36 | 960 | 4/11 | 6/15 | 14/36 | 4 | 14 | 6 | 60 | 600 | 1160 | 660 | 21600 | 17400 |
| 12 | Хутор Дворянка | 13 | 29 | 890 | - | 6/13 | 13/29 | - | 13 | 6 | - | 600 | 1160 |  | 17400 | 15080 |
| 13 | д.Картавцевы Выселки | 4 | 11 | 280 | - | - | 4/11 |  | 4 |  |  | 600 | - |  | 6600 | 0 |
| 14 | д. 2-е Бутырки | 5 | 12 | 250 | - | - | 5/12 |  | 5 |  |  | 600 | - |  | 7200 | 0 |
| 15 | д.Касиновка | 4 | 10 | 190 | 1/2 | - | 4/10 |  | 4 |  | 60 | 600 | - | 60 | 6000 | 0 |
|  | Итого | 391 | 1115 | 39500 | 224/636 | 280/803 | 391/1115 | 84 | 391 | 280 | 60 | 600 | 1160 | 38160 | 669800 | 931480 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы, находящиеся на территории МО «Русановский сельсовет» за 2013 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Общие данные |  |  | Подключение к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянные работники организации (чел.) | Обслуживаемый персонал (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с.Нижнеольховатое | Нижнеольховатский филиал МКОУ «Русановская СОШ им. В.С.Шатохина» | 12 |  |  | + | + | + | 1 | 1 | 1 | 500 | 8000 | 24000 |
| 2 | с.Нижнеольховатое | МКУК «Русановский СДК» филиал МКУК «Нижнеольховатский СДК» | 3 |  |  | - | + | + | - | 1 | 1 | - | 1500 | 12000 |
| 3 | с.Нижнеольховатое | Нижнеольховатский ФАП | 3 |  |  |  | + | - | - | 1 | - |  | 1200 | 0 |
| 4 | д.Никитское | Никитский филиал МКУК «Русановский СДК» | 2 |  |  | - | + | + | - | 1 | 1 | - | 2000 | 12000 |
| 5 | д.Никитское | Никитский ФАП | 2 |  |  |  | + | - | - | 1 | - |  | 4000 | 0 |
| 6 | с.Русаново | МКУК «Русановский СДК» | 2 |  |  | + | + | + | - | 1 | 1 | 25 | 3000 | 12000 |
| 7 | с.Русаново | Русановский ФАП | 1 |  |  | - | + | + | - | 1 | 1 | - | 1200 | 4000 |
| 8 | с.Русаново | МКОУ «Русановская СОШ им.Шатохина В.С.» | 28 |  |  |  | + | + | 1 | 1 | 1 |  | 10000 | 40000 |
|  | Итого |  | 53 | - |  |  |  |  |  |  |  | 525 | 30900 | 104000 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы

МО  « Русановский сельсовет» за 2013 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Подключение к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с.Русаново | магазин | - | + | + | - | + | + | 200 | 800 | 3200 |
| 2 | д.Громовое | магазин | - | + | - |  | + |  | 200 | 1200 | 0 |
| 3 | д.Никитское | магазин | - | + | - |  | + |  | 200 | 1200 | 0 |
| 4 | с.Русаново | павильон | - | + | - |  | + |  | 200 | 1200 | 0 |
| 5 | с.Нижнеольховатое | Магазин Ч\П Михайлов И.В. | - | + | - |  | + |  | 200 | 1400 | 0 |
| 6 | с.Нижнеольховатое | Магазин ООО «Черемисиновское Агрообъединение» | + | + | + | + | + | + | 200 | 800 | 3200 |
| 7 | с.Нижнеольховатое | Магазин Ч\П Смирнова Н.Н. | - | + | - |  | + |  | 200 | 1400 | 0 |
| 8 | с. Нижнеольховатое | Гостиница | - | + | - |  | + | + | 500 | 1400 | 8000 |
| 9 | с.Русаново | Русановское ОС | - | + | + |  | + | + | 100 | 800 | 2000 |
| 10 | д.Никитское | Никитское ОС | - | + | - |  | + | - | 100 | 800 | 0 |
| 11 | с.Нижнеольховатое | Нижнеольховатское ОС | - | + | + |  | + | + | 100 | 800 | 2000 |
| 12 | с.Нижнеольховатое | ООО «Черемисиновское Агрообъединение» | + | + | + |  | + | + | 1500 | 3200 | 12000 |
| 13 | с.Русаново | ООО «Колос» | + | + | + |  | + | + | 1500 | 1300 | 3200 |
| 14 | с.Русаново | СХПК «Комсомолец» | + | + | + |  | + | + | 2000 | 3000 | 9000 |
|  | Итого |  | - | - | - | - | - | - | 7200 | 19300 | 42600 |

Глава I.

Схема

водоснабжения

Раздел 1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения

муниципального образования «Русановский сельсовет»

Система централизованного водоснабжения имеется  в 8-и   населенных пунктах (д. Гореловка, д. Никитское, д. Волчанка, д. Касиновка, д. Кулига, д. Громовое, д. Головинка,  и с. Русаново).     По состоянию на 01.01.2014 года она включает в себя   10  артезианских скважин, 10  водонапорных башен, 27 уличных водоразборных колонок  и 24,6 км водопроводных сетей, из них 19,6 км муниципальной собственности, 5км в собственности хозяйстующего субъекта (ООО «Черемисиновское агрообъединение»). Производительность водозаборных сооружений составляет 384 куб.м/сутки. Забор воды осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) глубиной от 32  до  200 м и производительностью от 2.0 до 7.0  куб.м/час каждая.

Оборудований по очистке воды от механических примесей и по обезжелезиванию воды нет

Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 57,8% обеспечивает потребности населения.

Жители индивидуальных жилых домов, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Русановский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет около 100%.

На текущий момент более 80% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Оборудований по очистке воды от механических примесей и по обезжелезиванию воды нет

Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Русановский сельсовет» на 01.01.2014г.

Таблица 22

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Водонапор. башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Пользуется водой от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | человек | % к общей численности населения |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | д.Головановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 5 | 100 |  |  |
| 2 | д.Головинка | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 1,5 | 1972 | 100 | 2 | 1972 | 100 | 1 | 100 | 24 | 23,3 |
| 3 | д.Гореловка | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 2,7 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 1 | 100 | 41 | 60,3 |
| 4 | д.Громовое | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 2,3 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 1 | 100 | 13 | 29,0 |
| 5 | д.Заикинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 2 | 100 | - | - |
| 6 | д.Кулига | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 2,3 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 2 | 100 | 36 | 100 |
| 7 | д.Никитское | 2 | 1972 | 100 | 2 | 1972 | 100 | 5,0 | 1972 | 100 | 5 | 1972 | 100 | 6 | 100 | 148 | 71,5 |
| 8 | д.Плаховка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 3 | 100 | - |  |
| 9 | с.Русаново | 2 | 1972 | 100 | 2 | 1972 | 100 | 2,0 | 1972 | 100 | 7 | 1972 | 100 | 17 | 100 | 213 | 78,0 |
| 10 | с.Нижнеольховатое | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 5,0 | 1972 | 100 | 7 | 1972 | 100 | 12 | 100 | 148 | 67,3 |
| 11 | д.Волчанка | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 2,3 | 1972 | 100 | 2 | 1972 | 100 | 3 | 100 | 11 | 30,6 |
| 12 | Хутор Дворянка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 3 | 100 | - | - |
| 13 | д.Картавцевы Выселки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 2 | 100 | - | - |
| 14 | д. 2-е Бутырки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 2 | 100 | - | - |
| 15 | д.Касиновка | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 1,5 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 2 | 100 | 2 | 20,0 |
|  | Итого по МО | 11 | 1972 | 100 | 11 | 1972 | 100 | 24.6 | 1972 | 100 | 27 | 1972 | 100 | 62 | 100 | 636 | 57,8 |

Раздел 1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

### муниципального образования «Русановский сельсовет»

На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования «Русановский сельсовет» составляет 840 куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет 499 куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает в полном объеме потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

В настоящее время ведется работа по урегулированию баланса производства и расхода питьевой воды, путем замены насосов необходимой мощности, установки автоматики на водозаборах.

Оплата 60 % потребляемой воды оплачивается по приборам учета.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2015 году.

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Русановский сельсовет» по состоянию на 01.01.2014 г.

Таблица 23

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Всего | ## в том числе по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | д.Головинка | д.Гореловка | д.Громовое | д.Кулига | д.Никитское | с.Русаново | с.Нижнеольховатое | д.Волчанка | д.Касиновка |
| 1 | Производительность водозаборов | куб м/сутки | 840 | 65 | 65 | 65 | 65 | 130 | 160 | 160 | 65 | 65 |
| 2 | Максимальное потребление воды | куб м/сутки | 499 | 51.5 | 34 | 22.5 | 18 | 103,5 | 136,5 | 110 | 18 | 5 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | куб м/сутки | 341 | 13,5 | 32 | 42,5 | 47 | 26,5 | 23,5 | 40 | 47 | 60 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 183,78 | 18,95 | 12,50 | 8,33 | 6,67 | 38,17 | 50,17 | 40,50 | 6,67 | 1,83 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 73,51 | 7,58 | 5,00 | 3,33 | 2,67 | 15,27 | 20,07 | 16,20 | 2,67 | 0,73 |
|  |  | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 110.27 | 11,37 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 22.9 | 30,1 | 24,3 | 4,0 | 1,1 |
|  | - население | т. куб.м | 78.99 | 11,37 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 22,4 | 17.6 | 12.8 | 4,0 | 1,1 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 4,5 | - |  |  | - | 0,5 | 2,5 | 1,5 |  |  |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 20 | - |  |  | - | - | 10 | 10 |  |  |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |

Раздел 1.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить ряд мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Русановский сельсовет».

Прогноз строительства объектов водоснабжения для вводимого в 2014 – 2023 годах жилья

в МО «Русановский сельсовет»

Таблица 24

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с.Нижнеольховатое | домов (ед.) | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | площадь (кв. м) | 3209 | 240 | 200 | 246 | 286 | 306 | 350 | 395 | 395 | 395 | 396 |
|  |  | газопровод (км) | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | с.Русаново | домов | 41 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | кв. м | 4141 | 180 | 306 | 340 | 380 | 446 | 489 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | газопровод (км) | 2,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | ##### Всего | домов | 73 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | кв. м | 7350 | 420 | 506 | 586 | 666 | 752 | 839 | 895 | 895 | 895 | 896 |
|  |  | газопровод (км) | 3,65 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Русановский сельсовет»

Таблица 25

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Водопровод (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Нижнеольховатое | 0,1 | 2020 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Нижнеольховатое | 0,1 | 2020 |
| 3 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Никитское | 0,1 | 2021 |
| 4 | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Русаново | 0,1 | 2017 |
| 5 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Русаново | 0,1 | 2018 |
|  | ##### Всего по МО | 0,5 |  |

### Прогноз подключения к централизованному водоснабжению (ввод в дом) существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Русановский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 26

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к системе водоснабжению | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Головинка | Индивидуальные жилые дома | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Гореловка | Индивидуальные жилые дома | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Громовое | Индивидуальные жилые дома | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Кулига | Индивидуальные жилые дома | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Никитское | Индивидуальные жилые дома | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
|  |  | Объект социальной сферы | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | с.Русаново | Индивидуальные жилые дома | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 7 | с.Нижнеольховатое | Индивидуальные жилые дома | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
|  |  | Объект социальной сферы | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 8 | д.Волчанка | Индивидуальные жилые дома | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 9 | д.Касиновка | Индивидуальные жилые дома | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  | Всего по МО | Индивидуальные жилые дома | 120 | - | - | 10 | 10 | 32 | 20 | 15 | 20 | 10 | 3 |
|  |  | Объекты социальной сферы | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда,

### социальной и производственной сферы в МО «Русановский сельсовет»  в 2014 -2023 годах

Таблица 27

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Головинка | водопровод | км | 1,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Гореловка | водопровод | км | 0,5 | - | - | - |  | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Громовое | водопровод | км | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Кулига | водопровод | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Никитское | водопровод | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |  | - | - |
| 6 | с.Русаново | водопровод | км | 0,75 | - | - | - | - | - | - | 0,75 |  | - | - |
| 7 | с.Нижнеольховатое | водопровод | км | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | артезианская скважина |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | водонапорная башня |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | д.Волчанка | водопровод | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 9 | д.Касиновка | водопровод | км | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  | Всего по МО | артезианская скважина | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | водонапорная башня | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | водопровод | км | 6 | - | - | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,0 | 0,75 | 1,0 | 0,5 | 0,15 |

### Прогноз реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в МО «Русановский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 28

А) Артезианские скважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Головинка | 65 | 1972 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Гореловка | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Громовое | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Кулига | 65 | 1972 | 100 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | д.Никитское | 130 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | с.Русаново | 160 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 7 | с.Нижнеольховатое | 160 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 8 | д.Волчанка | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | д.Касиновка | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Итого по МО | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Головинка | 65 | 1972 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Гореловка | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Громовое | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Кулига | 65 | 1972 | 100 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | д.Никитское | 130 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | с.Русаново | 160 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 7 | с.Нижнеольховатое | 160 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 8 | д.Волчанка | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | д.Касиновка | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Итого по МО | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (мт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км.) | Диам. (мм) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Головинка | 1,5 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Гореловка | 2,7 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - |  | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Громовое | 2,3 | 40-100 | 1972 | 100 | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Кулига | 2,3 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Никитское | 5,0 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - |
| 6 | с.Русаново | 2,0 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
| 7 | с.Нижнеольховатое | 5,0 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - |
| 8 | д.Волчанка | 2,3 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | - |
| 9 | д.Касиновка | 1,5 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
|  | Итого по МО | 24,6 | - | - | - | - | 2,3 | 1,5 | 2,7 | 2,3 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 2,3 | 1,5 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Русановский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 29

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | д.Головинка | 102 | 60 | 6120 | 101 | 60 | 6060 | 103 | 60 | 6180 | 103 | 60 | 6180 | 103 | 60 | 6180 |
| 2 | д.Гореловка | 63 | 60 | 3780 | 66 | 60 | 3960 | 66 | 60 | 3960 | 65 | 60 | 3900 | 65 | 60 | 3900 |
| 3 | д.Громовое | 40 | 60 | 2400 | 43 | 60 | 2580 | 46 | 60 | 2760 | 48 | 60 | 2880 | 50 | 60 | 3000 |
| 4 | д.Кулига | 36 | 60 | 2160 | 34 | 60 | 2040 | 36 | 60 | 2160 | 37 | 60 | 2220 | 37 | 60 | 2220 |
| 5 | д.Никитское | 205 | 60 | 12300 | 204 | 60 | 12240 | 204 | 60 | 12240 | 201 | 60 | 12060 | 199 | 60 | 11940 |
| 6 | с.Русаново | 273 | 60 | 16380 | 275 | 60 | 16500 | 277 | 60 | 16620 | 282 | 60 | 16920 | 287 | 60 | 17220 |
| 7 | с.Нижнеольховатое | 221 | 60 | 13260 | 223 | 60 | 13380 | 225 | 60 | 13500 | 233 | 60 | 13980 | 236 | 60 | 14160 |
| 8 | д.Волчанка | 34 | 60 | 2040 | 33 | 60 | 1980 | 33 | 60 | 1980 | 31 | 60 | 1860 | 30 | 60 | 1800 |
| 9 | д.Касиновка | 7 | 60 | 420 | 6 | 60 | 360 | 5 | 60 | 300 | 5 | 60 | 300 | 4 | 60 | 240 |
|  | Итого по МО | 981 | 60 | 58860 | 985 | 60 | 59100 | 995 | 60 | 59700 | 1005 | 60 | 60300 | 1011 | 60 | 60660 |

Раздел 1.4. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Русановский сельсовет»

в период 2014-2023 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Русановский сельсовет» намечается осуществлять за счет средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов, инвестиций и внебюджетных источников.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Русановский сельсовет» являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Русановский сельсовет» на 2014 - 2023 годы составляет 46,5 млн. рублей

## Программа инвестиционных проектов Схемы развития водоснабжения

## муниципального образования «Русановский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 30

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство водопровода для строящихся индивидуальных жилых домов | с.Нижнеольховатое -1,6 км | 1,6 | 2014-23 | Обеспечение питьевой водой 73 домов | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | с.Русаново -2,05 км | 2,05 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого- 3,65 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопровода для строящихся объектов социальной и производственной сферы | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Нижнеольховатое | 0,1 | 2020 | Обеспечение питьевой водой объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Нижнеольховатое | 0,1 | 2020 |  |  |
|  |  | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Никитское | 0,1 | 2021 |  |  |
|  |  | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Русаново | 0,1 | 2017 |  |  |
|  |  | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Русаново | 0,1 | 2018 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,5 |  |  |  |
| 3 | Обеспечение питьевой водой существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | д.Головинка (30 домов) – водопровод –1,5 км | 0,15 | 2018 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  | д.Гореловка (10 домов) – водопровод –0,5 км | 0,5 | 2018 |  |  |
|  |  | д.Громовое (12 доова ) - водопровод –0,6 км | 0,6 | 2018 |  |  |
|  |  | д.Никитское (20 домов и 1 объект социальной сферы) – водопровод –1,05 км | 1,05 | 2019 |  |  |
|  |  | с.Русаново (15 домов) – водопровод –0,75 км | 0,75 | 2020 |  |  |
|  |  | с.Нижнеольховатое (20 домов и 1 объект социальной сферы) – водопровод –1,05 км - артезианская скважина – 1 ед. - водонапорная башня – 1 ед. | 1,05 1,5 0,5 | 2021 |  |  |
|  |  | д.Волчанка (10 домов) – водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2022 |  |  |
|  |  | д.Касиновка (3 дома) – водопровод –0,15 км | 0,15 | 2023 |  |  |
|  |  |  | Итого – 6,75 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Артскважины – 11 ед. | 5,5 | 2014-23 | Повышение качества услуги | Инвестиционная надбавка Средства бюджета |
|  |  | Водонапорные башни – 11 ед. | 5,5 | 2014-23 |  |  |
|  |  | Водопроводные сети – 24,6 км | 24,6 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 35,6 |  |  |  |
|  | Итого |  | 46,5 |  |  |  |