# Утверждена

Решением Собрания депутатов

Михайловского сельсовета

Черемисиновского района

Курской области

от 10.06.2014 №6.1

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Михайловский сельсовет»

Черемисиновского района

Курской области на 2014-2023 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014-2023 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит _____ тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – _____ тыс. рублей; 2015 год – _____тыс. рублей; 2016 год – _____ тыс. рублей; 2017 год – _____ тыс. рублей; 2018 год – _____ тыс. рублей; 2019 год – _____ тыс. рублей; 2020 год – _____ тыс. рублей; 2021 год – _____ тыс. рублей; 2022 год – _____ тыс. рублей. 2023 год – _____ тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Михайловский сельсовет» расположено в Черемисиновском районе Курской области.

Муниципальное образование «Михайловский сельсовет» включает в себя 20 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Михайловский сельсовет» является село Михайловка.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года составила 1262 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Михайловский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Михайловский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Черемисиновском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Михайловский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 35520 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 28,1 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 63,2%, сетевым газоснабжением – 72,3%.

Объекты социальной сферы (образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Михайловского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Показатели обеспеченности коммунальными услугами индивидуального жилфонда

МО «Михайловский сельсовет» на 01.01.2013 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельное |  |  | Всего |  |  |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | сетевой газ | Электроэнергия | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (т.куб.м ) | Электоэнергия (т.кВт) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Михайловка | 72 | 262 | 5760 | 72/262 | 72/262 | 72/262 | 72 | 72 | 72 | 31,7 | 780 | 867,2 | 8,4 | 204,4 | 227,3 |
| 2 | д.Хрущевка | 11 | 29 | 880 | 11/29 | 11/29 | 11/29 | 11 | 11 | 11 | 31,7 | 780 | 867,2 | 0,9 | 22,6 | 25,1 |
| 3 | д.Петрищево | 26 | 54 | 2080 | 26/54 | -/- | 26/54 | 26 | 26 | - | 31,7 | 780 | - | 1,7 | 42,1 | - |
| 4 | д. Малиновка | 2 | 3 | 160 | 2/3 | -/- | 2/3 | 2 | 2 | - | 31,7 | 780 | - | 0,1 | 2,3 | - |
| 5 | д. Дурновка | 26 | 115 | 2060 | 26/115 | 26/115 | 26/115 | 26 | 35 | 31 | 31,7 | 780 | 867,2 | 3,7 | 89,7 | 99,7 |
| 6 | с.Толстый Колодезь | 75 | 194 | 6000 | 75/194 | 75/194 | 75/194 | 75 | 75 | 75 | 31,7 | 780 | 867,2 | 6,2 | 151,3 | 168,3 |
| 7 | д.Трухачевка | 6 | 8 | 480 | -- | -/- | 6/8 | -- | 6 | - | - | 780 | - | - | 6,2 | - |
| 8 | д.Корсовка | 6 | 19 | 480 | - | -/- | 6/19 | - | 6 | - | - | 780 | - | - | 14,8 | - |
| 9 | д.1-я Знаменка | 4 | 11 | 320 | 4/11 | 4/11 | 4/11 | 4 | 4 | 4 | 31,7 | 780 | 867,2 | 0,3 | 8,6 | 9,5 |
| 10 | д.2-я Знаменка | 17 | 55 | 1360 | -/- | 14/51 | 17/55 |  | 17 | 14 |  | 780 | 867,2 | - | 42,9 | 44,2 |
| 11 | д.Основное | 13 | 41 | 1040 | -/- | 13/41 | 13/41 |  | 13 | 13 |  | 780 | 867,2 | - | 32,0 | 35,6 |
| 12 | д.Муравка | 3 | 3 | 240 | 2/2 | -/- | 3/3 | - | 2 | - | 31,7 | 780 | - | 0,1 | 2,3 | - |
| 13 | д.Сенчуковка | 3 | 4 | 240 | 3/3 | -/- | 3/4 | - | 3 | - | 31,7 | 780 | - | 0,1 | 3,1 | - |
| 14 | д.Баклановка | 5 | 15 | 400 | 5/11 | -/- | 5/15 | - | 5 | - | 31,7 | 780 | - | 0,3 | 11,7 | - |
| 15 | д.Теплое | 34 | 84 | 2720 | 18/42 | 18/46 | 34/84 | - | 34 | 18 | 31,7 | 780 | 867,2 | 1,3 | 65,5 | 39,9 |
| 16 | д.Лески | 22 | 41 | 1760 | 6/10 | 5/12 | 22/41 | - | 22 | 5 | 31,7 | 780 | 867,2 | 0,3 | 32,0 | 10,4 |
| 17 | д.Прилепы | 20 | 37 | 1600 | -/- | -/- | 20/37 | - | 16 | - | - | 780 | - | - | 29,0 | - |
| 18 | д.Хворостянка | 29 | 67 | 2320 | 4/13 | 13/33 | 29/67 | - | 29 | 10 | 31,7 | 780 | 867,2 | 0,4 | 52,3 | 28,6 |
| 19 | д.Бобровка | 52 | 160 | 4160 | 12/48 | 33/94 | 52/160 | - | 52 | 24 | 31,7 | 780 | 867,2 | 1,5 | 124,8 | 81,5 |
| 20 | д.Жаровка | 18 | 60 | 1440 | -/- | 6/24 | 18/60 | - | 18 | 4 |  | 780 | 867,2 | - | 46,8 | 20,8 |
|  | Итого | 444 | 1262 | 35520 | 266/797 | 290/912 | 444/1262 | 216 | 448 | 243 | 31,7 | 780 | 867,2 | 25,3 | 984,4 | 790,9 |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы, находящихся на территории МО «Михайловский сельсовет» за 2013 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Общие данные |  |  | Подключение к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянные работники организации (чел.) | Обслуживаемый персонал (чел.) | Общая площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (тыс. кВтч) | Газ (тыс. куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с.Михайловка | Администрация сельсовета | 4 | 1262 | 65 | нет | да | да | нет | да | да | 50,0 | 1,56 | 7,2 |
| 2 | с.Михайловка | Средняя школа | 22 | 73 | 841 | да | да | да | нет | да | да | 400,0 | 15,84 | 32,2 |
| 3 | д.Бобровка | Средняя школа | 18 | 36 | 542 | да | да | нет | нет | да | нет | 270,0 | 99,0 | -- |
| 4 | с.Михайловка | ФАП | 1 | 463 | 38 | нет | да | да | нет | да | да | -- | 0,75 | 2,0 |
| 5 | с.Толстый Колодезь | ФАП | 1 | 328 | 34 | нет | да | нет | нет | да | нет | -- | 2,2 | --- |
| 6 | д.Теплое | ФАП | 3 | 471 | 32 | нет | да | нет | нет | да | нет | -- | 0,7 | 2,1 |
| 7 | с.Михайловка | Детский сад | 3 | 10 | 259 | да | да | да | нет | да | да | 300 | 1,5 | 26,84 |
| 8 | д.Теплое | Административное здание | 1 | 471 | 52 | нет | да | да | нет | да | да | -- | 1,32 | 6,0 |
| 9 | с. Михайловка | сельский Дом культуры | 5 | 463 | 304 | нет | да | да | нет | да | да | -- | 2,4 | 14,0 |
| 10 | д. Бобровка | сельский Дом культуры» | 4 | 471 | 325 | нет | да | да | нет | да | да | -- | 1,6 | 27,6 |
|  | Итого |  | 62 |  | 2492 |  |  |  |  |  |  |  | 126,87 | 117,94 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы, находящихся на территории МО «Михайловский сельсовет» за 2012 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Общие данные |  | Подключение к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянные работники организации (чел.) | Общая площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (тыс.кВтч) | Газ (куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с.Михайловка | И.П Солодухин | 1 | 41,9 | да | да | нет | нет | да | да | --- | 4,2 | 1400 |
| 2 | с.Михайловка | И.П Клейменов | 1 | 11,5 | нет | да | нет | нет | да | да | ---- | 3,0 | 400 |
| 3 | с.Толстый Колодезь | И.П Селеверстов | 1 | 10,0 | нет | да | нет | нет | да | нет | --- | 3,1 | --- |
| 4 | д.Теплое | И.П Волобуева | 1 | 12,0 | нет | да | да | нет | да | да |  | 7,9 | 1665 |
| 5 | д.Бобровка | И.П Тевяшова | 1 | 24,0 | нет | да | да | нет | да | нет | ----- | 7,3 | - |
| 6 | д.Бобровка | ООО «Единство» | 2 | 60,0 | нет | да | нет | нет | да | да |  | 10,3 | 2000 |
|  | Итого |  | 7 | 159,4 |  |  |  |  |  |  |  | 35,8 | 5465 |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 78,8 км, ЛЭП-0,4 кВ – 85,0 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 40 единиц, общей мощностью 6400 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 900 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 450  кВт.

По состоянию на конец 2013 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2013 год   - 0,35 кВт/чел;

2014 – 2015 годы   - 0,40 кВт/чел;

2016 – 2017 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2018 – 2019 годы   - 0.50 кВт/чел;

2020 – 2021 годы   - 0,55 кВт/чел.

2022 – 2023 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Михайловского сельсовета в 2023 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2013 годом не получит существенного изменения и составит ~ 500 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4. Газоснабжение

В МО «Михайловский сельсовет» к системе сетевого газоснабжения подключены 12 населенных пунктов из 20. Общая протяженность распределительных газовых сетей составляет 53,5 км. Строительство сетей газоснабжения в данных населенных пунктах осуществлялось в 1990 – 2012 годах. Из них в 1990-1991 годах построено 10 км (с. Михайловка и д. Дурновка), в 2000 – 2003 годах – 23 км (с. Толстый Колодезь. Д. Основное, д. 2-я Знаменка), 2006 – 2008 годах – 7,3 км (д. Бобровка, д. Хрущевка и д. Хворостянка), 2011-2012 годах – 11,2 км (д. Теплое и д. 2-я Знаменка).

Уровень обеспеченности населения сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 72,2%

2.5 Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется  в 11-и   населенных пунктах (с. Михайловка, с. Толстый Колодезь, д. Баклановка, Бобровка, д. Малиновка, д. Муравка, д. Петрищево, д. Сенчуковка, д. Теплое, д. Хрущевка).     По состоянию на 01.01.2013 года она включает в себя   14  артезианскнх скважины, 14  водонапорных башни, 11 уличных водоразборных колонок  и 29,1 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 63,2% обеспечивает потребности населения.

Жители индивидуальных жилых домов, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Михайловский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более 100%.

На текущий момент более 80% объектов водоснабжения требует срочной замены.

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  Михайловского сельсовета не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

### Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы электроснабжения МО «Михайловский сельсовет» на 01.01.2013 г.

Таблица 4

| № п/п | Наименование собственника системы электроснабжения | ЛЭП-10 кВ (км) | ТП 10/0,4кВ (ед./кВА) | ЛЭП-0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Филиал ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курск Энерго» | 78,8 | 40/6400 | 85 | 10 |

### Характеристика имущественной принадлежности и  технического состояния системы газоснабжения МО «Михайловский сельсовет» на 01.01.2013 г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование собственника системы газоснабжения | Распределительные сети газопровода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Уровень износа (%) |
| 1 | д.Теплое | ОАО Курскоблгаз | 9,2 | 2012 | - |
| 2 | д.2-Знаменка |  | 2,0 | 2011 | 5 |
| 3 | д.Дурновка |  | 4,0 | 1991 | 40 |
| 4 | с.Михайловка |  | 6,0 | 1990 | 40 |
| 5 | д.Хрущевка |  | 2,0 | 2007 | 10 |
| 6 | с.Толстый Колодезь |  | 13,0 | 2000 | 25 |
| 7 | д.Основное |  | 6,0 | 2003 | 20 |
| 8 | д.2-я Знаменка |  | 4,0 | 2003 | 20 |
| 9 | д.Бобровка |  | 5,0 | 2006 | 15 |
| 10 | д.Хворостянка |  | 2,3 | 2008 | 10 |
|  | Итого |  | 53,5 |  |  |

Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Михайловский сельсовет» на 01.01.2013г.

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Пользуется водой от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек | % к общей численности населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | д. Петрищево | 1 | 1968 | 40 | 1 | 1968 | 40 | 2,2 | 1968 | 40 | - | - | - | 3 | - | 57 | 100 |
| 2 | д.Петрищево | 1 | 1987 | 40 | 1 | 1987 | 40 | 0,7 | 1987 | 40 | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | с.Толстый Колодезь | 1 | 1962 | 40 | 1 | 1962 | 40 | 3,0 | 1962 | 40 | 11 | 1962 | 40 | 3 | - | 194 | 100 |
| 4 | с.Толстый Колодезь | 1 | 1968 | 40 | 1 | 1968 | 40 | 1,5 | 1968 | 40 | - | - | - | 20 | - |  |  |
| 5 | с.Толстый Колодезь | 1 | 1968 | 40 | 1 | 1968 | 40 | 1,5 | 1968 | 40 | - | - | - |  | - |  |  |
| 6 | с.Михайловка | 1 | 1989 | 40 | 1 | 1989 | 40 | 3,0 | 1989 | 40 | - | - | - | 2 | - | 262 | 100 |
| 7 | д. Малиновка | 1 | 1972 | 40 | 1 | 1972 | 40 | 2,5 | 1972 | 40 | - | - | - | 2 | - | 3 | 100 |
| 8 | д.Хрущевка | 1 | 1987 | 40 | 1 | 1987 | 40 | 1,7 | 1987 | 40 | - | - | - | 6 | - | 29 | 100 |
| 9 | д.Дурновка | 1 | 1969 | 40 | 1 | 1969 | 40 | 1,8 | 1969 | 40 | - | - | - | 7 | - | 115 | 100 |
| 10 | д.Баклановка | 1 | 1982 | 40 | 1 | 1982 | 40 | 2,0 | 1982 | 40 | - | - | - | 5 | - | 11 | 73 |
| 11 | д.Теплое | 1 | 1984 | 40 | 1 | 1984 | 40 | 4,0 | 1984 | 40 | - | - | - | 12 | - | 42 | 50 |
| 12 | д.Муравка | 1 | 1971 | 40 | 1 | 1971 | 40 | 1,6 | 1971 | 40 | - | - | - | 2 | - | 2 | 67 |
| 13 | д.Сенчуковка | 1 | 1971 | 40 | 1 | 1971 | 40 | 1,6 | 1971 | 40 | - | - | - | 3 | - | 3 | 75 |
| 14 | д.Бобровка | 1 | 1971 | 40 | 1 | 1971 | 40 | 2,0 | 1971 | 40 | - | - | - | 12 | - | 48 | 30 |
| 15 | д.Прилепы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 100 |
| 16 | д.Лески | 4 ЭВУ | 2012 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 24 |
| 17 | д.Жаровка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 18 | д.Хворостянка | 1 ЭВУ | 2012 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 13 | 19 |
|  | Итого | 14АС | - | - | 14 | - | - | 29,1 | - | - | 11 | - | - | 113 | - | 797 | 63,2 |
|  |  | 5ЭВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные производственные показатели системы централизованного водоснабжения

МО «Михайловский сельсовет» по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Всего | ## в том числе по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Михайловка | Петрищево | Т. Колодезь | Малиновка | Хрущевка | Дурновка | Баклановка | Теплое | Муравка | Сенчуковка | Бобровка |
| 1 | Производительность водозаборов | куб м/сутки | 1800 | 240 | 240 | 360 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 168 | 52,8 | 11,4 | 37,4 | 0,8 | 5,8 | 23,0 | 15 | 9,8 | 0,6 | 0,8 | 10,6 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | 1632 | 187,2 | 228,6 | 322,6 | 119,2 | 114,2 | 97,0 | 105,0 | 110,2 | 119,4 | 119,2 | 109,4 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 58,2 | 18,0 | 4,0 | 12,8 | 0,3 | 2,2 | 8,0 | 5,2 | 3,5 | 0,2 | 0,3 | 3,7 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 23,3 | 7,2 | 1,6 | 5,1 | 0,1 | 0,9 | 3,2 | 2,1 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 1,5 |
|  |  | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 34,9 | 10,8 | 2,4 | 7,7 | 0,2 | 1,3 | 4,8 | 3,1 | 2,1 | 0,1 | 0,2 | 2,2 |
|  | - население | т. куб.м | 30,7 | 9,6 | 2,1 | 6,8 | 0,2 | 1,1 | 4,2 | 2,7 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 1,9 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 4,2 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | - | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | - | - | 0,3 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2014 по 2023 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется увеличение численности населения на  8 человек (таблица 8).  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 7600 кв. метров жилья (таблица 9). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2023 году составит 30,9 кв. м на 1 человека (таблица 14).

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2023 годы прогнозируется в размере 1,0 % в год.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Михайловский сельсовет» в период 2014 -2023 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (76 домов общей площадью 7600 кв. м) построить 3,8 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3,8 км воздушных линий уличного освещения (табл. 10).

- Для электроснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,2 км ЛЭП-10 кВ,  ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА,  0,15 км ЛЭП-0,4 кВ, 0,15 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12)

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 5-и км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление  уличным освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в МО «Михайловский сельсовет»  в 2013-2023 годах (чел.)

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Факт. 2012 | По годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с.Михайловка | 259 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 | 280 | 282 |
| 2 | д.Хрущевка | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 3 | д. Петрищево | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
| 4 | д. Малиновка | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | д. Дурновка | 112 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
| 6 | с.Толстый Колодезь | 207 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 |
| 7 | д. Трухачевка | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | д.Корсовка | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 9 | д.1-я Знаменка | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | д.2-я Знаменка | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
| 11 | д.Основное | 55 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 12 | д.Муравка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | д.Сенчуковка | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | д.Баклановка | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 15 | д.Теплое | 79 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| 16 | д.Лески | 36 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 17 | д.Прилепы | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 18 | д.Хворостянка | 61 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 19 | д.Бобровка | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| 20 | д.Жаровка | 65 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
|  | Всего по МО | 1284 | 1262 | 1265 | 1268 | 1271 | 1274 | 1277 | 1280 | 1283 | 1286 | 1289 | 1292 |

Прогноз строительства жилья в МО «Михайловский сельсовет»  в 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица 9

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с.Михайловка | домов | 26 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | кв. м | 2600 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | с.Толстый Колодезь | домов | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | кв. м | 2500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | д.Бобровка | домов | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | кв. м | 2500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | ##### Всего по поселению | домов | 76 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | кв. м | 7600 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2014 – 2023 годах жилья  в населенных пунктах МО «Михайловский сельсовет»

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  |
| 1 | с.Михайловка | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2 | с.Толстый Колодезь | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3 | д.Бобровка | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | ##### Всего по поселению | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «Михайловский сельсовет»  в 2014 – 23 годах

Табл.11

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование строящихся объектов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Михайловка | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Толстый Колодезь | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 | д. Бобровка | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | ##### Всего по поселению |  | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Михайловский сельсовет»

Таблица 12

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  |
| 1 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в с. Михайловка | 0,2 | 1/2х250 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Пункт социального обслуживания населения в с. Толстый Колодезь | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Пункт социального обслуживания населения в д. Бобровка | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 | 1/2х250 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах МО «Михайловский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица  13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013 | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | с.Михайловка | 5760 | 115 | 300 | 5945 | 115 | 500 | 6330 | 115 | 600 | 6815 | 115 | 600 | 7300 | 115 | 600 | 7785 |
| 2 | д.Хрущевка | 880 | - | - | 880 | - | - | 880 | - | - | 880 | - | - | 880 | - | - | 880 |
| 3 | д.Петрищево | 2080 | 40 | - | 2040 | 40 | - | 2000 | 40 | - | 1960 | 40 | - | 1920 | 40 | - | 1880 |
| 4 | д. Малиновка | 160 | - | - | 160 | - | - | 160 | - | - | 160 | - | - | 160 | - | - | 160 |
| 5 | д. Дурновка | 2060 | 40 | - | 2020 | 40 | - | 1980 | 40 | - | 1940 | 40 | - | 1900 | 40 | - | 1860 |
| 6 | с.Толстый Колодезь | 6000 | 120 | 400 | 6280 | 120 | 400 | 6560 | 120 | 500 | 6940 | 120 | 600 | 7420 | 120 | 600 | 7900 |
| 7 | д.Трухачевка | 480 | - | - | 480 | - | - | 480 | - | - | 480 | 50 | - | 430 | - | - | 430 |
| 8 | д.Корсовка | 480 | - | - | 480 | - | - | 480 | - | - | 480 | - | - | 480 | 50 | - | 430 |
| 9 | д.1-я Знаменка | 320 | - | - | 320 | - | - | 320 | - | - | 320 | 40 | - | 280 | - | - | 280 |
| 10 | д.2-я Знаменка | 1360 | 40 | - | 1320 | - | - | 1320 | 40 | - | 1280 | - | - | 1280 | 40 | - | 1240 |
| 11 | д.Основное | 1040 | - | - | 1040 | 40 | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - | 1000 |
| 12 | д.Муравка | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 |
| 13 | д.Сенчуковка | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 |
| 14 | д.Баклановка | 400 | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - | 400 |
| 15 | д.Теплое | 2720 | 50 | - | 2670 | 50 | - | 2620 | 50 | - | 2570 | 50 | - | 2520 | 50 | - | 2470 |
| 16 | д.Лески | 1760 | 50 | - | 1710 | - | - | 1710 | 50 | - | 1660 | - | - | 1660 | 50 | - | 1610 |
| 17 | д.Прилепы | 1600 | - | - | 1600 | 80 | - | 1520 | - | - | 1520 | 80 | - | 1440 | - | - | 1440 |
| 18 | д.Хворостянка | 2320 | 50 | - | 2270 | 50 | - | 2220 | 50 | - | 2170 | 50 | - | 2120 | 50 | - | 2070 |
| 19 | д.Бобровка | 4160 | 80 | 400 | 4480 | 80 | 400 | 4800 | 80 | 500 | 5220 | 80 | 600 | 5740 | 80 | 600 | 6260 |
| 20 | д.Жаровка | 1440 | 30 | - | 1410 | 30 | - | 1380 | 30 | - | 1350 | 30 | - | 1320 | 30 | - | 1290 |
|  | Итого по МО | 35520 | 615 | 1100 | 36005 | 645 | 1300 | 36660 | 615 | 1600 | 37645 | 695 | 1800 | 38750 | 665 | 1800 | 39885 |

Прогноз уровня обеспеченности жилфондом населения МО «Михайловский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (че-л.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | с.Михайловка | 5945 | 266 |  | 6330 | 270 |  | 6815 | 274 |  | 7300 | 278 |  | 7785 | 282 |  |
| 2 | д.Хрущевка | 880 | 29 |  | 880 | 29 |  | 880 | 29 |  | 880 | 29 |  | 880 | 29 |  |
| 3 | д.Петрищево | 2040 | 52 |  | 2000 | 50 |  | 1960 | 48 |  | 1920 | 46 |  | 1880 | 44 |  |
| 4 | д. Малиновка | 160 | 3 |  | 160 | 3 |  | 160 | 3 |  | 160 | 3 |  | 160 | 3 |  |
| 5 | д. Дурновка | 2020 | 117 |  | 1980 | 119 |  | 1940 | 121 |  | 1900 | 123 |  | 1860 | 125 |  |
| 6 | с.Толстый Колодезь | 6280 | 192 |  | 6560 | 190 |  | 6940 | 188 |  | 7420 | 186 |  | 7900 | 184 |  |
| 7 | д.Трухачевка | 480 | 8 | - | 480 | 8 |  | 480 | 8 |  | 430 | 8 |  | 430 | 8 |  |
| 8 | д.Корсовка | 480 | 19 |  | 480 | 19 |  | 480 | 19 |  | 480 | 19 |  | 430 | 19 |  |
| 9 | д.1-я Знаменка | 320 | 11 |  | 320 | 11 |  | 320 | 11 |  | 280 | 11 |  | 280 | 11 |  |
| 10 | д.2-я Знаменка | 1320 | 53 |  | 1320 | 51 |  | 1280 | 49 |  | 1280 | 47 |  | 1240 | 45 |  |
| 11 | д.Основное | 1040 | 39 |  | 1000 | 37 |  | 1000 | 35 |  | 1000 | 33 |  | 1000 | 31 |  |
| 12 | д.Муравка | 240 | 3 |  | 240 | 3 |  | 240 | 3 |  | 240 | 3 |  | 240 | 3 |  |
| 13 | д.Сенчуковка | 240 | 4 |  | 240 | 4 |  | 240 | 4 |  | 240 | 4 |  | 240 | 4 |  |
| 14 | д.Баклановка | 400 | 17 |  | 400 | 19 |  | 400 | 21 |  | 400 | 23 |  | 400 | 25 |  |
| 15 | д.Теплое | 2670 | 88 |  | 2620 | 92 |  | 2570 | 96 |  | 2520 | 100 |  | 2470 | 104 |  |
| 16 | д.Лески | 1710 | 43 |  | 1710 | 45 |  | 1660 | 47 |  | 1660 | 49 |  | 1610 | 51 |  |
| 17 | д.Прилепы | 1600 | 35 |  | 1520 | 33 |  | 1520 | 31 |  | 1440 | 29 |  | 1440 | 27 |  |
| 18 | д.Хворостянка | 2270 | 69 |  | 2220 | 71 |  | 2170 | 73 |  | 2120 | 75 |  | 2070 | 77 |  |
| 19 | д.Бобровка | 4480 | 162 |  | 4800 | 164 |  | 5220 | 166 |  | 5740 | 168 |  | 6260 | 170 |  |
| 20 | д.Жаровка | 1410 | 58 |  | 1380 | 56 |  | 1350 | 54 |  | 1320 | 52 |  | 1290 | 50 |  |
|  | Итого по МО | 36005 | 1268 |  | 36660 | 1274 |  | 37645 | 1280 |  | 38750 | 1286 |  | 39885 | 1292 | 30,9 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Михайловский сельсовет» в 2014-2023 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | с.Михайловка | 266 | 0,4 |  | 270 | 0,45 |  | 274 | 0,5 |  | 278 | 0,55 |  | 282 | 0,6 |  |
| 2 | д.Хрущевка | 29 | 0,4 |  | 29 | 0,45 |  | 29 | 0,5 |  | 29 | 0,55 |  | 29 | 0,6 |  |
| 3 | д.Петрищево | 52 | 0,4 |  | 50 | 0,45 |  | 48 | 0,5 |  | 46 | 0,55 |  | 44 | 0,6 |  |
| 4 | д. Малиновка | 3 | 0,4 |  | 3 | 0,45 |  | 3 | 0,5 |  | 3 | 0,55 |  | 3 | 0,6 |  |
| 5 | д. Дурновка | 117 | 0,4 |  | 119 | 0,45 |  | 121 | 0,5 |  | 123 | 0,55 |  | 125 | 0,6 |  |
| 6 | с.Толстый Колодезь | 192 | 0,4 |  | 190 | 0,45 |  | 188 | 0,5 |  | 186 | 0,55 |  | 184 | 0,6 |  |
| 7 | д.Трухачевка | 8 | 0,4 |  | 8 | 0,45 |  | 8 | 0,5 |  | 8 | 0,55 |  | 8 | 0,6 |  |
| 8 | д.Корсовка | 19 | 0,4 |  | 19 | 0,45 |  | 19 | 0,5 |  | 19 | 0,55 |  | 19 | 0,6 |  |
| 9 | д.1-я Знаменка | 11 | 0,4 |  | 11 | 0,45 |  | 11 | 0,5 |  | 11 | 0,55 |  | 11 | 0,6 |  |
| 10 | д.2-я Знаменка | 53 | 0,4 |  | 51 | 0,45 |  | 49 | 0,5 |  | 47 | 0,55 |  | 45 | 0,6 |  |
| 11 | д.Основное | 39 | 0,4 |  | 37 | 0,45 |  | 35 | 0,5 |  | 33 | 0,55 |  | 31 | 0,6 |  |
| 12 | д.Муравка | 3 | 0,4 |  | 3 | 0,45 |  | 3 | 0,5 |  | 3 | 0,55 |  | 3 | 0,6 |  |
| 13 | д.Сенчуковка | 4 | 0,4 |  | 4 | 0,45 |  | 4 | 0,5 |  | 4 | 0,55 |  | 4 | 0,6 |  |
| 14 | д.Баклановка | 17 | 0,4 |  | 19 | 0,45 |  | 21 | 0,5 |  | 23 | 0,55 |  | 25 | 0,6 |  |
| 15 | д.Теплое | 88 | 0,4 |  | 92 | 0,45 |  | 96 | 0,5 |  | 100 | 0,55 |  | 104 | 0,6 |  |
| 16 | д.Лески | 43 | 0,4 |  | 45 | 0,45 |  | 47 | 0,5 |  | 49 | 0,55 |  | 51 | 0,6 |  |
| 17 | д.Прилепы | 35 | 0,4 |  | 33 | 0,45 |  | 31 | 0,5 |  | 29 | 0,55 |  | 27 | 0,6 |  |
| 18 | д.Хворостянка | 69 | 0,4 |  | 71 | 0,45 |  | 73 | 0,5 |  | 75 | 0,55 |  | 77 | 0,6 |  |
| 19 | д.Бобровка | 162 | 0,4 |  | 164 | 0,45 |  | 166 | 0,5 |  | 168 | 0,55 |  | 170 | 0,6 |  |
| 20 | д.Жаровка | 58 | 0,4 |  | 56 | 0,45 |  | 54 | 0,5 |  | 52 | 0,55 |  | 50 | 0,6 |  |
|  | Итого по МО | 1268 | 0,4 |  | 1274 | 0,45 |  | 1280 | 0,5 |  | 1286 | 0,55 |  | 1292 | 0,6 |  |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Михайловский сельсовет» на период 2014-2023 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

Во всех населенных пунктах муниципального образования в период 2014-2023 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению в общей сложности 129 домов существующего индивидуального жилищного фонда и 6 объектов социальной  сферы (табл.16).

Для осуществления данной задачи в период 2014-2023 годов планируется построить 5 км межпоселковых газопроводов и 6,45 км распределительных газопроводов (табл.17).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (76 домов общей площадью 7600 кв.м) построить 3,8 км распределительных сетей газопровода (табл. 10).

Для газоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,2 км распределительных сетей газопровода (т. 12).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Михайловский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Петрищево | Индивидуальные жилые дома | 26 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 4 | 2 |
| 2 | д. 2-я Знаменка | Индивидуальные жилые дома | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Теплое | Индивидуальные жилые дома | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Объекты социальной сферы | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Толстый Колодезь | Объекты социальной сферы | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д. Лески | Индивидуальные жилые дома | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | д. Прилепы | Индивидуальные жилые дома | 20 | - | - | - | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | д. Хворостянка | Индивидуальные жилые дома | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 8 | д. Бобровка | Индивидуальные жилые дома | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | Объекты социальной сферы | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д. Жаровка | Индивидуальные жилые дома | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | Индивидуальные жилые дома | 129 | 17 | 17 | 11 | 17 | 11 | 11 | 16 | 16 | 14 | 11 |
|  |  | Объекты социальной сферы | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов

### жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Михайловский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Петрищево | Межпоселковый газопровод | км | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| 2 | д. 2-я Знаменка | Распределительный газопровод | км | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Теплое | Распределительный газопровод | км | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | д. Толстый Колодезь | Распределительный газопровод | км | 0,1 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д. Лески | Распределительный газопровод | км | 0,85 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | д. Прилепы | Межпоселковый газопровод | км | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 1,0 | - | - | - | 0,5 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |
| 7 | д. Хворостянка | Распределительный газопровод | км | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 8 | д. Бобровка | Распределительный газопровод | км | 1,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| 9 | д. Жаровка | Распределительный газопровод | км | 0,6 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | Межпоселковый газопровод | км | 5,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | 3,0 | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 6,45 | 0,85 | 0,85 | 0,55 | 0,85 | 0.55 | 0,55 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,55 |

### Прогноз роста потребляемого сетевого газа в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Михайловский сельсовет» в 2014-2023 годах

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | с.Михайловка | 266 | 900 |  | 270 | 950 |  | 274 | 1000 |  | 278 | 1050 |  | 282 | 1100 |  |
| 2 | д.Хрущевка | 29 | 900 |  | 29 | 950 |  | 29 | 1000 |  | 29 | 1050 |  | 29 | 1100 |  |
| 3 | д.Петрищево | 52 | 900 |  | 50 | 950 |  | 48 | 1000 |  | 49/35 | 1050 |  | 44 | 1100 |  |
| 4 | д. Дурновка | 117 | 900 |  | 119 | 950 |  | 121 | 1000 |  | 123 | 1050 |  | 125 | 1100 |  |
| 5 | с.Толстый Колодезь | 192 | 900 |  | 190 | 950 |  | 188 | 1000 |  | 186 | 1050 |  | 184 | 1100 |  |
| 6 | д.1-я Знаменка | 11 | 900 |  | 11 | 950 |  | 11 | 1000 |  | 11 | 1050 |  | 11 | 1100 |  |
| 7 | д.2-я Знаменка | 50 | 900 |  | 51 | 950 |  | 49 | 1000 |  | 47 | 1050 |  | 45 | 1100 |  |
| 8 | д.Основное | 39 | 900 |  | 37 | 950 |  | 35 | 1000 |  | 33 | 1050 |  | 31 | 1100 |  |
| 9 | д.Муравка | 3 | 900 |  | 3 | 950 |  | 3 | 1000 |  | 3 | 1050 |  | 3 | 1100 |  |
| 10 | д.Баклановка | 17 | 900 |  | 19 | 950 |  | 21 | 1000 |  | 23 | 1050 |  | 25 | 1100 |  |
| 11 | д.Теплое | 44 | 900 |  | 54 | 950 |  | 60 | 1000 |  | 100 | 1050 |  | 104 | 1100 |  |
| 12 | д.Лески | 11 | 900 |  | 20 | 950 |  | 29 | 1000 |  | 49 | 1050 |  | 51 | 1100 |  |
| 13 | д.Прилепы | 35 | 900 |  | 20 | 950 |  | 26 | 1000 |  | 29 | 1050 |  | 27 | 1100 |  |
| 14 | д.Хворостянка | 40 | 900 |  | 50 | 950 |  | 65 | 1000 |  | 75 | 1050 |  | 77 | 1100 |  |
| 15 | д.Бобровка | 120 | 900 |  | 140 | 950 |  | 166 | 1000 |  | 168 | 1050 |  | 170 | 1100 |  |
| 16 | д.Жаровка | 40 | 900 |  | 56 | 950 |  | 54 | 1000 |  | 52 | 1050 |  | 50 | 1100 |  |
|  | Итого по МО | 1066 | 900 |  | 1119 | 950 |  | 1163 | 1000 |  | 1211 | 1050 |  | 1258 | 1100 |  |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Михайловский сельсовет» на период 2014-2023 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для обеспечения питьевой водой населения деревень 2-я Знаменка, Основное, Прилепы, Жаровка, Хворостянка построить 19 электроводоподъемных установок (ЭВУ) (таблица 19).

- 2. Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (76 домов общей площадью 7600 кв.м) построить 3,8 км водопровода (табл. 10).

2. Для водоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,2 км водопровода (т. 12).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 14-и артезианских скважин;

- реконструкцию 14-хиводонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 29,1 км водопроводных сетей (табл.20).

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для обеспечения питьевой водой существующих объектов

### жилищного фонда и социальной сферы в МО «Михайловский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование вводимых объеков водоснабжения | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | д.2-я Знаменка | Электроводоподъемная установка (ЭВУ) | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
|  | д.Основное | Электроводоподъемная установка (ЭВУ) | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | д.Прилепы | Электроводоподъемная установка (ЭВУ) | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | д.Жаровка | Электроводоподъемная установка (ЭВУ) | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | д.Хворостянка | Электроводоподъемная установка (ЭВУ) | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего по МО |  | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |

### Прогноз реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в МО «Михайловский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 20

А) Артезианские скважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Износ (%) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Петрищево | 10 | 1968 | 40 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д.Петрищево | 10 | 1987 | 40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | с.Толстый Колодезь | 10 | 1962 | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Толстый Колодезь | 10 | 1968 | 40 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с.Толстый Колодезь | 10 | 1968 | 40 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с.Михайловка | 25 | 1989 | 40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | д. Малиновка | 10 | 1972 | 40 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | д.Хрущевка | 10 | 1987 | 40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | д.Дурновка | 10 | 1969 | 40 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д.Баклановка | 10 | 1982 | 40 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | д.Теплое | 10 | 1984 | 40 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | д.Муравка | 10 | 1971 | 40 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д.Сенчуковка | 10 | 1971 | 40 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д.Бобровка | 10 | 1971 | 40 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО |  |  |  | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Емкость (м3) | Год ввода | Износ (%) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Петрищево | 10 | 1968 | 40 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д.Петрищево | 10 | 1987 | 40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | с.Толстый Колодезь | 10 | 1962 | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Толстый Колодезь | 10 | 1968 | 40 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с.Толстый Колодезь | 10 | 1968 | 40 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с.Михайловка | 25 | 1989 | 40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | д. Малиновка | 10 | 1972 | 40 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | д.Хрущевка | 10 | 1987 | 40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | д.Дурновка | 10 | 1969 | 40 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д.Баклановка | 10 | 1982 | 40 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | д.Теплое | 10 | 1984 | 40 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | д.Муравка | 10 | 1971 | 40 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д.Сенчуковка | 10 | 1971 | 40 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д.Бобровка | 10 | 1971 | 40 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО |  |  |  | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Износ (%) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Петрищево | 2,2 | 1968 | 40 | 2,2 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д.Петрищево | 0,7 | 1987 | 40 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 3 | с.Толстый Колодезь | 3,0 | 1962 | 40 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Толстый Колодезь | 1,5 | 1968 | 40 | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с.Толстый Колодезь | 1,5 | 1968 | 40 | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с.Михайловка | 3,0 | 1989 | 40 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 7 | д. Малиновка | 2,5 | 1972 | 40 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 8 | д.Хрущевка | 1,7 | 1987 | 40 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |
| 9 | д.Дурновка | 1,8 | 1969 | 40 | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д.Баклановка | 2,0 | 1982 | 40 | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| 11 | д.Теплое | 4,0 | 1984 | 40 | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
| 12 | д.Муравка | 1,6 | 1971 | 40 | 1,6 |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д.Сенчуковка | 1,6 | 1971 | 40 | 1,6 |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д.Бобровка | 2,0 | 1971 | 40 | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 29,1 |  |  | 29,1 | 3,0 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 1,7 | 0,7 | 3,0 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Михайловский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год(куб.м) |
| 1 | с.Михайловка | 266 | 60 |  | 270 | 60 |  | 274 | 60 |  | 278 | 60 |  | 282 | 60 |  |
| 2 | д.Хрущевка | 29 | 60 |  | 29 | 60 |  | 29 | 60 |  | 29 | 60 |  | 29 | 60 |  |
| 3 | д.Петрищево | 52 | 60 |  | 50 | 60 |  | 48 | 60 |  | 46 | 60 |  | 44 | 60 |  |
| 4 | д. Малиновка | 3 | 60 |  | 3 | 60 |  | 3 | 60 |  | 3 | 60 |  | 3 | 60 |  |
| 5 | д. Дурновка | 117 | 60 |  | 119 | 60 |  | 121 | 60 |  | 123 | 60 |  | 125 | 60 |  |
| 6 | с.Толстый Колодезь | 192 | 60 |  | 190 | 60 |  | 188 | 60 |  | 186 | 60 |  | 184 | 60 |  |
| 7 | д.Трухачевка | 8 | 60 |  | 8 | 60 |  | 8 | 60 |  | 8 | 60 |  | 8 | 60 |  |
| 8 | д.Корсовка | 19 | 60 |  | 19 | 60 |  | 19 | 60 |  | 19 | 60 |  | 19 | 60 |  |
| 9 | д.1-я Знаменка | 11 | 60 |  | 11 | 60 |  | 11 | 60 |  | 11 | 60 |  | 11 | 60 |  |
| 10 | д.2-я Знаменка | 53 | 60 |  | 51 | 60 |  | 49 | 60 |  | 47 | 60 |  | 45 | 60 |  |
| 11 | д.Основное | 39 | 60 |  | 37 | 60 |  | 35 | 60 |  | 33 | 60 |  | 31 | 60 |  |
| 12 | д.Муравка | 3 | 60 |  | 3 | 60 |  | 3 | 60 |  | 3 | 60 |  | 3 | 60 |  |
| 13 | д.Сенчуковка | 4 | 60 |  | 4 | 60 |  | 4 | 60 |  | 4 | 60 |  | 4 | 60 |  |
| 14 | д.Баклановка | 17 | 60 |  | 19 | 60 |  | 21 | 60 |  | 23 | 60 |  | 25 | 60 |  |
| 15 | д.Теплое | 88 | 60 |  | 92 | 60 |  | 96 | 60 |  | 100 | 60 |  | 104 | 60 |  |
| 16 | д.Лески | 43 | 60 |  | 45 | 60 |  | 47 | 60 |  | 49 | 60 |  | 51 | 60 |  |
| 17 | д.Прилепы | 35 | 60 |  | 33 | 60 |  | 31 | 60 |  | 29 | 60 |  | 27 | 60 |  |
| 18 | д.Хворостянка | 69 | 60 |  | 71 | 60 |  | 73 | 60 |  | 75 | 60 |  | 77 | 60 |  |
| 19 | д.Бобровка | 162 | 60 |  | 164 | 60 |  | 166 | 60 |  | 168 | 60 |  | 170 | 60 |  |
| 20 | д.Жаровка | 58 | 60 |  | 56 | 60 |  | 54 | 60 |  | 52 | 60 |  | 50 | 60 |  |
|  | Итого по МО | 1268 | 60,0 |  | 1274 | 60,0 |  | 1280 | 60,0 |  | 1286 | 60,0 |  | 1292 | 60,0 |  |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Михайловский сельсовет» на период 2014-2023 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2014-2023 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 2-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в МО «Михайловский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 22

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 1265 | 2,1 |  |  |  |
| 2 | 2015 | 1268 | 2,1 |  |  |  |
| 3 | 2016 | 1271 | 2,2 |  |  |  |
| 4 | 2017 | 1274 | 2,2 |  |  |  |
| 5 | 2018 | 1277 | 2,3 |  |  |  |
| 6 | 2019 | 1280 | 2,3 |  |  |  |
| 7 | 2020 | 1283 | 2,4 |  |  |  |
| 8 | 2021 | 1286 | 2,4 |  |  |  |
| 9 | 2022 | 1289 | 2,5 |  |  |  |
| 10 | 2023 | 1292 | 2,5 |  |  |  |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Михайловский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 23

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 1265 | 2,2 |  |  |  |
| 2 | 2015 | 1268 | 2,4 |  |  |  |
| 3 | 2016 | 1271 | 2,6 |  |  |  |
| 4 | 2017 | 1274 | 2,8 |  |  |  |
| 5 | 2018 | 1277 | 3,0 |  |  |  |
| 6 | 2019 | 1280 | 3,2 |  |  |  |
| 7 | 2020 | 1283 | 3,4 |  |  |  |
| 8 | 2021 | 1286 | 3,6 |  |  |  |
| 9 | 2022 | 1289 | 3,8 |  |  |  |
| 10 | 2023 | 1292 | 4,0 |  |  |  |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Михайловский сельсовет»

Таблица 24

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ассенизационная машина | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | 7 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |