РЕШЕНИЕ

Представительного Собрания Черемисиновского района

Курской области

от 27.04.2015 №113

п. Черемисиново

Об утверждении Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Русановский сельсовет» Черемисиновского района

Курской области на 2014-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального района «Черемисиновский район» Курской области Представительное Собрание Черемисиновского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014-2023 годы.

2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального района «Черемисиновский района» Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономической политики Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

Глава Черемисиновского района

Курской области                                                                               М.Н.Игнатов

Утверждена

Решением Представительного Собрания

Черемисиновского района Курской области

от 27.04.2015 №113

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Русановский сельсовет»

Черемисиновского района Курской области на 2014-2023 годы

Раздел 1. Паспорт

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Цель Программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014- 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансированияПрограммы составит 62870 тыс. рублей 2014г – 900 тыс.руб 2015г -3595 тыс.руб 2016 г- 5775 тыс.руб 2017г - 7150 тыс.руб 2018г - 6300 тыс.руб 2019г- 8925 тыс.руб 2020г- 7075 тыс.руб 2021г- 11400 тыс.руб 2022г - 5275 тыс.руб 2023 г - 6475 тыс.руб Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Русановский сельсовет» расположено в Черемисиновском районе Курской области. Муниципальное образование «Русановский сельсовет» включает в себя 15 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Русановский сельсовет» является деревня Русаново. Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2014 года составила 1115 человек. Уровень развития экономики муниципального образования «Русановский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Русановский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Черемисиновском районе Курской области. Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Русановский сельсовет» составляют индивидуальные дома. Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2014 года составляет 39500 кв.м. Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 35,4 кв.м на одного человека. Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 58%, природным газом -72%. По состоянию на 01.01.2014 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории Русановского сельсовета не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован. Объекты социальной сферы (образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности. В муниципальной собственности Русановского сельсовета находятся здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Показатели обеспеченности коммунальными услугами индивидуального жилищного фонда

МО «Русановский сельсовет» на 01.01.2014 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Удельн. потребление коммун. услуг в год |  |  | Годовое потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | сетевой газ | Электроэнергия | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВт) | Газ (.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д.Головановка | 8 | 19 | 760 | - | 8/19 | 8/19 |  | 8 | 8 | - | 600 | 1160 |  | 11400 | 22040 |
| 2 | д.Головинка | 38 | 103 | 4020 | 8/24 | 26/71 | 38/103 | 1 | 38 | 26 | 60 | 600 | 1160 | 1440 | 61800 | 82360 |
| 3 | д.Гореловка | 23 | 68 | 2340 | 13/41 | 21/61 | 23/68 | 5 | 23 | 21 | 60 | 600 | 1160 | 2460 | 40800 | 70760 |
| 4 | д.Громовое | 16 | 45 | 1520 | 4/13 | 14/39 | 16/45 | 1 | 16 | 14 | 60 | 600 | 1160 | 780 | 27800 | 45240 |
| 5 | д.Заикинка | 7 | 23 | 630 | - | 2/5 | 7/23 | - | 7 | 2 | - | 600 | 1160 |  | 13800 | 5800 |
| 6 | д.Кулига | 14 | 36 | 1520 | 14/36 | 13/32 | 14/36 | - | 14 | 13 | - | 600 | 1160 | 2160 | 21600 | 37120 |
| 7 | д.Никитское | 73 | 207 | 7710 | 53/148 | 42/121 | 73/207 | 25 | 73 | 42 | 60 | 600 | 1160 | 8880 | 124200 | 140360 |
| 8 | д.Плаховка | 9 | 23 | 430 | - | - | 9/23 | - | 9 | - | - | 600 | - |  | 13800 | 0 |
| 9 | с.Русаново | 85 | 273 | 9310 | 70/213 | 66/214 | 85/273 | 36 | 85 | 66 | 60 | 600 | 1160 | 12780 | 163800 | 248240 |
| 10 | с.Нижнеольховатое | 78 | 220 | 8690 | 58/148 | 76/213 | 78/220 | 24 | 78 | 76 | 60 | 600 | 1160 | 8880 | 132000 | 247080 |
| 11 | д.Волчанка | 14 | 36 | 960 | 4/11 | 6/15 | 14/36 | 4 | 14 | 6 | 60 | 600 | 1160 | 660 | 21600 | 17400 |
| 12 | Хутор Дворянка | 13 | 29 | 890 | - | 6/13 | 13/29 | - | 13 | 6 | - | 600 | 1160 |  | 17400 | 15080 |
| 13 | д.Картавцевы Выселки | 4 | 11 | 280 | - | - | 4/11 |  | 4 |  |  | 600 | - |  | 6600 | 0 |
| 14 | д. 2-е Бутырки | 5 | 12 | 250 | - | - | 5/12 |  | 5 |  |  | 600 | - |  | 7200 | 0 |
| 15 | д.Касиновка | 4 | 10 | 190 | 1/2 | - | 4/10 |  | 4 |  | 60 | 600 | - | 60 | 6000 | 0 |
|  | Итого | 391 | 1115 | 39500 | 224/636 | 280/803 | 391/1115 | 84 | 391 | 280 | 60 | 600 | 1160 | 38160 | 669800 | 931480 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы, находящиеся на территории МО «Русановский сельсовет» за 2013 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Общие данные |  |  | Подключение к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянные работники организации (чел.) | Обслуживаемый персонал (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с.Нижнеольховатое | Нижнеольховатский филиал МКОУ «Русановская СОШ им. В.С.Шатохина» | 12 |  |  | + | + | + | 1 | 1 | 1 | 500 | 8000 | 24000 |
| 2 | с.Нижнеольховатое | МКУК «Русановский СДК» филиал МКУК «Нижнеольховатский СДК» | 3 |  |  | - | + | + | - | 1 | 1 | - | 1500 | 12000 |
| 3 | с.Нижнеольховатое | Нижнеольховатский ФАП | 3 |  |  |  | + | - | - | 1 | - |  | 1200 | 0 |
| 4 | д.Никитское | Никитский филиал МКУК «Русановский СДК» | 2 |  |  | - | + | + | - | 1 | 1 | - | 2000 | 12000 |
| 5 | д.Никитское | Никитский ФАП | 2 |  |  |  | + | - | - | 1 | - |  | 4000 | 0 |
| 6 | с.Русаново | МКУК «Русановский СДК» | 2 |  |  | + | + | + | - | 1 | 1 | 25 | 3000 | 12000 |
| 7 | с.Русаново | Русановский ФАП | 1 |  |  | - | + | + | - | 1 | 1 | - | 1200 | 4000 |
| 8 | с.Русаново | МКОУ «Русановская СОШ им.Шатохина В.С.» | 28 |  |  |  | + | + | 1 | 1 | 1 |  | 10000 | 40000 |
|  | Итого |  | 53 | - |  |  |  |  |  |  |  | 525 | 30900 | 104000 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы

МО  « Русановский сельсовет» за 2013 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Подключение к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с.Русаново | магазин | - | + | + | - | + | + | 200 | 800 | 3200 |
| 2 | д.Громовое | магазин | - | + | - |  | + |  | 200 | 1200 | 0 |
| 3 | д.Никитское | магазин | - | + | - |  | + |  | 200 | 1200 | 0 |
| 4 | с.Русаново | павильон | - | + | - |  | + |  | 200 | 1200 | 0 |
| 5 | с.Нижнеольховатое | Магазин Ч\П Михайлов И.В. | - | + | - |  | + |  | 200 | 1400 | 0 |
| 6 | с.Нижнеольховатое | Магазин ООО «Черемисиновское Агрообъединение» | + | + | + | + | + | + | 200 | 800 | 3200 |
| 7 | с.Нижнеольховатое | Магазин Ч\П Смирнова Н.Н. | - | + | - |  | + |  | 200 | 1400 | 0 |
| 8 | с. Нижнеольховатое | Гостиница | - | + | - |  | + | + | 500 | 1400 | 8000 |
| 9 | с.Русаново | Русановское ОС | - | + | + |  | + | + | 100 | 800 | 2000 |
| 10 | д.Никитское | Никитское ОС | - | + | - |  | + | - | 100 | 800 | 0 |
| 11 | с.Нижнеольховатое | Нижнеольховатское ОС | - | + | + |  | + | + | 100 | 800 | 2000 |
| 12 | с.Нижнеольховатое | ООО «Черемисиновское Агрообъединение» | + | + | + |  | + | + | 1500 | 3200 | 12000 |
| 13 | с.Русаново | ООО «Колос» | + | + | + |  | + | + | 1500 | 1300 | 3200 |
| 14 | с.Русаново | СХПК «Комсомолец» | + | + | + |  | + | + | 2000 | 3000 | 9000 |
|  | Итого |  | - | - | - | - | - | - | 7200 | 19300 | 42600 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

В период с 2014 по 2023 годы в населенных пунктах муниципального образования  снижение численности населения в целом не прогнозируется (таблица 4).  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 7350 кв. метров жилья (таблица 5). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2023 году составит 41,4 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2023 годы прогнозируется в размере 1% в год. Кроме того, в целях улучшения социально-экономического положения поселения планируется построить (табл.7):

- в селе Нижнеольховатое пункт закупки сельскохозяйственной продукции, производимой населением на индивидуальных подворьях и многофункциональный  пункт социального обслуживания населения;

- в деревне Никитское многофункциональный пункт социального обслуживания населения;

- в селе Русаново пункт закупки сельскохозяйственной продукции, производимой населением на индивидуальных подворьях и многофункциональный пункт социального обслуживания населения.

Прогноз роста численности населения в МО «Русановский сельсовет» в 2013-2023 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Факт. 2013 | По годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Головановка | 19 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 2 | д.Головинка | 103 | 101 | 102 | 101 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 3 | д.Гореловка | 68 | 63 | 63 | 64 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 4 | д.Громовое | 45 | 40 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 5 | д.Заикинка | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 6 | д.Кулига | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| 7 | д.Никитское | 207 | 204 | 205 | 205 | 205 | 204 | 204 | 202 | 201 | 200 | 199 |
| 8 | д.Плаховка | 23 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 9 | с.Русаново | 273 | 273 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 280 | 282 | 286 | 287 |
| 10 | с.Нижнеольховатое | 220 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 230 | 233 | 234 | 236 |
| 11 | д.Волчанка | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 |
| 12 | Хутор Дворянка | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 13 | д.Картавцевы Выселки | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | д. 2-е Бутырки | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 15 | д.Касиновка | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  | Всего по муниципальному образованию | 1115 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |

Прогноз строительства жилья в МО «Русановский сельсовет» в 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица 5

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с.Нижнеольховатое | домов | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | кв. м | 3209 | 240 | 200 | 246 | 286 | 306 | 350 | 395 | 395 | 395 | 396 |
|  | д. Русаново | домов | 41 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | кв. м | 4141 | 180 | 306 | 340 | 380 | 446 | 489 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | ##### Всего по поселению | домов | 73 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | кв. м | 7350 | 420 | 506 | 586 | 666 | 752 | 839 | 895 | 895 | 895 | 896 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2014 – 2023 годах жилья  в населенных пунктах МО «Русановский сельсовет»

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  |
| 1 | с.Нижнеольховатое | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | д. Русаново | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|  | ##### Всего по МО | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «Русановский сельсовет» в 2014 – 23 годах

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование строящихся объектов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с.Нижнеольховатое | ###### Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | с.Нижнеольховатое | Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 | д.Никитское | Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 4 | с.Русаново | ###### Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | с.Русаново | Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | ##### Всего по поселению |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Русановский сельсовет»

Таблица 8

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  |
| 1 | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Нижнеольховатое | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Нижнеольховатое | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Никитское | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Русаново | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Русаново | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | ##### Всего по МО | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Русановский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица  9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014 | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2014 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2015 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2017 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2019 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2021 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2023 (кв.м) |
| 1 | д.Головановка | 760 | 75 | - | 685 |  |  | 685 |  |  | 685 | 42 |  | 643 |  |  | 643 |
| 2 | д.Головинка | 4020 |  | - | 4020 |  |  | 4020 | 84 |  | 3936 | 54 |  | 3882 |  |  | 3882 |
| 3 | д.Гореловка | 2340 | 88,8 | - | 2251,2 | 42 |  | 2209,2 | 72 |  | 2137,2 | 93,2 |  | 2044 |  |  | 2044 |
| 4 | д.Громовое | 1520 |  | - | 1520 |  |  | 1520 |  |  | 1520 |  |  | 1520 |  |  | 1520 |
| 5 | д.Заикинка | 630 |  | - | 630 |  |  | 630 |  |  | 630 | 48 |  | 582 |  |  | 582 |
| 6 | д.Кулига | 1520 |  | - | 1520 |  |  | 1520 | 96 |  | 1424 |  |  | 1424 |  |  | 1424 |
| 7 | д.Никитское | 7710 | 22,2 | - | 7687,8 | 112 |  | 7575,8 |  |  | 7575,8 | 111,8 |  | 7464 |  |  | 7464 |
| 8 | д.Плаховка | 430 | 78 | - | 352 | 42 |  | 310 | 66 |  | 244 | 46 |  | 198 |  |  | 198 |
| 9 | с.Русаново | 9310 |  | 486 | 9796 |  | 720 | 10516 |  | 935 | 11451 |  | 1000 | 12451 |  | 1000 | 13451 |
| 10 | с.Нижнеольховатое | 8690 |  | 440 | 9130 |  | 532 | 9662 |  | 656 | 10318 |  | 790 | 11108 |  | 791 | 11899 |
| 11 | д.Волчанка | 960 | 61 | - | 899 | 68 |  | 831 |  |  | 831 |  |  | 831 |  |  | 831 |
| 12 | Хутор Дворянка | 890 |  | - | 890 | 72 |  | 818 | 77 |  | 741 |  |  | 741 | 118 |  | 623 |
| 13 | д.Картавцевы Выселки | 280 |  |  | 280 | 59 |  | 221 |  |  | 221 |  |  | 221 | 107 |  | 114 |
| 14 | д. 2-е Бутырки | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 | 112 |  | 138 |
| 15 | д.Касиновка | 190 | 70 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 | 58 |  | 62 |
|  | Итого по МО | 39500 | 395 | 926 | 40031 | 395 | 1252 | 40888 | 395 | 1591 | 42084 | 395 | 1790 | 43479 | 395 | 1791 | 44875 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Русановский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | д.Головановка | 685 | 14 | 48,93 | 685 | 16 | 42,81 | 685 | 17 | 40,29 | 643 | 17 | 37,82 | 643 | 17 | 37,82 |
| 2 | д.Головинка | 4020 | 102 | 39,41 | 4020 | 101 | 39,80 | 3936 | 103 | 38,21 | 3882 | 103 | 37,69 | 3882 | 103 | 37,69 |
| 3 | д.Гореловка | 2251,2 | 63 | 35,73 | 2209,2 | 66 | 33,47 | 2137,2 | 66 | 32,38 | 2044 | 65 | 31,45 | 2044 | 65 | 31,45 |
| 4 | д.Громовое | 1520 | 40 | 38,00 | 1520 | 43 | 35,35 | 1520 | 46 | 33,04 | 1520 | 48 | 31,67 | 1520 | 50 | 30,40 |
| 5 | д.Заикинка | 630 | 23 | 27,39 | 630 | 23 | 27,39 | 630 | 23 | 27,39 | 582 | 22 | 26,45 | 582 | 22 | 26,45 |
| 6 | д.Кулига | 1520 | 36 | 42,22 | 1520 | 35 | 43,43 | 1424 | 36 | 39,56 | 1424 | 37 | 38,49 | 1424 | 37 | 38,49 |
| 7 | д.Никитское | 7687,8 | 205 | 37,50 | 7575,8 | 205 | 36,96 | 7575,8 | 204 | 37,14 | 7464 | 201 | 37,13 | 7464 | 199 | 37,51 |
| 8 | д.Плаховка | 352 | 20 | 17,60 | 310 | 19 | 16,32 | 244 | 17 | 14,35 | 198 | 15 | 13,20 | 198 | 13 | 15,23 |
| 9 | с.Русаново | 9796 | 273 | 35,88 | 10516 | 275 | 38,24 | 11451 | 277 | 41,34 | 12451 | 282 | 44,15 | 13451 | 287 | 46,87 |
| 10 | с.Нижнеольховатое | 9130 | 221 | 41,31 | 9662 | 223 | 43,33 | 10318 | 225 | 45,86 | 11108 | 233 | 47,67 | 11899 | 236 | 50,42 |
| 11 | д.Волчанка | 899 | 34 | 26,44 | 831 | 34 | 24,44 | 831 | 33 | 25,18 | 831 | 31 | 26,81 | 831 | 30 | 27,70 |
| 12 | Хутор Дворянка | 890 | 27 | 32,96 | 818 | 25 | 32,72 | 741 | 23 | 32,22 | 741 | 21 | 35,29 | 623 | 19 | 32,79 |
| 13 | д.Картавцевы Выселки | 280 | 9 | 31,11 | 221 | 7 | 31,57 | 221 | 4 | 55,25 | 221 | 2 | 110,50 | 114 | 2 | 57,00 |
| 14 | д. 2-е Бутырки | 250 | 11 | 22,73 | 250 | 8 | 31,25 | 250 | 7 | 35,71 | 250 | 4 | 62,50 | 138 | 2 | 69,00 |
| 15 | д.Касиновка | 120 | 7 | 17,14 | 120 | 5 | 24,00 | 120 | 4 | 30,00 | 120 | 4 | 30,00 | 62 | 3 | 20,67 |
|  | Итого по МО | 40031 | 1085 | 36,89 | 40888 | 1085 | 37,68 | 42084 | 1085 | 38,79 | 43479 | 1085 | 40,07 | 44875 | 1085 | 41,36 |

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения МО «Русановский сельсовет» в 2014-2023 годах

3.2.1. Текущее состояние системы электроснабжения МО «Русановский сельсовет»

Потребители муниципального образования «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго». Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 34,3 км, ЛЭП-0,4 кВ – 57,4 км. Количество действующих трансформаторных подстанций 21 единица, общей мощностью 3280 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно. Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет около 400 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 200 кВт. По состоянию на конец 2012 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2013 год   - 0,35 кВт/чел;

2014 – 2015 годы   - 0,40 кВт/чел;

2016 – 2017 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2018 – 2019 годы   - 0.50 кВт/чел;

2020 – 2021 годы   - 0,55 кВт/чел.

2022 – 2023 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Удеревского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2012 годом не получит существенного изменения и составит ~ 400 кВт. В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

3.2.2 Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Русановский сельсовет» в период 2014 -2023 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (73 дома общей площадью 7350 кв. м) построить 3,65 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3,65 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12). Для электроснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,25 км ЛЭП-0,4 кВ, 0,25 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12). В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 3-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением. Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

### Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы электроснабжения

### МО «Русановский сельсовет» на 01.01.2013 г.

Таблица 11

| № п/п | Наименование собственника системы электроснабжения | ЛЭП-10 кВ (км) |  | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) |  | Линия уличного освещения (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Уровень износа (%) | Кол-во | Уровень износа (%) | Кол-во | Уровен износа (%) | Кол-во | Уровень износа (%) |
| 1 | Филилиал «МРСК Центра» «КурскЭнерго» | 34,3 | 80 | 21/3240 | 80 | 57,4 | 80 | 8,0 | 40 |

Прогноз строительства объектов электроснабжения для вводимого в 2014 – 2023 годах жилья

в МО «Русановский сельсовет»

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с.Нижнеольховатое | домов (ед.) | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | площадь (кв. м) | 3209 | 240 | 200 | 246 | 286 | 306 | 350 | 395 | 395 | 395 | 396 |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|  | с.Русаново | домов | 41 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | кв. м | 4141 | 180 | 306 | 340 | 380 | 446 | 489 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | 2,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 2,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | ##### Всего по поселению | домов | 73 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | кв. м | 7350 | 420 | 506 | 586 | 666 | 752 | 839 | 895 | 895 | 895 | 896 |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | 3,65 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 3,65 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Прогноз строительства объектов электроснабжения для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Русановский сельсовет»

Таблица 13

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |
| 1 | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Нижнеольховатое | 0,05 | 0,05 | 2020 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Нижнеольховатое | 0,05 | 0,05 | 2020 |
| 3 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Никитское | 0,05 | 0,05 | 2021 |
| 4 | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Русаново | 0,05 | 0,05 | 2017 |
| 5 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Русаново | 0,05 | 0,05 | 2018 |
|  | ##### Всего по МО | 0,25 | 0,25 |  |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Русановский сельсовет» в 2014-2023 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | д.Головановка | 14 | 0,4 | 5,6 | 16 | 0,45 | 7,2 | 17 | 0,5 | 8,5 | 17 | 0,55 | 9,35 | 17 | 0,6 | 10,2 |
| 2 | д.Головинка | 102 | 0,4 | 40,8 | 101 | 0,45 | 45,45 | 103 | 0,5 | 51,5 | 103 | 0,55 | 56,65 | 103 | 0,6 | 61,8 |
| 3 | д.Гореловка | 63 | 0,4 | 25,2 | 66 | 0,45 | 29,7 | 66 | 0,5 | 33 | 65 | 0,55 | 35,75 | 65 | 0,6 | 39 |
| 4 | д.Громовое | 40 | 0,4 | 16 | 43 | 0,45 | 19,35 | 46 | 0,5 | 23 | 48 | 0,55 | 26,4 | 50 | 0,6 | 30 |
| 5 | д.Заикинка | 23 | 0,4 | 9,2 | 23 | 0,45 | 10,35 | 23 | 0,5 | 11,5 | 22 | 0,55 | 12,1 | 22 | 0,6 | 13,2 |
| 6 | д.Кулига | 36 | 0,4 | 14,4 | 35 | 0,45 | 15,75 | 36 | 0,5 | 18 | 37 | 0,55 | 20,35 | 37 | 0,6 | 22,2 |
| 7 | д.Никитское | 205 | 0,4 | 82 | 205 | 0,45 | 92,25 | 204 | 0,5 | 102 | 201 | 0,55 | 110,55 | 199 | 0,6 | 119,4 |
| 8 | д.Плаховка | 20 | 0,4 | 8 | 19 | 0,45 | 8,55 | 17 | 0,5 | 8,5 | 15 | 0,55 | 8,25 | 13 | 0,6 | 7,8 |
| 9 | с.Русаново | 273 | 0,4 | 109,2 | 275 | 0,45 | 123,75 | 277 | 0,5 | 138,5 | 282 | 0,55 | 155,1 | 287 | 0,6 | 172,2 |
| 10 | с.Нижнеольховатое | 221 | 0,4 | 88,4 | 223 | 0,45 | 100,35 | 225 | 0,5 | 112,5 | 233 | 0,55 | 128,15 | 236 | 0,6 | 141,6 |
| 11 | д.Волчанка | 34 | 0,4 | 13,6 | 34 | 0,45 | 15,3 | 33 | 0,5 | 16,5 | 31 | 0,55 | 17,05 | 30 | 0,6 | 18 |
| 12 | Хутор Дворянка | 27 | 0,4 | 10,8 | 25 | 0,45 | 11,25 | 23 | 0,5 | 11,5 | 21 | 0,55 | 11,55 | 19 | 0,6 | 11,4 |
| 13 | д.Картавцевы Выселки | 9 | 0,4 | 3,6 | 7 | 0,45 | 3,15 | 4 | 0,5 | 2 | 2 | 0,55 | 1,1 | 2 | 0,6 | 1,2 |
| 14 | д. 2-е Бутырки | 11 | 0,4 | 4,4 | 8 | 0,45 | 3,6 | 7 | 0,5 | 3,5 | 4 | 0,55 | 2,2 | 2 | 0,6 | 1,2 |
| 15 | д.Касиновка | 7 | 0,4 | 2,8 | 5 | 0,45 | 2,25 | 4 | 0,5 | 2 | 4 | 0,55 | 2,2 | 3 | 0,6 | 1,8 |
|  | Итого по МО | 1085 | 0,4 | 434 | 1085 | 0,45 | 488,25 | 1085 | 0,5 | 542,5 | 1085 | 0,55 | 596,75 | 1085 | 0,6 | 651 |

## Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения

## муниципального образования «Русановский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 15

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в с.Нижнеольховатое | ВЛ-0,4 кВ – 1,6 км | 1,6 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией 32 домов (3209 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-1,6 км | 0,8 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 2,4 |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в с. Русаново | ВЛ-0,4 кВ – 2,05 км | 2,05 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией 41 домов (4141 кв. м жилья | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-2,05 км | 1,025 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 3,075 |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение строящегося пункта закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Нижнеольховатое | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 4 | Электроснабжение строящегося многофункционального пункта социального обслуживания населения в с.Нижнеольховатое | ВЛ-0,4 кВ – 0,05км | 0,05 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика Средства бюджета |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 5 | Электроснабжение строящегося многофункционального пункта социального обслуживания населения в д.Никитское | ВЛ-0,4 кВ – 0,05км | 0,05 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика Средства бюджета |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
|  | Электроснабжение строящегося пункта закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Русаново | ВЛ-0,4 кВ – 0,05км | 0,05 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика Средства бюджета |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
|  | Электроснабжение строящегося многофункционального пункта социального обслуживания населения в с.Русаново | ВЛ-0,4 кВ – 0,05км | 0,05 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика Средства бюджета |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 4 | Выборочная реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Уличное освещение-3 км | 1,5 | 2014-23 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  | Итого |  | 7,35 |  |  |  |

3.3. Прогноз развития схемы газоснабжения МО «Русановский сельсовет»

3.3.1.  Текущее состояние системы газоснабжения

В МО «Русановский сельсовет» к системе сетевого газоснабжения из 15-и населенных пунктов подключены 11 населенных пункта (д.Головановка, д.Головинка, д.Гореловка, д.Громовое, д.Заикинка, д.Кулига, д.Никитское, с.Русаново, с.Нижнеольховатое, д.Волчанка, Хутор Дворянка). В оставшиеся 4 населенных пункта газ не пришел из-за неперспективности развития деревень. Строительство сетей газоснабжения в данных населенных пунктах осуществлялось в 2002, 2012 годах. Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 71,6%.

3.3.2  Перспективы развития схемы газоснабжения МО «Русановский сельсовет» на период 2014-2023 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия. Во всех населенных пунктах муниципального образования в период 2014-2019 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению в общей сложности 162 дома существующего индивидуального жилищного фонда (табл.19). Для осуществления данной задачи в период 2014-2023 годов планируется построить 1,2 км  распределительных газопроводов (табл.20). Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (73 домов общей площадью 7350 кв. м) построить 3,65 км распределительных сетей газопровода (табл. 17). Для газоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,5 км распределительных сетей газопровода (табл. 18).

### Характеристика имущественной принадлежности и  технического состояния системы газоснабжения

### МО « Русановский сельсовет» на 01.01.2014 г.

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование собственника системы газоснабжения | Межпоселковые сети газопровода |  |  | Распределительные сети газопровода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Уровень износа (%) |
| 1 | д.Головановка | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 5,73 | 2002 | 12 |
| 2 | д.Головинка |  |  |  |  | 4,35 | 2002 | 12 |
| 3 | д.Гореловка |  |  |  |  | 2,84 | 2002 | 12 |
| 4 | д.Громовое |  |  |  |  | 5,32 | 2002 | 12 |
| 5 | д.Заикинка |  |  |  |  | 2,71 | 2002 | 12 |
| 6 | д.Кулига |  |  |  |  | 4,175 | 2002 | 12 |
| 7 | д.Никитское |  |  |  |  | 8,7 | 2012 | 2 |
| 8 | с.Русаново |  |  |  |  | 21,55 | 2002 | 12 |
| 9 | с.Нижнеольховатое |  |  |  |  | 9,9 | 2012 | 2 |
| 10 | д.Волчанка |  |  |  |  | 1,2 | 2012 | 2 |
| 11 | Хутор Дворянка |  |  |  |  | 1 | 2012 | 2 |
|  | Итого по МО |  |  |  |  | 67,475 |  | 10 |

Прогноз строительства объектов газоснабжения для вводимого в 2014 – 2023 годах жилья

в МО «Русановский сельсовет»

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с.Нижнеольховатое | домов (ед.) | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | площадь (кв. м) | 3209 | 240 | 200 | 246 | 286 | 306 | 350 | 395 | 395 | 395 | 396 |
|  |  | газопровод (км) | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | с.Русаново | домов | 41 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | кв. м | 4141 | 180 | 306 | 340 | 380 | 446 | 489 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | газопровод (км) | 2,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | ##### Всего | домов | 73 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | кв. м | 7350 | 420 | 506 | 586 | 666 | 752 | 839 | 895 | 895 | 895 | 896 |
|  |  | газопровод (км) | 3,65 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Прогноз строительства объектов газоснабжения для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Русановский сельсовет»

Таблица 18

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Газопровод (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Нижнеольховатое | 0,1 | 2020 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Нижнеольховатое | 0,1 | 2020 |
| 3 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Никитское | 0,1 | 2021 |
| 4 | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Русаново | 0,1 | 2017 |
| 5 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Русаново | 0,1 | 2018 |
|  | ##### Всего по МО | 0,5 |  |

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда и социальной сферы

### в МО «Русановский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Головинка | индивидуальные жилые дома | 12 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 2 | д.Гореловка | индивидуальные жилые дома | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Громовое | индивидуальные жилые дома | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Заикинка | индивидуальные жилые дома | 5 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Кулига | индивидуальные жилые дома | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д.Никитское | индивидуальные жилые дома | 31 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|  |  | фельдшерско-акушерский пункт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с.Русаново | индивидуальные жилые дома | 19 |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  |
| 8 | с.Нижнеольховатое | индивидуальные жилые дома | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фельдшерско-акушерский пункт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д.Волчанка | индивидуальные жилые дома | 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Хутор Дворянка | индивидуальные жилые дома | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Итого по МО | индивидуальные жилые дома | 91 |  | 4 | 16 | 15 | 13 | 14 | 12 | 8 | 5 | 4 |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Русановский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д.Головановка | 14 | 1140 | 15,96 | 16 | 1130 | 18,08 | 17 | 1120 | 19,04 | 17 | 1110 | 18,87 | 17 | 1100 | 18,7 |
| 2 | д.Головинка | 102 | 1140 | 116,28 | 101 | 1130 | 114,13 | 103 | 1120 | 115,36 | 103 | 1110 | 114,33 | 103 | 1100 | 113,3 |
| 3 | д.Гореловка | 63 | 1140 | 71,82 | 66 | 1130 | 74,58 | 66 | 1120 | 73,92 | 65 | 1110 | 72,15 | 65 | 1100 | 71,5 |
| 4 | д.Громовое | 40 | 1140 | 45,6 | 43 | 1130 | 48,59 | 46 | 1120 | 51,52 | 48 | 1110 | 53,28 | 50 | 1100 | 55 |
| 5 | д.Заикинка | 23 | 1140 | 26,22 | 23 | 1130 | 25,99 | 23 | 1120 | 25,76 | 22 | 1110 | 24,42 | 22 | 1100 | 24,2 |
| 6 | д.Кулига | 36 | 1140 | 41,04 | 35 | 1130 | 39,55 | 36 | 1120 | 40,32 | 37 | 1110 | 41,07 | 37 | 1100 | 40,7 |
| 7 | д.Никитское | 205 | 1140 | 233,7 | 205 | 1130 | 231,65 | 204 | 1120 | 228,48 | 201 | 1110 | 223,11 | 199 | 1100 | 218,9 |
| 8 | с.Русаново | 273 | 1140 | 311,22 | 275 | 1130 | 310,75 | 277 | 1120 | 310,24 | 282 | 1110 | 313,02 | 287 | 1100 | 315,7 |
| 9 | с.Нижнеольховатое | 221 | 1140 | 251,94 | 223 | 1130 | 251,99 | 225 | 1120 | 252 | 233 | 1110 | 258,63 | 236 | 1100 | 259,6 |
| 10 | д.Волчанка | 34 | 1140 | 38,76 | 34 | 1130 | 38,42 | 33 | 1120 | 36,96 | 31 | 1110 | 34,41 | 30 | 1100 | 33 |
| 11 | Хутор Дворянка | 27 | 1140 | 30,78 | 25 | 1130 | 28,25 | 23 | 1120 | 25,76 | 21 | 1110 | 23,31 | 19 | 1100 | 20,9 |
|  | Итого по МО | 1038 | 1140 | 1183,32 | 1046 | 1130 | 1181,98 | 1053 | 1120 | 1179,36 | 1060 | 1110 | 1176,6 | 1065 | 1100 | 1171,5 |

## Программы инвестиционных проектов развития системы газоснабжения

## муниципального образования «Русановский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 21

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Ст-сть проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов | с.Нижнеольховатое – газопровод -1,6 км | 1,6 | 2014-23 | Обеспечение сетевым газом 73 домов | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | с.Русаново – газопровод - 2,05 км | 2,05 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 3,65 |  |  |  |
| 2 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения строящихся объектов социальной и производственной сферы | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Нижнеольховатое | 0,1 | 2020 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Нижнеольховатое | 0,1 | 2020 |  |  |
|  |  | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Никитское | 0,1 | 2021 |  |  |
|  |  | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Русаново | 0,1 | 2017 |  |  |
|  |  | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Русаново | 0,1 | 2018 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,5 |  |  |  |
| 3 | Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | д.Головинка (12 домов) – газопровод 0.6км | 0,6 | 2021 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  | д.Гореловка (2 дома) – газопровод 0,1 км | 0,1 | 2016 |  |  |
|  |  | д.Громовое (2дома) – газопровод 0,1 км | 0,1 | 2016 |  |  |
|  |  | д.Заикинка (5домов) – газопровод 0,25 | 0,25 | 2017 |  |  |
|  |  | д.Кулига (1дом) – газопровод 0,05 | 0,05 | 2017 |  |  |
|  |  | д.Никитское (31 дом и 1 ФАП) – газопровод 1,6 км | 1,6 | 2023 |  |  |
|  |  | с.Русаново(19 домов) газопровод 0,95 км | 0,95 | 2020 |  |  |
|  |  | с.Нижнеольховатое (2дома и 1ФАП) – газ-д 0,15 км | 0,15 | 2016 |  |  |
|  |  | д.Волчанка (8 домов) газопровод 0,4 км | 0,4 | 2019 |  |  |
|  |  | Хутор Дворянка (7домов) – газопровод 0,35 км | 0,35 | 2020 |  |  |
|  |  |  | 4,55 |  |  |  |
|  | Итого |  | 8,7 |  |  |  |

3.4. Схема развития водоснабжения МО «Русановский сельсовет» в 2014-2023 годах

3.4.1. Текущее состояние системы водоснабжение МО «Русановский сельсовет»

Система централизованного водоснабжения имеется в 8-и населенных пунктах (д. Гореловка, д. Никитское, д. Волчанка, д. Касиновка, д. Кулига, д. Громовое, д. Головинка,  и с. Русаново). По состоянию на 01.01.2014 года она включает в себя 10 артезианских скважин, 10 водонапорных башен, 27 уличных водоразборных колонок и 24,6 км водопроводных сетей, из них 19,6 км муниципальной собственности, 5км в собственности хозяйстующего субъекта (ООО «Черемисиновское агрообъединение»). Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 57,8% обеспечивает потребности населения. Жители индивидуальных жилых домов, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду из колодцев. Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Русановский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет около 100%. На текущий момент более 80% объектов водоснабжения требует срочной замены.

3.4.2. Перспективы развития схемы водоснабжения МО  «Русановский сельсовет» на период 2014-2023 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования. В 4-х населенных пунктах муниципального образования в период 2014-2023 годов предполагается  подключить к сетям центрального водоснабжения в общей сложности 130 домов существующего индивидуального жилищного фонда и 2 объекта социальной  сферы (табл.26). Для осуществления данной задачи в период 2014-2023 годов планируется построить  одну артезианскую скважину, одну водонапорную башню и 6,3 км водопровода (табл.27). Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (73 дома общей площадью 7350 кв. м) построить 3,65 км водопровода (табл. 24). Для водоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,2 км водопровода (табл. 25). Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- реконструкцию и модернизацию 10-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 10-и водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 15,0 км водопроводных сетей (табл.28).

Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Русановский сельсовет» на 01.01.2014г.

Таблица 22

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Водонапор. башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Пользуется водой от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | человек | % к общей численности населения |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | д.Головановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 5 | 100 |  |  |
| 2 | д.Головинка | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 1,5 | 1972 | 100 | 2 | 1972 | 100 | 1 | 100 | 24 | 23,3 |
| 3 | д.Гореловка | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 2,7 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 1 | 100 | 41 | 60,3 |
| 4 | д.Громовое | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 2,3 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 1 | 100 | 13 | 29,0 |
| 5 | д.Заикинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 2 | 100 | - | - |
| 6 | д.Кулига | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 2,3 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 2 | 100 | 36 | 100 |
| 7 | д.Никитское | 2 | 1972 | 100 | 2 | 1972 | 100 | 5,0 | 1972 | 100 | 5 | 1972 | 100 | 6 | 100 | 148 | 71,5 |
| 8 | д.Плаховка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 3 | 100 | - |  |
| 9 | с.Русаново | 2 | 1972 | 100 | 2 | 1972 | 100 | 2,0 | 1972 | 100 | 7 | 1972 | 100 | 17 | 100 | 213 | 78,0 |
| 10 | с.Нижнеольховатое | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 5,0 | 1972 | 100 | 7 | 1972 | 100 | 12 | 100 | 148 | 67,3 |
| 11 | д.Волчанка | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 2,3 | 1972 | 100 | 2 | 1972 | 100 | 3 | 100 | 11 | 30,6 |
| 12 | Хутор Дворянка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 3 | 100 | - | - |
| 13 | д.Картавцевы Выселки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 2 | 100 | - | - |
| 14 | д. 2-е Бутырки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 2 | 100 | - | - |
| 15 | д.Касиновка | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 1,5 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 2 | 100 | 2 | 20,0 |
|  | Итого по МО | 11 | 1972 | 100 | 11 | 1972 | 100 | 24.6 | 1972 | 100 | 27 | 1972 | 100 | 62 | 100 | 636 | 57,8 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Русановский сельсовет» по состоянию на 01.01.2014 г.

Таблица 23

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Всего | ## в том числе по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | д.Головинка | д.Гореловка | д.Громовое | д.Кулига | д.Никитское | с.Русаново | с.Нижнеольховатое | д.Волчанка | д.Касиновка |
| 1 | Производительность водозаборов | куб м/сутки | 840 | 65 | 65 | 65 | 65 | 130 | 160 | 160 | 65 | 65 |
| 2 | Максимальное потребление воды | куб м/сутки | 499 | 51.5 | 34 | 22.5 | 18 | 103,5 | 136,5 | 110 | 18 | 5 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | куб м/сутки | 341 | 13,5 | 32 | 42,5 | 47 | 26,5 | 23,5 | 40 | 47 | 60 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 183,78 | 18,95 | 12,50 | 8,33 | 6,67 | 38,17 | 50,17 | 40,50 | 6,67 | 1,83 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 73,51 | 7,58 | 5,00 | 3,33 | 2,67 | 15,27 | 20,07 | 16,20 | 2,67 | 0,73 |
|  |  | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 110.27 | 11,37 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 22.9 | 30,1 | 24,3 | 4,0 | 1,1 |
|  | - население | т. куб.м | 78.99 | 11,37 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 22,4 | 17.6 | 12.8 | 4,0 | 1,1 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 4,5 | - |  |  | - | 0,5 | 2,5 | 1,5 |  |  |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 20 | - |  |  | - | - | 10 | 10 |  |  |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для вводимого в 2014 – 2023 годах жилья

в МО «Русановский сельсовет»

Таблица 24

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с.Нижнеольховатое | домов (ед.) | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | площадь (кв. м) | 3209 | 240 | 200 | 246 | 286 | 306 | 350 | 395 | 395 | 395 | 396 |
|  |  | газопровод (км) | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | с.Русаново | домов | 41 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | кв. м | 4141 | 180 | 306 | 340 | 380 | 446 | 489 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | газопровод (км) | 2,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | ##### Всего | домов | 73 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | кв. м | 7350 | 420 | 506 | 586 | 666 | 752 | 839 | 895 | 895 | 895 | 896 |
|  |  | газопровод (км) | 3,65 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Русановский сельсовет»

Таблица 25

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Водопровод (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Нижнеольховатое | 0,1 | 2020 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Нижнеольховатое | 0,1 | 2020 |
| 3 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Никитское | 0,1 | 2021 |
| 4 | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Русаново | 0,1 | 2017 |
| 5 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Русаново | 0,1 | 2018 |
|  | ##### Всего по МО | 0,5 |  |

### Прогноз подключения к централизованному водоснабжению (ввод в дом) существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Русановский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 26

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к системе водоснабжению | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Головинка | Индивидуальные жилые дома | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Гореловка | Индивидуальные жилые дома | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Громовое | Индивидуальные жилые дома | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Кулига | Индивидуальные жилые дома | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Никитское | Индивидуальные жилые дома | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
|  |  | Объект социальной сферы | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | с.Русаново | Индивидуальные жилые дома | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 7 | с.Нижнеольховатое | Индивидуальные жилые дома | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
|  |  | Объект социальной сферы | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 8 | д.Волчанка | Индивидуальные жилые дома | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 9 | д.Касиновка | Индивидуальные жилые дома | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  | Всего по МО | Индивидуальные жилые дома | 120 | - | - | 10 | 10 | 32 | 20 | 15 | 20 | 10 | 3 |
|  |  | Объекты социальной сферы | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда,

### социальной и производственной сферы в МО «Русановский сельсовет»  в 2014 -2023 годах

Таблица 27

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Головинка | водопровод | км | 1,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Гореловка | водопровод | км | 0,5 | - | - | - |  | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Громовое | водопровод | км | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Кулига | водопровод | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Никитское | водопровод | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |  | - | - |
| 6 | с.Русаново | водопровод | км | 0,75 | - | - | - | - | - | - | 0,75 |  | - | - |
| 7 | с.Нижнеольховатое | водопровод | км | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | артезианская скважина |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | водонапорная башня |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | д.Волчанка | водопровод | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 9 | д.Касиновка | водопровод | км | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  | Всего по МО | артезианская скважина | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | водонапорная башня | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | водопровод | км | 6 | - | - | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,0 | 0,75 | 1,0 | 0,5 | 0,15 |

### Прогноз реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в МО «Русановский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 28

А) Артезианские скважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Головинка | 65 | 1972 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Гореловка | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Громовое | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Кулига | 65 | 1972 | 100 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | д.Никитское | 130 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | с.Русаново | 160 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 7 | с.Нижнеольховатое | 160 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 8 | д.Волчанка | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | д.Касиновка | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Итого по МО | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Головинка | 65 | 1972 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Гореловка | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Громовое | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Кулига | 65 | 1972 | 100 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | д.Никитское | 130 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | с.Русаново | 160 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 7 | с.Нижнеольховатое | 160 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 8 | д.Волчанка | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | д.Касиновка | 65 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Итого по МО | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (мт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км.) | Диам. (мм) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Головинка | 1,5 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Гореловка | 2,7 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - |  | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Громовое | 2,3 | 40-100 | 1972 | 100 | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Кулига | 2,3 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Никитское | 5,0 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - |
| 6 | с.Русаново | 2,0 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
| 7 | с.Нижнеольховатое | 5,0 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - |
| 8 | д.Волчанка | 2,3 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | - |
| 9 | д.Касиновка | 1,5 | 40-100 | 1972 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
|  | Итого по МО | 24,6 | - | - | - | - | 2,3 | 1,5 | 2,7 | 2,3 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 2,3 | 1,5 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Русановский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 29

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | д.Головинка | 102 | 60 | 6120 | 101 | 60 | 6060 | 103 | 60 | 6180 | 103 | 60 | 6180 | 103 | 60 | 6180 |
| 2 | д.Гореловка | 63 | 60 | 3780 | 66 | 60 | 3960 | 66 | 60 | 3960 | 65 | 60 | 3900 | 65 | 60 | 3900 |
| 3 | д.Громовое | 40 | 60 | 2400 | 43 | 60 | 2580 | 46 | 60 | 2760 | 48 | 60 | 2880 | 50 | 60 | 3000 |
| 4 | д.Кулига | 36 | 60 | 2160 | 34 | 60 | 2040 | 36 | 60 | 2160 | 37 | 60 | 2220 | 37 | 60 | 2220 |
| 5 | д.Никитское | 205 | 60 | 12300 | 204 | 60 | 12240 | 204 | 60 | 12240 | 201 | 60 | 12060 | 199 | 60 | 11940 |
| 6 | с.Русаново | 273 | 60 | 16380 | 275 | 60 | 16500 | 277 | 60 | 16620 | 282 | 60 | 16920 | 287 | 60 | 17220 |
| 7 | с.Нижнеольховатое | 221 | 60 | 13260 | 223 | 60 | 13380 | 225 | 60 | 13500 | 233 | 60 | 13980 | 236 | 60 | 14160 |
| 8 | д.Волчанка | 34 | 60 | 2040 | 33 | 60 | 1980 | 33 | 60 | 1980 | 31 | 60 | 1860 | 30 | 60 | 1800 |
| 9 | д.Касиновка | 7 | 60 | 420 | 6 | 60 | 360 | 5 | 60 | 300 | 5 | 60 | 300 | 4 | 60 | 240 |
|  | Итого по МО | 981 | 60 | 58860 | 985 | 60 | 59100 | 995 | 60 | 59700 | 1005 | 60 | 60300 | 1011 | 60 | 60660 |

## Программа инвестиционных проектов Схемы развития водоснабжения

## муниципального образования «Русановский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 30

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство водопровода для строящихся индивидуальных жилых домов | с.Нижнеольховатое -1,6 км | 1,6 | 2014-23 | Обеспечение питьевой водой 73 домов | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | с.Русаново -2,05 км | 2,05 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого- 3,65 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопровода для строящихся объектов социальной и производственной сферы | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Нижнеольховатое | 0,1 | 2020 | Обеспечение питьевой водой объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Нижнеольховатое | 0,1 | 2020 |  |  |
|  |  | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Никитское | 0,1 | 2021 |  |  |
|  |  | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Русаново | 0,1 | 2017 |  |  |
|  |  | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Русаново | 0,1 | 2018 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,5 |  |  |  |
| 3 | Обеспечение питьевой водой существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | д.Головинка (30 домов) – водопровод –1,5 км | 1,5 | 2018 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  | д.Гореловка (10 домов) – водопровод –0,5 км | 0,5 | 2018 |  |  |
|  |  | д.Громовое (12 доова ) - водопровод –0,6 км | 0,6 | 2018 |  |  |
|  |  | д.Никитское (20 домов и 1 объект социальной сферы) – водопровод –1,05 км | 1,05 | 2019 |  |  |
|  |  | с.Русаново (15 домов) – водопровод –0,75 км | 0,75 | 2020 |  |  |
|  |  | с.Нижнеольховатое (20 домов и 1 объект социальной сферы) – водопровод –1,05 км - артезианская скважина – 1 ед. - водонапорная башня – 1 ед. | 1,05 1,5 0,5 | 2021 |  |  |
|  |  | д.Волчанка (10 домов) – водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2022 |  |  |
|  |  | д.Касиновка (3 дома) – водопровод –0,15 км | 0,15 | 2023 |  |  |
|  |  |  | Итого – 8,1 |  |  |  |
|  | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Артскважины – 11 ед. | 4,5 | 2014-23 | Повышение качества услуги | Инвестиционная надбавка Средства бюджета |
|  |  | Водонапорные башни – 11 ед. | 2,25 | 2014-23 |  |  |
|  |  | Водопроводные сети – 24,6 км | 24,6 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 31,35 |  |  |  |
|  | Итого |  | 43,6 |  |  |  |

3.5. Прогноз схемы развития  санитарной очистки МО «Русановский сельсовет» на период 2014-2023 годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО. В период 2014-2023 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО. Кроме того, предполагается приобретение 2-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в МО «Русановский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 31

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 1085 | 2,1 | 2278,5 | 247 | 2525,5 |
| 2 | 2015 | 1085 | 2,1 | 2278,5 | 247 | 2525,5 |
| 3 | 2016 | 1085 | 2,2 | 2387 | 259 | 2646 |
| 4 | 2017 | 1085 | 2,2 | 2387 | 259 | 2646 |
| 5 | 2018 | 1085 | 2,3 | 2495,5 | 270 | 2765,5 |
| 6 | 2019 | 1085 | 2,3 | 2495,5 | 270 | 2765,5 |
| 7 | 2020 | 1085 | 2,4 | 2604 | 282 | 2886 |
| 8 | 2021 | 1085 | 2,4 | 2604 | 282 | 2886 |
| 9 | 2022 | 1085 | 2,5 | 2712,5 | 294 | 3006,5 |
| 10 | 2023 | 1085 | 2,5 | 2712,5 | 294 | 3006,5 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Русановский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 32

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 1085 | 2,2 | 2387 | 259 | 2646 |
| 2 | 2015 | 1085 | 2,4 | 1128 | 282 | 1410 |
| 3 | 2016 | 1085 | 2,6 | 1222 | 306 | 1528 |
| 4 | 2017 | 1085 | 2,8 | 1316 | 329 | 1645 |
| 5 | 2018 | 1085 | 3,0 | 1410 | 353 | 1763 |
| 6 | 2019 | 1085 | 3,2 | 1504 | 376 | 1880 |
| 7 | 2020 | 1085 | 3,4 | 1598 | 400 | 1998 |
| 8 | 2021 | 1085 | 3,6 | 1692 | 423 | 2115 |
| 9 | 2022 | 1085 | 3,8 | 1786 | 447 | 2233 |
| 10 | 2023 | 1085 | 4,0 | 1880 | 470 | 2350 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Русановский сельсовет»

Таблица 33

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м |  | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

## Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов муниципального образования «Русановский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

Таблица 34

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2014 | Бюджет |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -40 ед. | 0,4 | 2014-2023 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 20 ед. | 0,8 | 2015-2028 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 2 ед. | 1,8 | 2013-2015 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2014 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,22 |  |  |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 35

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество построенного газопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество построенных водозаборов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 71,61 | 74,14 | 74,19 | 76,58 | 78,02 | 79,25 | 78,56 | 79,59 | 79,79 | 81,59 |
|  | -водоснабжения |  | 57,80 | 60,73 | 62,45 | 64,64 | 66,03 | 67,89 | 68,99 | 70,45 | 71,30 | 75,00 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 39500 | 39522 | 40031 | 40222 | 40888 | 41245 | 42034 | 42584 | 43479 | 44000 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 28286 | 29300 | 29700 | 30800 | 31900 | 32686 | 33022 | 33893 | 34694 | 35900 |
|  | -водоснабжения |  | 22831 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | 31000 | 33000 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 420 | 506 | 586 | 666 | 752 | 839 | 895 | 895 | 895 | 896 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 420 | 506 | 586 | 666 | 752 | 839 | 895 | 895 | 895 | 896 |
|  | -водоснабжения |  | 420 | 506 | 586 | 666 | 752 | 839 | 895 | 895 | 895 | 896 |

Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2023 годы составляет 62870 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 37 и 38.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Русановский сельсовет» на 2014 - 2023 годы (м.р.)

Таблица 36

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 7,35 | 1,875 | 2,5 | - | 2,975 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 8,7 | 0,5 | 8,2 | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 43,6 | 20,7 | 10,4 | 12,0 | 0,5 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,22 | 0,22 | - | 3,0 | - |
|  | Всего по Программе | 62,87 | 23,295 | 21,1 | 15,0 | 3,475 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Русановский сельсовет» на 2014 - 2023 годы (м.р.)

Таблица 37

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 7,35 | 0,45 | 0,525 | 0,525 | 0,75 | 0,75 | 0,825 | 0,975 | 0,9 | 0,825 | 0,825 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 8,7 | 0,2 | 0,25 | 0,6 | 0,75 | 0,45 | 0,85 | 1,95 | 1,15 | 0,45 | 2,05 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 43,6 | 0,2 | 2,55 | 3 | 4,4 | 5,1 | 7,25 | 4,15 | 9,35 | 4 | 3,6 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,22 | 0,05 | 0,27 | 1,65 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по Программе | 62,87 | 0,9 | 3,595 | 5,775 | 7,15 | 6,3 | 8,925 | 7,075 | 11,4 | 5,275 | 6,475 |

Раздел 6. Управление Программой

Администрация Черемисиновского района - муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы.

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу. Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации информацию о ходе реализации Программы. Администрация ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом. К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО  «Русановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014 – 2023 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с.Нижнеольховатое | млн.р | 2,4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,225 | 0,225 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,075 | 0,075 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с.Русаново | млн.р | 3,075 | 0,15 | 0,225 | 0,225 | 0,3 | 0,3 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 2,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  | млн.р | 2,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 2.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 2,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  | млн.р | 1,025 | 0,05 | 0,075 | 0,075 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |  |
| 3 | ###### Электроснабжение пункта закупки с/х подукции с магазином в с.Нижнеольховатое | млн.р | 0,075 | - | - |  | - | - | - | 0,075 | - | - | - |  |
| 3.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 | - | - |  | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - |  | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 3.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - |  | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - |  | - | - | - | 0,025 | - | - | - |  |
| 4 | ###### Электроснабжение многофункционального пункта социального обслуживания населения в с.Нижнеольховатое | млн.р | 0,075 | - | - | - | - | - | - | 0,075 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 4.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - | - | - | - | - | 0,025 | - | - | - |  |
| 5 | ###### Электроснабжение многофункционального пункта социального обслуживания населения в д. Никитское | млн.р | 0,075 | - | - | - | - |  | - | - | 0,075 | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 5.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0.05 | - | - | - | - |  | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - |  | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 5.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | - | - |  | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - |  | - | - | 0,025 | - | - |  |
| 6 | ###### Электроснабжение пункта закупки с/х подукции с магазином в с.Русаново | млн.р | 0,075 |  |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ###### Электроснабжение многофункционального пункта социального обслуживания населения в с.Русаново | млн.р | 0,075 |  |  |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | ###### Итого | млн.р | 7,35 | 0,45 | 0,525 | 0,525 | 0,75 | 0,75 | 0,825 | 0,975 | 0,9 | 0,825 | 0,825 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 4,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | Администрация МО |
| 1.1 | ###### Индивидуальный жилищный фонд ###### в с.Нижнеольховатое | км | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.2 | ###### Индивидуальный жилищный фонд ###### в с.Русаново | км | 2,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  | млн.р | 2,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 1.3 | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Нижнеольховатое | км | 0,1 | - | - |  | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - |  | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 1.4 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Нижнеольховатое | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 1.5 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Никитское | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 1.6 | ###### Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Русаново | км | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.7 | ###### Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Русаново | км | 0,1 | - | - | - |  | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - |  | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Строительство объектов газоснабжения для подключения существующих объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 4,55 |  | - | 0,35 | 0,3 | - | 0.4 | 1,3 | 0.6 | - | 1,6 | Администрация МО |
| 2.1 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Головинка | км | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - |  |
| 2.3 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Гореловка | км | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Громовое | км | 0.1 |  | - | 0.1 |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0.1 |  | - | 0.1 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.8 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Заикинка | км | 0.25 |  | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 |  | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - |  |
| 2.10 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Кулига | км | 0,05 |  | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 |  | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 2.12 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Никитское | км | 1,6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 |  |
|  |  | млн.р | 1,6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 |  |
| 2.14 | ###### Распределительный газопровод ###### с.Русаново | км | 0,95 |  | - | - | - | - | - | 0,95 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0.95 |  | - | - | - | - | - | 0.95 | - | - | - |  |
| 2.16 | ###### Распределительный газопровод ###### С.Нижнеольховатое | км | 0.15 |  | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 |  | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.17 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Волчанка | км | 0,4 |  | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 |  | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |  |
| 2.19 | ###### Распределительный газопровод ###### Хутор Дворянка | км | 0.35 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого | млн.р | 8,7 | 0,2 | 0,25 | 0,6 | 0,75 | 0,45 | 0,85 | 1,95 | 1,15 | 0,45 | 2,05 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 4,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | Администрация МО Застройщик |
| 1.1 | ###### Индивидуальный жилищный фонд ###### в с.Нижнеольховатое | км | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.2 | ###### Индивидуальный жилищный фонд ###### в с.Русаново | км | 2,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  | млн.р | 2,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 1.3 | Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Нижнеольховатое | км | 0,1 | - | - |  | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - |  | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 1.4 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Нижнеольховатое | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 1.5 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Никитское | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 1.6 | ###### Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с магазином в с.Русаново | км | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.7 | ###### Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с.Русаново | км | 0,1 | - | - | - |  | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - |  | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ###### Строительство объектов водоснабжения для существующих объектов жилфонда и соц. сферы | млн.р | 8,1 |  |  | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,05 | 0,75 | 3,05 | 0,5 | 0,15 |  |
| 2.1 | ###### Водопровод в д. Головинка | км | 1,5 | - |  | 0.5 | 0.5 | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - |  | 0.5 | 0.5 | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ###### Водопровод в д. Гореловка | км | 0,5 | - | - | - |  | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - |  | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | ###### Водопровод в д. Громовое | км | 0.6 | - | - | - | - | 0.6 |  | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0.6 | - | - | - | - | 0.6 |  | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2,4 | ###### Водопровод в д. Никитское | км | 1,05 | - | - | - | - | - | 1,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,05 | - | - | - | - | - | 1,05 | - | - | - | - |  |
| 2.5 | ###### Водопровод в с.Русаново | км | 0,75 | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | - | - | - | - | - | - | 0,75 |  | - | - |  |
| 2.6 | Водопровод в Нижнеольховатое | км | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | 1,05 | - |  |  |
|  |  | млн.р | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | 1,05 | - |  |  |
| 2.7 | Артезианская скважина | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.р | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 2.8 | Водонапорная башня | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 2.9 | Водопровод в д. Волчанка | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 2.10 | Водопровод д.Касиновка | км | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |
|  |  | млн.р | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
| 3. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 31,35 |  | 2,3 | 2,25 | 3,45 | 3,05 | 5,75 | 2,75 | 5,75 | 3,05 | 3 | Администрация МО |
| 3.1 | Артезианские скважины | ед. | 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | млн.р | 4,5 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |  |
| 3.2 | Водонапорные башни | ед. | 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | млн.р | 2,25 |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |  |
| 3.3 | Сети водопровода | км | 24,6 |  | 2,3 | 1,5 | 2,7 | 2,3 | 5.0 | 2.0 | 5,0 | 2,3 | 1,5 |  |
|  |  | млн.р | 24,6 |  | 2,3 | 1,5 | 2,7 | 2,3 | 5.0 | 2.0 | 5,0 | 2,3 | 1,5 |  |
|  | Итого | млн.р | 43,6 | 0,2 | 2,55 | 3 | 4,4 | 5,1 | 7,25 | 4,15 | 9,35 | 4 | 3,6 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 |  | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 40 |  | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,4 |  | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,8 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,8 | - | - | 1,0 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 3,22 | 0,05 | 0,27 | 1,65 | 1,25 | - | - | - | - | - | - |  |