РЕШЕНИЕ

Представительного Собрания Черемисиновского района

Курской области

от 29.05.2015 №116

п. Черемисиново

Об утверждении Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Ниженский сельсовет» Черемисиновского района

Курской области на 2014-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального района «Черемисиновский район» Курской области Представительное Собрание Черемисиновского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014-2023 годы.

2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального района «Черемисиновский района» Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономической политики Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

Глава Черемисиновского района

Курской области                                                                               М.Н.Игнатов

Утверждена

Решением Представительного Собрания

Черемисиновского района Курской области

от 29.05.2015 №116

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Ниженский сельсовет»

Черемисиновского района

Курской области на 2014-2023 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области

# на 2014-2023 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 20170 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 1495 тыс. рублей; 2015 год – 2525 тыс. рублей; 2016 год – 7905 тыс. рублей; 2017 год – 1595 тыс. рублей; 2018 год – 3300 тыс. рублей; 2019 год – 1225 тыс. рублей; 2020 год – 1050 тыс. рублей; 2021 год – 425 тыс. рублей; 2022 год – 325 тыс. рублей. 2023 год – 325 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Ниженский сельсовет» расположено в Черемисиновском районе Курской области.

Муниципальное образование «Ниженский сельсовет» включает в себя 7 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Ниженский сельсовет» является село Маснянкино.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2014 года составила 679 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Ниженский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Ниженский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Черемисиновском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Ниженский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2014 года составляет 18200  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 26,8 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 28,0%, сетевым газоснабжением – 91,2%.

По состоянию на 01.01.2013 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  Ниженского сельсовета не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Ниженского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Показатели обеспеченности коммунальными услугами индивидуального жилфонда

МО «Ниженский сельсовет» на 01.01.2014 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Удельное потребление коммунальных услуг в год |  |  | Годовое потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (т.куб.м ) | Электроэнергия (т.кВт) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д. Мяснянкино | 64 | 156 | 4900 | - | 64/156 | 52/136 | - | 64 | 52 | - | 600 | 1160 | - | 93,6 | 157,76 |
| 2 | д.Луговское | 3 | 7 | 230 | - | 3/7 | 3/7 | - | 3 | 3 | - | 600 | 1160 | - | 4,2 | 8,12 |
| 3 | д. Жуково | 20 | 51 | 1530 | - | 20/51 | 19/47 | - | 20 | 19 | - | 600 | 1160 | - | 30,6 | 54,52 |
| 4 | д. Среднее Жуково | 23 | 79 | 1760 | 18/73 | 23/79 | 22/78 | - | 23 | 22 | 60 | 600 | 1160 | 4,38 | 47,4 | 90,48 |
| 5 | д. Среднее Общество | 36 | 99 | 2750 | - | 35/98 | 31/92 | - | 35 | 31 | - | 600 | 1160 | - | 58,8 | 106,72 |
| 6 | д. Ниженка | 61 | 221 | 4660 | 28/117 | 61/221 | 60/219 | - | 61 | 60 | 60 | 600 | 1160 | 7,02 | 132,6 | 254,04 |
| 7 | д. Мещеринка | 31 | 66 | 2370 | - | 31/66 | 30/64 | - | 31 | 30 | - | 600 | 1160 | - | 39,6 | 74,24 |
|  | Итого | 238 | 679 | 18200 | 46/190 | 237/678 | 217/654 |  | 237 | 217 | 60 | 600 | 1160 | 11,4 | 406,8 | 758,64 |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы, находящиеся на территории МО «Ниженский сельсовет» за 2014 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Общие данные |  |  | Подключение к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянные работники организации (чел.) | Обслуживаемый персонал организации (чел.) | Общая площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | д. Мяснянкино | Администрация Ниженского сельсовета | 4 |  | 65 | нет | да | да | - | 1 | 1 | - | 600 | 2000 |
| 2 | д. Ниженка | Ниженский филиал МКОУ «Покровская средняя школа» | 22 | 73 | 841 | да | да | да | - | 1 | 1 | 1250 | 11000 | 18000 |
| 3 | д. Ниженка | Ниженский ФАП | 1 |  | - | нет | да | да | - | 1 | 1 | - | 600 | 2000 |
| 4 | д. Мяснянкино | Мяснянский ФАП | 1 |  | - | нет | да | нет | - | 1 | - | - | 600 |  |
|  | Итого |  | 28 | 73 | 906 |  |  |  | - | 4 | 3 | 1250 | 12800 | 22000 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы

МО «Ниженский сельсовет» за 2013 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Общие данные |  | Подключение к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянные работники организации (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | д. Мяснянкино | ИП Шашков | 1 | 42 | нет | да | да | нет | да | да | - | 2279 | 4000 |
| 2 | д. Ниженка | ОАО «Новая жизнь» | 133 | - | нет | да | да | нет | да | да | - | 328870 | 27384 |
| 3 | д.Ниженка | Ип Шашкова | 1 | 25,2 | нет | да | нет | нет | да | нет | - | 3626 | - |
|  | Итого |  | 135 | 67,2 |  |  |  |  |  |  | - | 334775 | 31384 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2014 по 2023 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения на 25 человек (таблица 4).  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1000 кв. метров жилья (таблица 5). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2023 году составит 29,5 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2023 годы прогнозируется в размере 0,5 % в год.

Кроме того, в целях улучшения социально-экономического положения поселения планируется построить (табл.7):

- в деревне Маснянкино пункт закупа сельскохозяйственной продукции, производимой населением на индивидуальных подворьях и многофункциональный  пункт социального обслуживания населения;

- в деревне Ниженка многофункциональный  пункт социального обслуживания населения.

Прогноз роста численности населения в МО «Ниженский сельсовет»  в 2014-2023 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Факт. 2013 | По годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Мяснянкино | 160 | 152 | 149 | 146 | 143 | 140 | 137 | 134 | 131 | 129 | 127 |
| 2 | д.Луговское | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | д. Жуково | 45 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 4 | д. Среднее Жуково | 74 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 5 | д. Среднее Общество | 86 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 |
| 6 | д. Ниженка | 224 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 7 | д. Мещеринка | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 |
|  | Всего по муниципальному образованию | 660 | 674 | 671 | 667 | 664 | 659 | 654 | 649 | 644 | 639 | 635 |

Прогноз строительства жилья в МО «Ниженский сельсовет»  в 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица 5

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | д. Маснянкино | домов | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | кв. м | 500 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 2 | д. Ниженка | домов | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | кв. м | 500 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
|  | ##### Всего по поселению | домов | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2014 – 2023 годах жилья  в населенных пунктах МО «Ниженский сельсовет»

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  | Газопровод (км) | Водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  | Артскважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопровод (км) |
| 1 | д. Маснянкино | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | 0,5 |
| 2 | д. Ниженка | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | 0,25 |
|  | ##### Всего по МО | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,75 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «Ниженский сельсовет»  в 2014 – 23 годах

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование строящихся объектов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | д. Маснянкино | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Маснянкино | Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 | д. Ниженка | Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | ##### Всего по поселению |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Ниженский сельсовет»

Таблица 8

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  |
| 1 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Маснянкино | 0,2 | 1/2х250 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Пункт социального обслуживания населения в д. Маснянкино | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Пункт социального обслуживания населения в д. Ниженка | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 | 1/2х250 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Ниженский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица  9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013 | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | д. Мяснянкино | 4900 | 30 | 100 | 4970 | 30 | 100 | 5040 | - | 100 | 5140 | - | 100 | 5240 | 50 | 100 | 5290 |
| 2 | д.Луговское | 230 | 30 | - | 200 | 30 | - | 170 | 85 | - | 85 | 85 | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Жуково | 1530 | - | - | 1530 | - | - | 1530 | - | - | 1530 | - | - | 1530 | - | - | 1530 |
| 4 | д. Среднее Жуково | 1760 | - | - | 1760 | - | - | 1760 | - | - | 1760 | - | - | 1760 | - | - | 1760 |
| 5 | д. Среднее Общество | 2750 | - | - | 2750 | - | - | 2750 | - | - | 2750 | - | - | 2750 | - | - | 2750 |
| 6 | д. Ниженка | 4660 | 30 | 100 | 4730 | 30 | 100 | 4800 | - | 100 | 4900 | - | 100 | 5000 | 50 | 100 | 5050 |
| 7 | д. Мещеринка | 2370 | - | - | 2370 | - | - | 2370 | - | - | 2370 | - | - | 2370 | - | - | 2370 |
|  | Итого по МО | 18200 | 90 | 200 | 18310 | 90 | 200 | 18420 | 85 | 200 | 18735 | 85 | 200 | 18850 | 100 | 200 | 18950 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Ниженский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | д. Мяснянкино | 4970 | 149 | 33,4 | 5040 | 143 | 35,2 | 5140 | 137 | 37,5 | 5240 | 132 | 40,0 | 5290 | 127 | 41,7 |
| 2 | д.Луговское | 200 | 6 | 33,3 | 170 | 5 | 34,0 | 85 | 3 | 28,3 | - | - |  | - | - | - |
| 3 | д. Жуково | 1530 | 51 | 30,0 | 1530 | 51 | 30,0 | 1530 | 51 | 30,0 | 1530 | 51 | 30,0 | 1530 | 51 | 30,0 |
| 4 | д. Среднее Жуково | 1760 | 79 | 22,3 | 1760 | 79 | 22,3 | 1760 | 79 | 22,3 | 1760 | 79 | 22,3 | 1760 | 79 | 22,3 |
| 5 | д. Среднее Общество | 2750 | 99 | 27,8 | 2750 | 99 | 27,8 | 2750 | 97 | 28,4 | 2750 | 95 | 28,9 | 2750 | 93 | 29,6 |
| 6 | д. Ниженка | 4730 | 221 | 21,4 | 4800 | 221 | 27,7 | 4900 | 221 | 22,2 | 5000 | 221 | 22,6 | 5050 | 221 | 22,8 |
| 7 | д. Мещеринка | 2370 | 66 | 35,9 | 2370 | 66 | 35,9 | 2370 | 66 | 35,9 | 2370 | 66 | 35,9 | 2370 | 64 | 35,9 |
|  | Итого по МО | 18310 | 671 | 27,3 | 18420 | 664 | 27,7 | 18535 | 654 | 28,3 | 18650 | 644 | 29,0 | 18750 | 635 | 29,5 |

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения

МО «Ниженский сельсовет»

3.2.1 Текущее состояние системы электроснабжения

МО «Ниженский сельсовет»

Потребители муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 30,8 км, ЛЭП-0,4 кВ – 39,6 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 16 единиц, общей мощностью 2035 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 500 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 250  кВт.

По состоянию на конец 2012 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2013 год   - 0,35 кВт/чел;

2014 – 2015 годы   - 0,40 кВт/чел;

2016 – 2017 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2018 – 2019 годы   - 0.50 кВт/чел;

2020 – 2021 годы   - 0,55 кВт/чел.

2022 – 2023 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Ниженского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2012 годом не получит существенного изменения и составит ~ 500 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

## 3.2.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Ниженский сельсовет» в период 2014 -2023 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (10 домов общей площадью 1000 кв. м) построить 0,5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,5 км воздушных линий уличного освещения (табл. 10).

- Для электроснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,2 км ЛЭП-10 кВ,  ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА,  0,15 км ЛЭП-0,4 кВ, 0,15 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12)

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 3-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление  уличным освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

### Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы электроснабжения

### МО «Ниженский сельсовет» на 01.01.2014 г.

Таблица 11

| № п/п | Наименование собственника системы электроснабжения | ЛЭП-10 кВ (км) |  | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) |  | Линия уличного освещения (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Уровень износа (%) | Кол-во | Уровень износа (%) | Кол-во | Уровен износа (%) | Кол-во | Уровень износа (%) |
| 1 | Филилиал «МРСК Центра» «КурскЭнерго» | 30,8 | 80 | 16/2035 | 80 | 39,6 | 80 | 10 | 100 |

Прогноз строительства объектов электроснабжения для подключения строящегося жилья

в МО «Ниженский сельсовет»  в 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | д. Маснянкино | домов (ед.) | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | площадь (кв. м) | 500 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
|  |  | уличное освещение (км) | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
|  | д. Ниженка | домов (ед.) | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | площадь (кв. м) | 500 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ |  | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |
|  |  | уличное освещение (км) |  | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |
|  | ##### Всего по поселению | домов (ед.) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | площадь (кв. м) | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | уличное освещение (км) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Прогноз строительства объектов электроснабжения для

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Ниженский сельсовет»

Таблица 13

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |
| 1 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Маснянкино | 0,2 | 1/2х250 | 0,05 | 0,05 | 2016 |
| 2 | Пункт социального обслуживания населения в д. Маснянкино | - | - | 0,05 | 0,05 | 2020 |
| 3 | Пункт социального обслуживания населения в д. Ниженка | - | - | 0,05 | 0,05 | 2018 |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 | 1/2х250 | 0,15 | 0,15 |  |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Ниженский сельсовет» в 2014-2023 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | д. Мяснянкино | 149 | 0,4 | 59,6 | 143 | 0,45 | 64,35 | 137 | 0,5 | 68,5 | 132 | 0,55 | 72,6 | 127 | 0,6 | 76,2 |
| 2 | д.Луговское | 6 | 0,4 | 2,4 | 5 | 0,45 | 2,25 | 3 | 0,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Жуково | 51 | 0,4 | 20,4 | 51 | 0,45 | 22,95 | 51 | 0,5 | 25,5 | 51 | 0,55 | 28,05 | 51 | 0,6 | 30,6 |
| 4 | д. Среднее Жуково | 79 | 0,4 | 31,6 | 79 | 0,45 | 35,55 | 79 | 0,5 | 39,5 | 79 | 0,55 | 43,45 | 79 | 0,6 | 47,4 |
| 5 | д. Среднее Общество | 99 | 0,4 | 39,6 | 99 | 0,45 | 44,55 | 97 | 0,5 | 48,5 | 95 | 0,55 | 52,25 | 93 | 0,6 | 55,8 |
| 6 | д. Ниженка | 221 | 0,4 | 88,4 | 221 | 0,45 | 99,45 | 221 | 0,5 | 110,5 | 221 | 0,55 | 121,55 | 221 | 0,6 | 132,6 |
| 7 | д. Мещеринка | 66 | 0,4 | 26,4 | 66 | 0,45 | 29,7 | 66 | 0,5 | 33,0 | 66 | 0,55 | 36,3 | 64 | 0,6 | 38,4 |
|  | Итого по МО | 671 | 0,4 | 268,4 | 664 | 0,45 | 29,88 | 654 | 0,5 | 327,0 | 644 | 0,55 | 354,2 | 635 | 0,6 | 381,0 |

## Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения муниципального образования «Ниженский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

Таблица 15

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Маснянкино | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,25 км | 0,25 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-0,25 км | 0,125 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 0,375 |  |  |  |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Ниженка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,25 км | 0,25 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-0,25 км | 0,125 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 0,375 |  |  |  |
| 3 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Маснянкино | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-10 кВ – 0,2км | 0,2 | 2016 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 1,275 |  |  |  |
| 4 | Пункт социального обслуживания населения в д. Маснянкино | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,05км | 0,05 | 2020 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
|  |  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 5 | Пункт социального обслуживания населения в д. Ниженка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,05км | 0,05 | 2018 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
|  |  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-3 км | 1,5 | 2014-23 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 3,675 |  |  |  |

3.3. Прогноз схемы развития газоснабжения

МО «Ниженский сельсовет» в 2014-2023 годах

3.3.1 Текущее состояние системы газоснабжения

В МО «Ниженский сельсовет» к системе сетевого газоснабжения подключены все 7 населенных пунктов. Общая протяженность межпоселковых газопроводов составляет 14,8 км, распределительных газопроводов – 20 км.

Строительство сетей газоснабжения в данных населенных пунктах осуществлялось в 2004 году, в связи с чем износ объектов газоснабжения не превышает 25%.

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 91,2%

## 3.3.2  Перспективы развития системы газоснабжения  МО

«Ниженский сельсовет» на период 2014-2023 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

Во всех населенных пунктах муниципального образования) в период 2014-2019 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению в общей сложности 21 дом существующего индивидуального жилищного фонда и 1 объект социальной  сферы (табл.19).

Для осуществления данной задачи в период 2014-2019 годов планируется построить 1,1 км распределительных газопроводов (табл.20).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (10 домов общей площадью 1000 кв. м) построить 0,5 км распределительных сетей газопровода (табл. 17).

Для газоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,2 км распределительных сетей газопровода (табл. 18).

### Характеристика имущественной принадлежности и  технического состояния системы газоснабжения

### МО «Ниженский сельсовет» на 01.01.2014 г.

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | д. Мяснянкино | - | - | - | 4,8 | 2004 | 25 |
| 2 | д.Луговское | - | - | - | 0,25 | 2004 | 25 |
| 3 | д. Жуково | - | - | - | 1,75 | 2004 | 25 |
| 4 | д. Среднее Жуково | - | - | - | 2,0 | 2004 | 25 |
| 5 | д. Среднее Общество | - | - | - | 2,9 | 2004 | 25 |
| 6 | д. Ниженка | - | - | - | 5,5 | 2004 | 25 |
| 7 | д. Мещеринка | - | - | - | 2,8 | 2004 | 25 |
|  | Итого | 14,8 | 2004 | 25 | 20,0 | 2004 | 25 |

Прогноз строительства объектов газоснабжения для обеспечения сетевым газом

вводимого в 2014 – 2023 годах жилья в МО «Ниженский сельсовет»

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | д. Маснянкино | домов (ед.) | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | площадь (кв. м) | 500 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
|  |  | газопровод (км) | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
|  | д. Ниженка | домов (ед.) | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | площадь (кв. м) | 500 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
|  |  | газопровод (км) | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |
|  | ##### Всего по поселению | домов (ед.) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | площадь (кв. м) | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | газопровод (км) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Прогноз строительства объектов газоснабжения для обеспечения сетевым газом

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Ниженский сельсовет»

Таблица 18

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Газопровод (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Маснянкино | 0,1 | 2016 |
| 2 | Пункт социального обслуживания населения в д. Маснянкино | 0,05 | 2020 |
| 3 | Пункт социального обслуживания населения в д. Ниженка | 0,05 | 2018 |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 |  |

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Ниженский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Маснянкино | индивидуальные жилые дома | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
|  |  | фельдшерско-акушерский пункт | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Жуково | индивидуальные жилые дома | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Среднее Жуково | индивидуальные жилые дома | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Среднее Общество | индивидуальные жилые дома | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | д. Ниженка | индивидуальные жилые дома | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | д. Мещеринка | индивидуальные жилые дома | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | индивидуальные жилые дома | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - |
|  |  | фельдшерско-акушерский пункт | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов

### жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Ниженский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Маснянкино | Распределительный газопровод | км | 0,65 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 2 | д. Жуково | Распределительный газопровод | км | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Среднее Жуково | Распределительный газопровод | км | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Среднее Общество | Распределительный газопровод | км | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |
| 5 | д. Ниженка | Распределительный газопровод | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
| 6 | д. Мещеринка | Распределительный газопровод | км | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | Распределительный газопровод | км | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Ниженский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д. Мяснянкино | 149 | 1140 | 169,86 | 143 | 1130 | 161,59 | 137 | 1120 | 153,44 | 132 | 1110 | 146,52 | 127 | 1100 | 139,7 |
| 2 | д.Луговское | 6 | 1140 | 6,84 | 5 | 1130 | 5,65 | 3 | 1120 | 3,36 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Жуково | 51 | 1140 | 58,14 | 51 | 1130 | 57,63 | 51 | 1120 | 57,12 | 51 | 1110 | 56,61 | 51 | 1100 | 56,1 |
| 4 | д. Среднее Жуково | 79 | 1140 | 90,06 | 79 | 1130 | 89,27 | 79 | 1120 | 88,48 | 79 | 1110 | 87,69 | 79 | 1100 | 86,9 |
| 5 | д. Среднее Общество | 99 | 1140 | 112,86 | 99 | 1130 | 111,87 | 97 | 1120 | 108,64 | 95 | 1110 | 105,45 | 93 | 1100 | 102,3 |
| 6 | д. Ниженка | 221 | 1140 | 251,94 | 221 | 1130 | 249,73 | 221 | 1120 | 247,52 | 221 | 1110 | 245,31 | 221 | 1100 | 243,1 |
| 7 | д. Мещеринка | 66 | 1140 | 75,24 | 66 | 1130 | 74,58 | 66 | 1120 | 73,92 | 66 | 1110 | 73,26 | 64 | 1100 | 70,4 |
|  | Итого по МО | 671 | 1140 | 764,94 | 664 | 1130 | 750,32 | 654 | 1120 | 732,48 | 644 | 1110 | 714,84 | 635 | 1100 | 698,5 |

## Программы инвестиционных проектов развития системы газоснабжения

## муниципального образования «Ниженский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 22

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения строящихся индивидуальных жилых домов | д. Маснянкино - 0,25 км | 0,25 | 2014-23 | Обеспечение сетевым газом 10 домов | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | д. Ниженка - 0,25 км | 0,25 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,5 |  |  |  |
| 2 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения строящихся объектов социальной и производственной сферы | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Маснянкино – 0,1 км | 0,1 | 2016 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Пункт социального обслуживания населения в д. Маснянкино – 0,05 км | 0,05 | 2020 |  |  |
|  |  | Пункт социального обслуживания населения в д. Ниженка ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 | 2018 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,2 |  |  |  |
| 3 | Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | д. Маснянкино (12 домов и 1 ФАП) – газопровод –0,65 км | 0,65 | 2014-19 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  | д. Жуково (1 дом) – газопровод –0,05 км | 0,05 | 2015 |  |  |
|  |  | д. Среднее Жуково (1 дом) – газопровод –0,05 км | 0,05 | 2016 |  |  |
|  |  | д. Среднее Общество (5 домов) – газопровод –0,25 км | 0,25 | 2014-18 |  |  |
|  |  | д. Ниженка (1 дом) – газопровод –0,05 км | 0,05 | 2018 |  |  |
|  |  | д. Мещеринка (1 дом) – газопровод –0,05 км | 0,05 | 2017 |  |  |
|  |  |  | 1,1 |  |  |  |
|  | Итого |  | 1,8 |  |  |  |

3.4.Схема развития водоснабжения МО «Ниженский сельсовет»

в 2014-2023 годах

3.4.1  Текущее состояние системы водоснабжения

МО «Ниженский сельсовет»

Система централизованного водоснабжения имеется  в 2-х   населенных пунктах (д. Среднее Жуково и д. Ниженка).     По состоянию на 01.01.2013 года она включает в себя   2  артезианскнх скважины, 2  водонапорных башни, 13 уличных водоразборных колонок  и 2,775 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 28% обеспечивает потребности населения.

Жители индивидуальных жилых домов, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Ниженский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более 100%.

На текущий момент более 80% объектов водоснабжения требует срочной замены.

## 3.4.2  Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Ниженский сельсовет» на период 2014-2023 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимых и существующих  объектов индивидуального жилищного фонда, социальной и производственной сферы в деревне Маснянкино (5 вводимых и 60 существующих жилых домов, 2 вводимых и 2 существующих объектов производственной и социальной сферы) построить одну артезианскую скважину, одну водонапорную башню и 3,75 км водопровода (табл. 25,26,28).

- Для водоснабжения вводимых и существующих  объектов индивидуального жилищного фонда, социальной и производственной сферы в деревне Ниженка (5 вводимых и 30 существующих жилых домов, 1 вводимый и 1 существующий объектов производственной и социальной сферы) построить одну артезианскую скважину, одну водонапорную башню и 1,3 км водопровода (табл. 25,26,28).

- Для водоснабжения в д. Среднее Жуково 5-и существующих индивидуальных жилых домов  построить 0,25 км водопровода (табл. 28).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 2-х артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода (д. Ниженка и д. Среднее Жуково);

- реконструкцию 2-х водонапорных башен электропривода (д. Ниженка и д. Среднее Жуково);

- реконструкцию (замену) 2,775км водопроводных сетей электропривода (д. Ниженка и д. Среднее Жуково) (табл.29).

Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Ниженский сельсовет» на 01.01.2013г.

Таблица 23

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Водонапор. башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Пользуется водой от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек | % к общей численности населения |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | д. Мяснянкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - |
| 2 | д. Жуково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 3 | д. Среднее Жуково | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 1,775 | 1772 | 100 | 11 | 1972 | 100 | 3 | - | 73 | 91 |
| 4 | д. Среднее Общество | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 5 | д. Ниженка | 1 | 1972 | 100 | 1 | 1972 | 100 | 1,0 | 1972 | 100 | 2 | 1972 | 100 | 17 | - | 117 | 52 |
| 6 | д. Мещеринка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 7 | д. Луговское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  | Итого | 2 | 1972 | 100 | 2 | 1972 | 100 | 2,775 | 1972 | 100 | 13 | 1972 | 100 | 120 | - | 190 | 28,0 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Ниженский сельсовет» по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 24

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Всего | ## в том числе по населенным пунктам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | д. Среднее Жуково | д. Ниженка |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 0,72 | 0,36 | 0,36 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,12 | 0,046 | 0,074 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,6 | 0,314 | 0,286 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 21,08 | 7,3 | 13,78 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 8,43 | 2,92 | 5,51 |
|  |  | % | 40 | 40 | 40 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 12,65 | 4,38 | 8,27 |
|  | - население | т. куб.м | 11,4 | 4,38 | 7,02 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 1,25 | - | 1,25 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | - | - | - |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для обеспечения питьевой водой

вводимого в 2014 – 2023 годах жилья в МО «Ниженский сельсовет»

Таблица 25

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | д. Маснянкино | домов (ед.) | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | площадь (кв. м) | 500 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
|  |  | артезианская скважина (ед.) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | водонапорная башня (ед.) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | водопровод (км) | 0,5 | - | 0,3 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
|  | д. Ниженка | домов (ед.) | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | площадь (кв. м) | 500 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
|  |  | водопровод (км) |  | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |
|  | ##### Всего по поселению | домов (ед.) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | площадь (кв. м) | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | артезианская скважина (ед.) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | водонапорная башня (ед.) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | водопровод (км) | 0,75 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для обеспечения питьевой водой

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Ниженский сельсовет»

Таблица 26

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Водопровод (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Маснянкино | 0,1 | 2016 |
| 2 | Пункт социального обслуживания населения в д. Маснянкино | 0,05 | 2020 |
| 3 | Пункт социального обслуживания населения в д. Ниженка | 0,05 | 2018 |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 |  |

### Прогноз подключения к централизованному водоснабжению (ввод в дом) существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Ниженский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 27

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Маснянкино | Индивидуальные жилые дома | 60 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
|  |  | Объекты социальной сферы | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Среднее Жуково | Индивидуальные жилые дома | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | д. Ниженка | Индивидуальные жилые дома | 30 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
|  |  | Объекты социальной сферы | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | Индивидуальные жилые дома | 95 | - | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | - | - | - |
|  |  | Объекты социальной сферы | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда,

### социальной и производственной сферы в МО «Ниженский сельсовет»  в 2014 -2023 годах

Таблица 28

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Маснянкино | Водопровод | км | 3,1 | - | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 2 | д. Среднее Жуково | Водопровод | км | 0,25 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |
| 3 | д.Ниженка | Артезианские скважины | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водонапорные установки | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод | км | 1,0 | - | - | 0,4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | - |
| 4 | Всего по МО | Артезианские скважины | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водонапорные установки | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод | км | 4,35 | - | 0,65 | 0,95 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | - | - | - |

### Прогноз реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в МО «Ниженский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 29

А) Артезианские скважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Среднее Жуково | 25 | 1972 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Ниженка | 25 | 1972 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | 100 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Емкость (м3) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Среднее Жуково | 10 | 1972 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Ниженка | 25 | 1972 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | 100 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (мт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (м.) | Диам. (мм) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Среднее Жуково | 1775 | 100 | 1972 | 100 | - | - | 1775 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Ниженка | 1000 | 100 | 1972 | 100 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 2775 | - | - | 100 | - | - | 1775 | - | 1000 | - | - | - | - | - |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Ниженский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 30

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | д. Мяснянкино | 22 | 60 | 1320 | 64 | 60 | 3840 | 106 | 60 | 6360 | 131 | 60 | 7860 | 127 | 60 | 7620 |
| 2 | д. Среднее Жуково | 73 | 60 | 4380 | 75 | 60 | 4500 | 77 | 60 | 4620 | 79 | 60 | 4740 | 79 | 60 | 4740 |
| 3 | д. Ниженка | 120 | 60 | 7200 | 154 | 60 | 9240 | 188 | 60 | 11280 | 221 | 60 | 13260 | 221 | 60 | 13260 |
|  | Итого по МО | 215 | 60 | 12900 | 293 | 60 | 17580 | 371 | 60 | 22260 | 431 | 60 | 25860 | 427 | 60 | 25620 |

## Программа инвестиционных проектов Схемы развития водоснабжения

## муниципального образования «Ниженский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 31

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения для строящихся индивидуальных жилых домов | д. Маснянкино – артезианская скважина – 1 ед. | 0,5 | 2015 | Обеспечение питьевой водой 10 домов | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | д. Маснянкино – водонапорная башня – 1 ед. | 0,5 | 2015 |  |  |
|  |  | д. Маснянкино – водопровод - 0,5 км | 0,5 | 2014-23 |  |  |
|  |  | д. Ниженка – водопровод - 0,25 км | 0,25 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,75 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопровода для строящихся объектов социальной и производственной сферы | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Маснянкино – 0,1 км | 0,1 | 2016 | Обеспечение питьевой водой объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Пункт социального обслуживания населения в д. Маснянкино – 0,05 км | 0,05 | 2020 |  |  |
|  |  | Пункт социального обслуживания населения в д. Ниженка ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 | 2018 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,2 |  |  |  |
| 3 | Обеспечение питьевой водой существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | д. Маснянкино(60 домов и 2 объекта социальной сферы) – водопровод –3,1 км | 3,1 | 2015-20 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  | д. Среднее Жуково (5 домов) – водопровод –0,25 км | 0,25 | 2015-20 |  |  |
|  |  | д. Ниженка (30 домов и 2 объекта социальной сферы): - - водопровод –1,0 км - артезианская скважина – 1 ед.; - водонапорная башня – 1 ед. | 1,0 0,5 0,5 | 2016-20 2016 2016 |  |  |
|  |  |  | Итого – 5,35 |  |  |  |
|  | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Артскважины – 2 ед. | 1,0 | 2016, 2018 | Повышение качества услуги | Инвестиционная надбавка Средства бюджета |
|  |  | Водонапорные башни – 2 ед. | 1,0 | 2016, 2018 |  |  |
|  |  | Водопроводные сети – 2,775 км | 2,775 | 2016, 2018 |  |  |
|  |  |  | Итого – 4,775 |  |  |  |
|  | Итого |  | 12,075 |  |  |  |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Ниженский сельсовет» на период 2014-2023 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2014-2023 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 2-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в МО «Ниженский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 32

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 674 | 2,1 | 1415 | 354 | 1769 |
| 2 | 2015 | 671 | 2,1 | 1409 | 352 | 1761 |
| 3 | 2016 | 667 | 2,2 | 1467 | 367 | 1834 |
| 4 | 2017 | 664 | 2,2 | 1461 | 365 | 1826 |
| 5 | 2018 | 659 | 2,3 | 1516 | 379 | 1895 |
| 6 | 2019 | 654 | 2,3 | 1504 | 376 | 1880 |
| 7 | 2020 | 649 | 2,4 | 1558 | 389 | 1947 |
| 8 | 2021 | 644 | 2,4 | 1546 | 386 | 1932 |
| 9 | 2022 | 639 | 2,5 | 1598 | 399 | 1997 |
| 10 | 2023 | 635 | 2,5 | 1588 | 397 | 1985 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Ниженский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 33

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 674 | 2,2 | 1483 | 371 | 1854 |
| 2 | 2015 | 671 | 2,4 | 1610 | 403 | 2013 |
| 3 | 2016 | 667 | 2,6 | 1734 | 434 | 2168 |
| 4 | 2017 | 664 | 2,8 | 1859 | 465 | 2324 |
| 5 | 2018 | 659 | 3,0 | 1977 | 494 | 2471 |
| 6 | 2019 | 654 | 3,2 | 2093 | 523 | 2616 |
| 7 | 2020 | 649 | 3,4 | 2207 | 552 | 2759 |
| 8 | 2021 | 644 | 3,6 | 2318 | 580 | 2898 |
| 9 | 2022 | 639 | 3,8 | 2428 | 607 | 3035 |
| 10 | 2023 | 635 | 4,0 | 2540 | 635 | 3175 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Ниженский сельсовет»

Таблица 34

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

## Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов муниципального образования «Ниженский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

Таблица 35

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2014 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -20 ед. | 0,2 | 2014-2023 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 10 ед. | 0,4 | 2015-2028 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 2 ед. | 1,8 | 2013-2015 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2014 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 2,62 |  |  |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 36

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Количество построенных водозаборов | ед. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0,05 | 0,95 | 1,1 | 0,75 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | - | 1,775 | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|  | -водоснабжения |  | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 18310 | 18350 | 18400 | 18450 | 18500 | 18550 | 18600 | 18650 | 18700 | 18750 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 16845 | 17066 | 17296 | 17528 | 17760 | 17994 | 18042 | 18090 | 18139 | 18188 |
|  | -водоснабжения |  | 5859 | 6790 | 7912 | 9040 | 10175 | 11316 | 12462 | 12495 | 12529 | 12562 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2023 годы составляет 20170 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 37 и 38.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Ниженский сельсовет» на 2014 - 2023 годы (м.р.)

Таблица 37

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 3,675 | 2,925 | 0,75 | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 1,8 | 0,2 | 1,6 | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 12,075 | 3,7 | 3,6 | 4,775 | - |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 2,62 | 0,22 | - | 2,4 | - |
|  | Всего по Программе | 20,17 | 7,045 | 5,95 | 7,175 | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ниженский сельсовет» на 2014 - 2023 годы (м.р.)

Таблица 38

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 3,675 | 0,225 | 0,225 | 1,5 | 0,225 | 0,3 | 0,225 | 0,3 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 1,8 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 12,075 | 0,05 | 1,95 | 4,775 | 0,85 | 2,75 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 2,62 | 0,97 | 0,1 | 1,38 | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 20,17 | 1,495 | 2,525 | 7,905 | 1,595 | 3,3 | 1,225 | 1,05 | 0,425 | 0,325 | 0,325 |

Раздел 6. Управление Программой

Администрация Черемисиновского района – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе района.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой района путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014 – 2023 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Маснянкино | млн.р | 0,375 | - | 0,075 | - | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,075 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,125 | - | 0,025 | - | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Ниженка | млн.р | 0,375 | 0,075 | - | 0,075 | - | 0,075 | - | 0,075 | - | 0,075 | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
| 2.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,125 | 0,025 | - | 0,025 | - | 0,025 | - | 0,025 | - | 0,025 | - |  |
| 3 | ###### Электроснабжение пункта закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Маснянкино | млн.р | 1,275 | - | - | 1,275 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ###### Электроснабжение многофункционального пункта социального обслуживания населения в д. Маснянкино | млн.р | 0,075 | - | - | - | - | - | - | 0,075 | - | - | - |  |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 4.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - | - | - | - | - | 0,025 | - | - | - |  |
| 5 | ###### Электроснабжение многофункционального пункта социального обслуживания населения в д. Маснянкино | млн.р | 0,075 | - | - | - | - | 0,075 | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 5.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км |  | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,025 | - | - | - | - | - |  |
| 7 | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 0,025 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Итого | млн.р | 3,675 | 0,225 | 0,225 | 1,5 | 0,225 | 0,3 | 0,225 | 0,3 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 0,7 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | Администрация МО |
| 1.1 | ###### Индивидуальный жилищный фонд ###### в д. Маснянкино | км | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 1.2 | ###### Индивидуальный жилищный фонд ###### в д. Ниженка | км | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
| 1.3 | ###### Пункт закупа с/х продукции с магазином в д. Маснянкино | км | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | ###### Пункт социального обслуживания населения в д. Маснянкино | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 1.5 | ###### Пункт социального обслуживания населения в д.Ниженка | км | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 2 | Строительство газопровода для подключения существующих объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик |
| 2.1 | ###### д. Маснянкино | км | 0,65 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,65 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ###### д. Жуково | км | 0,05 | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | ###### д. Среднее Жуково | км | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | ###### д. Среднее Общество | км | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | ###### д. Ниженка | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 2.6 | ###### д. Мещеринка | км | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого | млн.р | 1,8 | 0.25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения для подключения вводимых объектов жилья в д. Маснянкино | млн.р | 1,5 |  | 1,3 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | Администрация МО |
| 1.1 | Артезианская скважина | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Водонапорная башня | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Водопровод | км | 0,5 | - | 0,3 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,3 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 2 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 0,45 | 0,05 | - | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |  |
| 2.1 | ###### Индивидуальный жилфонд в д. Ниженка | км | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
| 2.2 | ###### Пункт закупа с/х продукции с магазином в д. Маснянкино | км | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | ###### Пункт социального обслуживания населения в д. Манянкино | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 2.4 | ###### Пункт социального обслуживания населения в д. Ниженка | км | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 3 | ###### Строительство объектов водоснабжения для подключения существующих объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 5,35 |  | 0,65 | 1,95 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | - | - | - |  |
| 3.1 | ###### Водопровод в д. Маснянкино | км | 3,1 | - | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,1 | - | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |  |
| 3.2 | ###### Водопровод в д. Среднее Жуково | км | 0,25 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Артезианская скважина в д. Ниженка | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.4 | Водонапорная установка вд. Ниженка | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5 | Водопровод в д. Ниженка | км | 1,0 | - | - | 0,4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 0,4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | - |  |
| 4. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 4,775 | - | - | 2,775 |  | 2,0 | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 4.1 | Артезианские скважины | ед. | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Водонапорные башни | ед. | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Сети водопровода | км | 2,775 | - | - | 1,775 | - | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,775 | - | - | 1,775 | - | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого | млн.р | 12,075 | 0,05 | 1,95 | 4,775 | 0,85 | 2,75 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 20 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 10 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,4 | - | - | 0,28 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,8 | 0,8 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 2,62 | 0,97 | 0,1 | 1,38 | 0,17 | - | - | - | - | - | - |  |