РЕШЕНИЕ

Представительного Собрания Черемисиновского района

Курской области

от 29.05.2015 №118

п. Черемисиново

Об утверждении Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Стакановский сельсовет» Черемисиновского района

Курской области на 2014-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального района «Черемисиновский район» Курской области Представительное Собрание Черемисиновского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Стакановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014-2023 годы.

2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального района «Черемисиновский района» Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономической политики Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

Глава Черемисиновского района

Курской области                                                                               М.Н.Игнатов

## Утверждена

## Решением Представительного Собрания

## Черемисиновского района

## от 29.05.2015 №118

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Стакановский сельсовет»

Черемисиновского района Курской области

на 2014-2023 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Стакановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области                           на 2014-2022 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Стакановский сельсовет” Черемисиновского района Курской области на 2014-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Стакановский сельсовет” Черемисиновского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Стакановский сельсовет” Черемисиновского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “Стакановский сельсовет” Черемисиновского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 21160 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 13170 тыс. рублей; 2015 год – 2920 тыс. рублей; 2016 год – 1920 тыс. рублей; 2017 год – 250 тыс. рублей; 2018 год – 825 тыс. рублей; 2019 год – 250 тыс. рублей; 2020 год – 750 тыс. рублей; 2021 год – 350 тыс. рублей; 2022 год – 725 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Стакановский сельсовет» расположено в северной части Черемисиновского района Курской области.

Муниципальное образование «Стакановский сельсовет» включает в себя 15 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Стакановский сельсовет» является село Стаканово.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2014 года составила 925 человека.

Уровень развития экономики муниципального образования «Стакановский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование  является дотационным субъектом бюджетных отношений в Черемисиновском  районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Стакановский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2014 года составляет 28800  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 31,13  кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 69 %, сетевым газоснабжением – 0 %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Стакановского сельсовета находятся –  здание  администрации сельсовета, 2 сельских дома культуры, 2 библиотеки.

Показатели индивидуального жилищного фонда

муниципального образования «Стакановский сельсовет» на 01.01.2014 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (чел./дворов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | водопровод | Электроэнергия | газ | вода | электроэнергия | газ | Удельное на 1человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб. м/чел) | Вода (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | с.Стаканово | 37 | 138 | 3240 | 137/36 | 138/37 | - | - | 37 | - | 40 | 560 | - | 5,48 | 77,28 | - |
| 2 | д.Орлянка | 20 | 41 | 1740 | - | 41/20 | - | - | 20 | - | - | 560 | - | - | 22,96 | - |
| 3 | д.Юдинка | 40 | 99 | 3450 | - | 99/40 | - | - | 40 | - | - | 560 | - | - | 55,44 | - |
| 4 | д.1-е Бутырки | 20 | 45 | 1749 | 35/16 | 45/20 | - | - | 20 | - - | 40 | 560 | - | 1,4 | 25,2 | - |
| 5 | с.Рындинка | 8 | 24 | 719 | 24/8 | 24/8 | - | - | 8 | - | 40 | 560 | - | 0,96 | 13,44 | - |
| 6 | д.Осиновка | 27 | 69 | 2352 | 69/27 | 69/27 | - | - | 27 | - | 40 | 560 | - | 2,76 | 38,64 | - |
| 7 | д.Москвинка | 21 | 61 | 1826 | 54/18 | 61/21 | - | - | 21 | - | 40 | 560 | - | 2,16 | 34,16 | - |
| 8 | д.Заречье | 24 | 61 | 2064 | 61/24 | 61/24 | - | - | 24 | - | 40 | 560 | - | 2,44 | 34,16 | - |
| 9 | д.Баранцевские Выселки | 14 | 43 | 1214 | - | 43/14 | - | - | 14 | - | - | 560 | - | - | 24,08 | - |
| 10 | д.Новая Даниловка | 14 | 25 | 1214 | - | 25/14 | - | - | 14 | - |  | 560 | - | - | 14,00 | - |
| 11 | д.Алексеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 12 | с.Исаково | 91 | 279 | 7856 | 228/74 | 279/91 | - | - | 91 | - | 40 | 560 | - | 9,12 | 156,24 | - |
| 13 | д.Ракзинка | 6 | 14 | 516 | - | 14/6 | - | - | 6 | - |  | 560 | - | - | 7,84 | - |
| 14 | д.Должанка | 10 | 26 | 860 | 26/10 | 26/10 | - | - | 10 | - | 40 | 560 | - | 1,04 | 14,56 | - |
| 15 | д.Ивановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 332 | 925 | 28800 | 634/217 | 925/332 | - | - | 332 | - | 40 | 560 | - | 25,36 | 518,00 |  |

Показатели  объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Стакановский сельсовет»  за 2013 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия |  | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация МО | 6 | - | 100 | - | 50 | 50 | - | - | - | 1 |  | - | 4 | 5200 | - |
| 2 | - МКУК «Стакановский СДК» | - 3 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | - | - | 1 |  | - | 10 | 5000 | - |
| 3 | - МКУК « Исаковский СДК» | - 3 | 220 | 250 | - | 250 | 250 | - | - | - | 1 |  | - | 10 | 6100 | - |
| 4 | - МКУК «Стакановская сельская библиотека» | - 1 | 10 | 50 | - | 50 | 50 | - | - |  | - |  | - | 2 | 1800 | - |
| 5 | - МКУК «Исаковская сельская библиотека» | - 1 | 10 | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - |  | 2 | 1700 | - |
|  | - Итого по МО | 14 | - | 650 |  | 600 | 600 | - | - | - | 3 | - |  | 28 | 19800 | - |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Стакановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям    10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 40,33 км, ЛЭП-0,4 кВ – 51,54 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 25 единиц, общей мощностью 6200 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 600  кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 300 кВт.

По состоянию на конец 2013 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2013 год   - 0,35 кВт/чел;

2014 год               - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Стакановского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2013 годом не получит существенного изменения и составит ~ 300 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4.Газоснабжение

В муниципальном образовании «Стакановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области системы сетевого газоснабжения отсутствуют.

2.5. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется в 8-и  населенных пунктах (с. Стаканово, д.1-е Бутырки, с.Рындинка, д.Осиновка, д.Москвинка, д.Заречье, с.Исаково, д.Должанка).     По состоянию на 01.01.2014 года она включает в себя  7 буровых скважин, 7 водонапорных башен,   20 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Жители д.Орлянка, д.Юдинка, д.Баранцевские Выселки, д.Новая Даниловка, д.Ракзинка  воду получают из колодцев и минискважин

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Стакановский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 90-100%.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только  50% площади жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Еще 19% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 31% населения муниципального образования получают воду из колодцев и минискважин

2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2014 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования «Стакановский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО «Стакановский сельсовет»  Черемисиновского района на 01.01.2014г.

### Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Буровые скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Стаканово | 2 | 1969 | 91 | 2 | 1969 | 95 | 1,8 | 1969 | 89 | 4 | 1992 | 55 | 3 | 80 | 137 | 14.8 |
| 2 | д.Орлянка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 75 | - | - |
| 3 | д.Юдинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 78 | - | - |
| 4 | д.1-е Бутырки | - | - | - | - | - | - | 2 1,2 | - | 90 | 5 | 1995 | 60 | 1 | 83 | 34 | 3.7 |
| 5 | с.Рындинка | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 92 | 2 | 1995 | 63 | - | - | 24 | 2.6 |
| 6 | д.Осиновка | 1 | 1972 | 88 | 1 | 1972 | 95 | 0,9 | 1972 | 88 | 6 | 1990 | 70 | 2 | 79 | 69 | 7.5 |
| 7 | д.Москвинка | - | - | - | - | - | - | 1,7 | - | 90 | 4 | 1993 | 65 | 1 | 81 | 55 | 5.9 |
| 8 | д.Заречье | 1 | 1969 | 86 | 1 | 1969 | 90 | 1,3 | 1969 | 95 | 10 | 1989 | 60 | 5 | 90 | 61 | 6.6 |
| 9 | д.Баранцевские Выселки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 88 | - | - |
| 10 | д.Новая Даниловка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | д.Алексеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | с.Исаково | 3 | 1990 | 90 | 3 | 1990 | 90 | 11,0 | 1990 | 85 | 8 | 1990 | 58 | 5 | 75 | 228 | 24,7 |
| 13 | д.Должанка | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 1990 | 85 | 4 | 1990 | 80 | - | - | 26 | 2.8 |
| 14 | д.Ракзинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70 | - | - |
| 15 | д.Ивановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 7 | - |  | 7 | - |  | 20 | - |  | 43 | - |  | 22 |  | 634 | 68,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Стакановский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2014 г.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 0,175 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,108 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,067 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 63,9 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 24,5 |
|  |  | % | 38,5 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 39,42 |
|  | - население | т. куб.м | 25,36 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 13,56 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 0,5 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | - |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | - |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | - |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2014 по 2023 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1033 кв. метров жилья (таблица 7). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 35 кв. м на 1 человека (таблица 12).

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2022 годы прогнозируется в размере 2-4 % в год.

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2014 – 2022 годов в поселениях муниципального образования района приведено в таблице 8.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Стакановский сельсовет» в период 2014 -2023 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (11 домов общей площадью 1033 кв. м) построить 1,2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 1 км воздушных линий уличного освещения (табл. 9).

- Для электроснабжения вводимых в период 2014-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи: ЛЭП-0,4кВ – 0,7 км. (табл. 10).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 1 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Стакановский сельсовет» на 2014-2023 годах (чел.)

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с.Стаканово | 138 | 135 | 132 | 130 | 129 | 126 | 123 | 120 | 117 | 115 |
| 2 | д.Орлянка | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 |
| 3 | д.Юдинка | 99 | 94 | 93 | 91 | 88 | 85 | 83 | 80 | 77 | 75 |
| 4 | д.1-е Бутырки | 45 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 |
| 5 | с.Рындинка | 24 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| 6 | д.Осиновка | 69 | 64 | 61 | 60 | 57 | 54 | 51 | 49 | 47 | 45 |
| 7 | д.Москвинка | 61 | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 |
| 8 | д.Заречье | 61 | 59 | 58 | 56 | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | 43 |
| 9 | д.Баранцевские Выселки | 43 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 10 | д.Новая Даниловка | 25 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| 11 | д.Алексеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | с.Исаково | 279 | 275 | 270 | 267 | 265 | 262 | 259 | 257 | 255 | 250 |
| 13 | д.Ракзинка | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 14 | д.Должанка | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 |
| 15 | д.Ивановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 925 | 896 | 870 | 846 | 821 | 792 | 765 | 740 | 716 | 693 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

Муниципального  образования «Стакановский сельсовет»  Черемисиновского района на 2014 – 2023 годах

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта и участка застройки | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | с. Стаканово | домов | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | кв.м | 643 | - | 81 | - | 81 | 100 | 100 | 81 | 100 | 100 |  |
| 2 | с.Исаково | домов | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | кв.м | 190 | - | - | 90 | - | - | - | 100 | - | - |  |
| 3 | д.1-е Бутырки | домов | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |  |
|  |  | кв.м | 200 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |  |
|  | Итого по МО | домов | 11 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
|  |  | кв.м | 1033 | - | 81 | 90 | 81 | 200 | 100 | 181 | 100 | 200 |  |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

### муниципального образования «Стакановский сельсовет» Черемисиновского района в 2014 – 2023 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ###### 3 | ###### 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Рындинка | ###### Мастерская | ###### ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | c. Стаканово | ###### Продуктовый магазин | ###### ед. | ###### - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Юдинка | ###### Продуктовый магазин | ###### ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.1-е Бутырки | ###### Линия уличного освещения | ###### км. | ###### - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2014 – 2023 годах жилья  в населенных пунктах

муниципального образования «Стакановский сельсовет»

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Стаканово | 0,8 |  | 0,7 | 1,0 |
| 2 | д.1-е Бутырки | 0,2 |  | 0,3 | 0,5 |
| 3 | с.Исаково | 0,2 |  | 0,4 | 0,5 |
|  | Итого по МО | 1,2 |  | 1,4 | 2,0 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

### для обеспечения коммунальными услугами

вводимых в 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы

в населенных пунктах муниципального образования

«Стакановский сельсовет»

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с.Рындинка | ###### Мастерская |  |  | 0,3 |  | 0,2 | 0,1 |
| 2 | с.Стаканово | ###### Продуктовый магазин |  |  | 0,2 |  | 0,1 | 0,2 |
| 3 | д.Юдинка | ###### Продуктовый магазин |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 4 | д.1-е Бутырки | ###### Линия уличного освещения |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  | Итого по МО |  |  |  | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,3 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Стакановский сельсовет»   на 2014-2023 годы

Таблица  11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013 | 2014 год |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2013 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Стаканово | 3204 | - | - | 3204 | 108 | 81 | 3177 | 108 | 181 | 3250 | 100 | 181 | 3331 | 48 | 200 | 3483 |
| 2 | д.Орлянка | 1716 | 96 | - | 1620 | 81 | - | 1539 | 162 | - | 1377 | 48 | - | 1329 | 48 | - | 1281 |
| 3 | д.Юдинка | 3354 | 102 | - | 3252 | 96 | - | 3156 | 210 | - | 2946 | 156 | - | 2790 | 96 | - | 2694 |
| 4 | д.1-е Бутырки | 1749 | 54 | - | 1695 | 48 | - | 1647 | 54 | 100 | 1693 | 54 | - | 1639 | - | 100 | 1739 |
| 5 | с.Рындинка | 671 | - | - | 671 | 48 | - | 623 | - | - | 623 | 54 | - | 569 | - | - | 569 |
| 6 | д.Осиновка | 2268 | 48 | - | 2220 | 81 | - | 2139 | 108 | - | 2031 | 129 | - | 1902 | 54 | - | 1848 |
| 7 | д.Москвинка | 1826 | 36 | - | 1790 | 54 | - | 1736 | 81 | - | 1655 | 72 | - | 1583 | 48 | - | 1535 |
| 8 | д.Заречье | 2010 | 72 | - | 1938 | 54 | - | 1884 | 108 | - | 1776 | 96 | - | 1680 | 72 | - | 1608 |
| 9 | д.Баранцевские Выселки | 1228 | 48 | - | 1180 | 81 | - | 1099 | 162 | - | 937 | 108 | - | 829 | 48 | - | 781 |
| 10 | д.Новая Даниловка | 1152 | 36 | - | 1116 | 54 | - | 1062 | 108 | - | 954 | 81 | - | 873 | 81 | - | 792 |
| 11 | д.Алексеевка | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | с.Исаково | 7802 | 108 | - | 7694 | 135 | 90 | 7649 | 210 | - | 7539 | 156 | 100 | 7483 | 108 | - | 7375 |
| 13 | д.Должанка | 516 | 54 | - | 462 | 48 | - | 414 | 81 | - | 333 | 54 | - | 279 | 48 | - | 231 |
| 14 | д.Ракзинка | 860 | 48 | - | 812 | 54 | - | 758 | 108 | - | 650 | 81 | - | 569 | 54 | - | 515 |
| 15 | д.Ивановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Итого по МО | 28356 | 702 | - | 27654 | 942 | 171 | 26883 | 1392 | 281 | 25772 | 1285 | 281 | 24768 | 705 | 300 | 24363 |

-

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Стакановский сельсовет»  на 2014-2023 годы

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Стаканово | 3204 | 135 | 23,73 | 3204 | 130 | 24,65 | 3177 | 126 | 25,21 | 3250 | 120 | 27,08 | 3331 | 115 | 29,00 |
| 2 | д.Орлянка | 1716 | 39 | 44 | 1620 | 35 | 46,28 | 1539 | 30 | 51,3 | 1377 | 26 | 52,96 | 1329 | 20 | 66,45 |
| 3 | д.Юдинка | 3354 | 94 | 35,68 | 3252 | 91 | 35,74 | 3156 | 85 | 37,13 | 2946 | 80 | 36,83 | 2790 | 75 | 37,2 |
| 4 | д.1-е Бутырки | 1749 | 48 | 36,44 | 1695 | 45 | 37,66 | 1647 | 41 | 40,17 | 1693 | 37 | 45,75 | 1639 | 32 | 51,22 |
| 5 | с.Рындинка | 671 | 26 | 25,81 | 671 | 23 | 29,17 | 623 | 20 | 31,15 | 623 | 16 | 38,94 | 569 | 14 | 40,64 |
| 6 | д.Осиновка | 2268 | 64 | 35,44 | 2220 | 60 | 37,0 | 2139 | 54 | 39,61 | 2031 | 49 | 41,45 | 1902 | 45 | 42,27 |
| 7 | д.Москвинка | 1826 | 59 | 30,95 | 1790 | 55 | 32,54 | 1736 | 50 | 34,72 | 1655 | 45 | 36,78 | 1583 | 41 | 38,61 |
| 8 | д.Заречье | 2010 | 59 | 34,06 | 1938 | 56 | 34,61 | 1884 | 51 | 36,94 | 1776 | 47 | 37,78 | 1680 | 43 | 39,07 |
| 9 | д.Баранцевские Выселки | 1228 | 40 | 30,7 | 1180 | 37 | 31,89 | 1099 | 33 | 33,3 | 937 | 29 | 32,31 | 829 | 27 | 30,70 |
| 10 | д.Новая Даниловка | 1152 | 20 | 57,6 | 1116 | 17 | 65,65 | 1062 | 14 | 75,86 | 954 | 11 | 86,73 | 873 | 9 | 97 |
| 11 | д.Алексеевка | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 12 | с.Исаково | 7802 | 275 | 28,37 | 7694 | 267 | 28,82 | 7649 | 262 | 29,19 | 7539 | 257 | 29,33 | 7483 | 250 | 29,93 |
| 13 | д.Должанка | 516 | 13 | 39,69 | 462 | 10 | 46,2 | 414 | 8 | 51,75 | 333 | 7 | 47,57 | 279 | 6 | 46,50 |
| 14 | д.Ракзинка | 860 | 24 | 35,83 | 812 | 22 | 36,91 | 758 | 18 | 42,11 | 650 | 16 | 40,63 | 569 | 16 | 35,56 |
| 15 | д.Ивановка | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
|  | Итого по МО | 28356 | 896 | 31,65 | 27654 | 846 | 32,69 | 26883 | 792 | 33,94 | 25772 | 740 | 34,83 | 24768 | 693 | 35,74 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании в 2014-2023 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Стаканово | 135 | 0,40 | 54,00 | 130 | 0,45 | 58,50 | 126 | 0,50 | 63,00 | 120 | 0,55 | 66,00 | 115 | 0,60 | 69,00 |
| 2 | д.Орлянка | 39 | 0,40 | 15,60 | 35 | 0,45 | 15,75 | 30 | 0,50 | 15,00 | 26 | 0,55 | 14,30 | 20 | 0,60 | 12,00 |
| 3 | д.Юдинка | 94 | 0,40 | 37,60 | 91 | 0,45 | 40,95 | 85 | 0,50 | 42,50 | 80 | 0,55 | 44,00 | 75 | 0,60 | 45,00 |
| 4 | д.1-е Бутырки | 48 | 0,40 | 19,20 | 45 | 0,45 | 20,25 | 41 | 0,50 | 20,50 | 37 | 0,55 | 20,35 | 32 | 0,60 | 19,20 |
| 5 | с.Рындинка | 26 | 0,40 | 10,40 | 23 | 0,45 | 10,35 | 20 | 0,50 | 10,00 | 16 | 0,55 | 8,80 | 14 | 0,60 | 8,40 |
| 6 | д.Осиновка | 64 | 0,40 | 25,60 | 60 | 0,45 | 27,00 | 54 | 0,50 | 27,00 | 49 | 0,55 | 26,95 | 45 | 0,60 | 27,00 |
| 7 | д.Москвинка | 59 | 0,40 | 23,60 | 55 | 0,45 | 24,75 | 50 | 0,50 | 25,00 | 45 | 0,55 | 24,75 | 41 | 0,60 | 24,60 |
| 8 | д.Заречье | 59 | 0,40 | 23,60 | 56 | 0,45 | 25,20 | 51 | 0,50 | 25,50 | 47 | 0,55 | 25,85 | 43 | 0,60 | 25,80 |
| 9 | д.Баранцевские Выселки | 40 | 0,40 | 16,00 | 37 | 0,45 | 16,65 | 33 | 0,50 | 16,50 | 29 | 0,55 | 15,95 | 27 | 0,60 | 16,20 |
| 10 | д.Новая Даниловка | 20 | 0,40 | 8,00 | 17 | 0,45 | 7,65 | 14 | 0,50 | 7,00 | 11 | 0,55 | 6,05 | 9 | 0,60 | 5,40 |
| 11 | д.Алексеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | с.Исаково | 275 | 0,40 | 110,00 | 267 | 0,45 | 120,15 | 262 | 0,50 | 131,00 | 257 | 0,55 | 141,35 | 250 | 0,60 | 150,00 |
| 13 | д.Должанка | 13 | 0,40 | 5,20 | 10 | 0,45 | 4,50 | 8 | 0,50 | 4,00 | 7 | 0,55 | 3,85 | 6 | 0,60 | 3,60 |
| 14 | д.Ракзинка | 24 | 0,40 | 9,60 | 22 | 0,45 | 9,90 | 18 | 0,50 | 9,00 | 16 | 0,55 | 8,80 | 16 | 0,60 | 9,60 |
| 15 | д.Ивановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 896 | 0,40 | 358,40 | 846 | 0,45 | 380,70 | 792 | 0,50 | 396,00 | 740 | 0,55 | 407,00 | 693 | 0,60 | 415,80 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Стакановский сельсовет» на период 2014-2022 годов

3.3.1 Текущее состояние газоснабжения МО «Стакановский сельсовет»

Населенные пункты МО «Стакановский сельсовет» к системе сетевого газоснабжения не подключены. Начало газификации муниципального образования намечено на 2015 год.

## 3.3.2 Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Удеревский сельсовет» на период 2014-2023 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах муниципального образования в период 2014-2015 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению в населенных пунктах муниципального образования существующий индивидуальный жилищный фонд (табл.14).

Кроме того, в населенных пунктах муниципального образования планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

Для осуществления данной задачи в период 2014-2015 годов планируется построить 24,7  км распределительных газопроводов (табл.15).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (11 домов общей площадью 1033 кв. м) построить 1,4 км газопровода (табл. 9).

Для газоснабжения вводимых в период 2014-2022 годов объектов производственной сферы предполагается построить 0,5 км газопровода (табл.10).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Стакановский сельсовет в 2014-2022 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с.Стаканово | Индивидуальные жилые дома | дом | 37 | 26 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  | - | - |
| 2 | д.Орлянка | Индивидуальные жилые дома | дом | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Юдинка | Индивидуальные жилые дома | дом | 40 | 18 |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.1-е Бутырки | Индивидуальные жилые дома | дом | 20 | 16 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | с.Рындинка | Индивидуальные жилые дома | дом | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д.Осиновка | Индивидуальные жилые дома | дом | 27 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Москвинка | Индивидуальные жилые дома | дом | 21 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | д.Заречье | Индивидуальные жилые дома | дом | 24 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д.Баранцевские Выселки | Индивидуальные жилые дома | дом | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д.Новая Даниловка | Индивидуальные жилые дома | дом | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | д.Алексеевка | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объект | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | с.Исаково | Индивидуальные жилые дома | дом | 91 | 73 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | д.Ракзинка | Индивидуальные жилые дома | дом | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | д.Должанка | Индивидуальные жилые дома | дом | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | д.Ивановка | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | дом | 332 | 210 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |  | - |  |

### Прогноз строительства газопровода для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании в 2014-2023 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с.Стаканово | Индивидуальные жилые дома | км | 3,9 | 3,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Прочие объекты | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Орлянка | Индивидуальные жилые дома | км | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Юдинка | Индивидуальные жилые дома | км | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.1-е Бутырки | Индивидуальные жилые дома | км | 2,6 | 2,3 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | с.Рындинка | Индивидуальные жилые дома | км | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д.Осиновка | Индивидуальные жилые дома | км | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Москвинка | Индивидуальные жилые дома | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | д.Заречье | Индивидуальные жилые дома | км | 2,1 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д.Баранцевские Выселки | Индивидуальные жилые дома | км | 2,3 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д.Новая Даниловка | Индивидуальные жилые дома | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | д.Алексеевка | Индивидуальные жилые дома | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объект | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | с.Исаково | Индивидуальные жилые дома | км | 5,9 | 5,5 | - | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | д.Ракзинка | Индивидуальные жилые дома | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | д.Должанка | Индивидуальные жилые дома | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | д.Ивановка | Индивидуальные жилые дома | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | км | 26,1 | 24,7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
|  |  | Прочие объекты | км | 0,5 | 0,4 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Стакановский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Стаканово | 94 | 1000 | 94 | 182 | 1000 | 182 | 180 | 1000 | 180 | 180 | 1000 | 180 | 180 | 1000 | 180 |
| 2 | д.Орлянка | 25 | 1000 | 25 | 50 | 1000 | 50 | 48 | 1000 | 48 | 48 | 1000 | 48 | 46 | 1000 | 46 |
| 3 | д.Юдинка | 51 | 1000 | 51 | 98 | 1000 | 98 | 97 | 1000 | 97 | 97 | 1000 | 97 | 96 | 1000 | 96 |
| 4 | д.1-е Бутырки | 44 | 1000 | 44 | 86 | 1000 | 86 | 84 | 1000 | 84 | 80 | 1000 | 80 | 70 | 1000 | 70 |
| 5 | с.Рындинка | 25 | 1000 | 25 | 44 | 1000 | 44 | 41 | 1000 | 41 | 33 | 1000 | 33 | 30 | 1000 | 30 |
| 6 | д.Осиновка | 49 | 1000 | 49 | 98 | 1000 | 98 | 98 | 1000 | 98 | 92 | 1000 | 92 | 88 | 1000 | 88 |
| 7 | д.Москвинка | 44 | 1000 | 44 | 88 | 1000 | 88 | 86 | 1000 | 86 | 86 | 1000 | 86 | 82 | 1000 | 82 |
| 8 | д.Заречье | 41 | 1000 | 41 | 82 | 1000 | 82 | 82 | 1000 | 82 | 82 | 1000 | 82 | 81 | 1000 | 81 |
| 9 | д.Баранцевские Выселки | 27 | 1000 | 27 | 54 | 1000 | 54 | 53 | 1000 | 53 | 53 | 1000 | 53 | 52 | 1000 | 52 |
| 10 | д.Новая Даниловка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | д.Алексеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | с.Исаково | 215 | 1000 | 215 | 430 | 1000 | 430 | 430 | 1000 | 430 | 430 | 1000 | 430 | 430 | 1000 | 430 |
| 13 | д.Должанка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | д.Ракзинка | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 15 | д.Ивановка | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 615 | 1000 | 615 | 1212 | 1000 | 1212 | 1199 | 1000 | 1199 | 1181 | 1000 | 1181 | 1155 | 1000 | 1155 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Стакановский сельсовет» на период 2014-2023 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (11 домов общей площадью 1033 кв. м) построить 2 км водопровода (табл. 9).

- Для водоснабжения вводимых в период 2014-2023 годов объектов  производственной сферы предполагается 0,3 км водопровода (табл. 10).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 5-и буровых скважин ;

-  реконструкцию и модернизацию 7-ми водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 5,5 км водопроводных сетей (табл.17).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Стакановский сельсовет»  на 2014-2023 годы

Таблица 17

А) Бурскважины

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Пр-ть (м3/час) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Стаканово | 2 |  | 1969 | 100 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Орлянка |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Юдинка |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д.1-е Бутырки | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с.Рындинка | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д.Осиновка | 1 |  | 1972 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д.Москвинка | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д.Заречье | 1 |  | 1969 |  | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д.Баранцевские Выселки | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д.Новая Даниловка | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д.Алексеевка | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с.Исаково | 3 |  | 1990 |  | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | д.Ракзинка | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д.Должанка | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д.Ивановка | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 7 |  | - | - | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | с.Стаканово | 2 | 1969 | 100 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | д.Орлянка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | д.Юдинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | д.1-е Бутырки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | с.Рындинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | д.Осиновка | 1 | 1972 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | д.Москвинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | д.Заречье | 1 | 1969 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  | д.Баранцевские Выселки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | д.Новая Даниловка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | д.Алексеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | с.Исаково | 3 | 1990 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |  |
|  | д.Ракзинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | д.Должанка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | д.Ивановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по МО | 7 | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |  |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Стаканово | 1,8 | 1969 | 100 | 1,8 | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Орлянка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Юдинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.1-е Бутырки | 1,2 | - | 90 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | с.Рындинка | 1,3 | - | 85 | 1,1 | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - |
| 6 | д.Осиновка | 0,9 | 1972 | 90 | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Москвинка | 1,7 | - | 85 | 1,7 | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - |
| 8 | д.Заречье | 1,3 | 1969 | 85 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д.Баранцевские Выселки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д.Новая Даниловка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | д.Алексеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | с.Исаково | 11 | 1990 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | д.Ракзинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | д.Должанка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | д.Ивановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 20,0 | - |  | 5,5 | - | 1,8 | 0,9 | 1,7 | 1,1 | - | - | - | - |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Стакановский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункт | 2014 год |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с.Стаканово | 134 | 40 | 5360 | 130 | 44 | 5720 | 126 | 44 | 5544 | 120 | 44 | 5280 | 115 | 44 | 5060 |
| 2 | д.Орлянка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Юдинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.1-е Бутырки | 34 | 40 | 1360 | 31 | 44 | 1364 | 29 | 44 | 1276 | 30 | 44 | 1320 | 32 | 44 | 1408 |
| 5 | с.Рындинка | 24 | 40 | 960 | 23 | 44 | 1012 | 20 | 44 | 880 | 16 | 44 | 704 | 14 | 44 | 616 |
| 6 | д.Осиновка | 64 | 40 | 2560 | 60 | 44 | 2640 | 54 | 44 | 2376 | 49 | 44 | 2156 | 45 | 44 | 1980 |
| 7 | д.Москвинка | 52 | 40 | 2080 | 48 | 44 | 2112 | 43 | 44 | 1892 | 40 | 44 | 1760 | 41 | 44 | 1804 |
| 8 | д.Заречье | 59 | 40 | 2360 | 56 | 44 | 2464 | 51 | 44 | 2244 | 47 | 44 | 2068 | 37 | 44 | 1628 |
| 9 | д.Баранцевские Выселки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д.Новая Даниловка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | д.Алексеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | с.Исаково | 227 | 40 | 9080 | 223 | 44 | 9812 | 222 | 44 | 9768 | 221 | 44 | 9724 | 220 | 44 | 9680 |
| 13 | д.Ракзинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | д.Должанка | 24 | 40 | 960 | 22 | 44 | 968 | 18 | 44 | 792 | 16 | 44 | 704 | 16 | 44 | 704 |
| 15 | д.Ивановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | 618 | 40 | 24720 | 593 | 44 | 26092 | 563 | 44 | 24772 | 539 | 44 | 23716 | 520 | 44 | 22880 |

### -

## 3.5.Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Стакановский сельсовет» на период 2014-2023 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2014-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Стакановский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 19

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 896 | 2,1 | 1881,6 | 770 | 2561,6 |
| 2 | 2015 | 870 | 2,2 | 1914,0 | 810 | 2724,0 |
| 3 | 2016 | 846 | 2,2 | 1861,2 | 810 | 2671,2 |
| 4 | 2017 | 821 | 2,3 | 1888,3 | 850 | 2728,3 |
| 5 | 2018 | 792 | 2,3 | 1821,6 | 850 | 2671,6 |
| 6 | 2019 | 765 | 2,4 | 1836,0 | 870 | 2706,0 |
| 7 | 2020 | 740 | 2,4 | 1776,0 | 870 | 2646,0 |
| 8 | 2021 | 716 | 2,5 | 1790,0 | 900 | 2690,0 |
| 9 | 2022 | 693 | 2,5 | 1732,5 | 990 | 2722,5 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Стакановский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 20

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (тыс. чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 896 | 2,4 | 1012,8 | - | 1012,8 |
| 2 | 2015 | 870 | 2,6 | 1081,6 | 0,2 | 1081,8 |
| 3 | 2016 | 846 | 2,8 | 1148,0 | 0,2 | 1148,2 |
| 4 | 2017 | 821 | 3,0 | 1212,0 | 0,2 | 1212,2 |
| 5 | 2018 | 792 | 3,2 | 1276,8 | 0,2 | 1277,0 |
| 6 | 2019 | 765 | 3,4 | 1336,2 | 0,2 | 1336,4 |
| 7 | 2020 | 740 | 3,6 | 1396,8 | 0,2 | 1397,0 |
| 8 | 2021 | 716 | 3,8 | 1451,6 | 0,2 | 1451,8 |
| 9 | 2022 | 693 | 4,0 | 1508,0 | 0,2 | 1508,2 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Стакановский сельсовет»

Таблица 21

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Тракторные тележки | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Ассенизационные машины | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |  |

Раздел 4. Целевые показатели Программы (с нарастающим итогом)

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,5 | 0,6 | 0,9 |  | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода | км. | 25,1 | 25,2 | 25,5 |  | 25,6 | 25,85 | 25,95 | 26,25 | 26,35 | 26,6 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 1 | 3 | 5 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0,1 | 0,3 | 0,7 |  | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,3 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | 1,8 | 2,7 |  | 4,4 | 5,5 | - | - | - | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 63 | 64 | 65 |  | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
|  | -водоснабжения |  | 69 | 69 | 70 |  | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 |
| 9 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | - | 81 | 171 |  | 252 | 452 | 552 | 733 | 833 | 1033 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | - | 81 | 171 |  | 252 | 452 | 552 | 733 | 833 | 1033 |
|  | -водоснабжения |  | - | 81 | 171 |  | 252 | 452 | 552 | 733 | 833 | 1033 |
| 10 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 20 | 30 | 40 | 50 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 11 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов водоснабжения. | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 68 | 66 | 64 | 62 |  | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | 0,0 | 2 | 4 | 6 |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - водоснабжения | % | 100 | 100 | 90 | 80 |  | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 14 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 38,5 | 37 | 35 | 32 |  | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Стакановский сельсовет» в рамках Программы газификации Черемисиновского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 24,7 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в населенных пунктах предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в населенных пунктах предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 24

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Стакановский сельсовет» 2014 – 2023 годы ( в ценах 2013 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагае- мый источник финансирова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Стаканово | Электроснабжение строящегося жилья | ЛЭП-0,4 кВ – 0,8 км | 0,8 | 2014-2022 | Обеспечение электроэнергией 7 домов (643 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Исаково | Электроснабжение строящегося жилья | ЛЭП-0,4 кВ – 0,2 км | 0,2 | 2014-2022 | Обеспечение электроэнергией 2 домов (190 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.1-е Бутырки | Электроснабжение строящегося жилья | ЛЭП-0,4 кВ – 0,2 км | 0,2 | 2014-2022 | Обеспечение электроэнергией 2 домов (200 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Установка сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-1 км | 0,5 | 2014-2022 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2015-2022 | 2015-2022 | Средства бюджета |
| 5 | Строительство мастерской с.Рындинка | Электроснабжение строящегося объекта | ЛЭП-0,4 кВ – 0,3 км | 0,3 | 2014-2022 | Обеспечение электроэнергией мастерскую | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство продуктового магазина с.Стаканово | Электроснабжение строящегося объекта | ЛЭП-0,4 кВ – 0,2 км | 0,2 | 2014-2022 | Обеспечение электроэнергией магазин | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство продуктового магазина д.Юдинка | Электроснабжение строящегося объекта | ЛЭП-0,4 кВ – 0,2 км | 0,2 | 2014-2022 | Обеспечение электроэнергией магазин | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получе- ния эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газоснабжение с.Стаканово | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод –3,2 км | 1,6 | 2014-2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства областного и местного бюджета, средства населения. |
| 2 | Газоснабжение д.Орлянка | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 1,2 км | 0,6 | 2014-2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства областного и местного бюджета, средства населения |
| 3 | Газоснабжение д.Юдинка | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 3,6 км | 1,8 | 2014-2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства областного и местного бюджета, средства населения |
| 4 | Газоснабжение д.1-е Бутырки | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод –2,3 км | 1,15 | 2014-2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства областного и местного бюджета, средства населения |
| 5 | Газоснабжение с.Рындинка | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 1,0 км | 0,5 | 2014-2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства областного и местного бюджета, средства населения |
| 6 | Газоснабжение д.Осиновка | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 2,0 км | 1,0 | 2014-2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства областного и местного бюджета, средства населения |
| 7 | Газоснабжение д.Москвинка | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 1,5 км | 0,75 | 2014-2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства областного и местного бюджета, средства населения |
| 8 | Газоснабжение д.Заречье | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод –2,1 км | 1,05 | 2014-2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства областного и местного бюджета, средства населения |
| 9 | Газоснабжение д.Баранцевские Выселки | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 2,3 км | 1,15 | 2014-2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства областного и местного бюджета, средства населения |
| 10 | Газоснабжение с.Исаково | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 5.5 км | 2,75 | 2014-2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства областного и местного бюджета, средства населения |
| 11 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Стаканово | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,7 км | 0,35 | 2015-2022 | Обеспечение газом 7 домов (643 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 12 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Исаково | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,4 км | 0,2 | 2016-2020 | Обеспечение газом 2 домов (190 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 13 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.1-е Бутырки | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,3 км | 0,15 | 2018-2022 | Обеспечение газом 2 домов (200 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 14 | Строительство мастерской с.Рындинка | Газоснабжение Строящегося объекта | Распределительный газопровод – 0,2 км | 0,1 | 2014 | Обеспечение газом | 2017 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 15 | Строительство продуктового магазина с.Стаканово | Газоснабжение строящегося объекта | Распределительный газопровод – 0,1 км | 0,05 | 2016 | Обеспечение газом | 2020 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 16 | Строительство продуктового магазина д.Юдинка | Газоснабжение строящегося объекта | Распределительный газопровод – 0,2 км | 0,1 | 2014 | Обеспечение газом | 2017 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  | 26,6 | 13,3 |  |  |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Стаканово | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 1,0 км | 1,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 7домов (643 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Исаково | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2016-2020 | Обеспечение водой 2 домов (190 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.1-е Бутырки | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2014-2022 | Обеспечение водой 2 домов (200 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство мастерской с.Рындинка | Водоснабжение | Водопровод – 0,1 км | 0,1 | 2014 | Обеспечение водой | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство продуктового магазина с.Стаканово | Водоснабжение | Водопровод – 0,2 км | 0,2 | 2016 | Обеспечение водой | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство продуктового магазина д.Юдинка | Водоснабжение |  |  | 2014 | Обеспечение водой | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |

- Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2014 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2015 | 2017 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -20 ед. | 0,24 | 2015-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2015 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,7 | 2015-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2015 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2014 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2015 | 2013 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,16 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2023 годы составляет 21160 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 24 и25.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Стакановский сельсовет» на 2014-2023 годы (млн.р.)

Таблица 24

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего млн.руб | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 2,4 | - | - | - | 2,4 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 13,3 | - | 12,35 | - | 0,95 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 2,3 | 1,2 | - | - | 1,1 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,16 | 3,16 | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 21,16 | 4,36 | 12,35 | - | 4,45 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация Черемисиновского района – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе района.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой района путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Стакановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014 – 2023 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Стаканово | млн.р | 0,8 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |  |  |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,8 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0.8 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с.Исаково | млн.р | 0,2 | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |  |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - |  |  |  |  |
| 3 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. 1-е Бутырки | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |  |  |
| 3.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |  |  |
| 4 | ###### Электроснабжение мастерской в с. Рындинка | млн.р | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 5 | ###### Электроснабжение продуктового магазина с. Стаканово | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 6 | ###### Электроснабжение продуктового магазина д. Юдинка | млн.р | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 6.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | 0,2 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 8. | ###### Установка линии уличного освещения в д.1-е Бутырки | км | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - |  |  |  | Администрация МО МРСК Центра |  |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | млн.р | 2,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Газоснабжение с. Стаканово | млн.р | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 1.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ###### Газоснабжение д. Орлянка | млн.р | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ###### Газоснабжение д. Юдинка | млн.р | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ###### Газоснабжение д. 1-е Бутырки | млн.р | 1,15 | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 2,3 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,15 | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ###### Газоснабжение с.Рындинка | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | ###### Газоснабжение д.Осиновка | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | ###### Газоснабжение д.Москвинка | млн.р | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | ###### Газоснабжение д.Заречье | млн.р | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 2,1 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | ###### Газоснабжение д.Баранцевские Выселки | млн.р | 1,15 | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 2,3 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,15 | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | ###### Газоснабжение д.Новая Даниловка | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | ###### Газоснабжение д.Алексеевка | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | ###### Газоснабжение с.Исаково | млн.р | 2,75 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,75 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | ###### Газоснабжение д.Ракзинка | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | ###### Газоснабжение д.Должанка | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | ###### Газоснабжение д.Ивановка | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | ###### Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 0,95 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,125 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,125 |  |
| 16.1 | ###### Жилые дома в с.Стаканово | км | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 16.2 | ###### Жилые дома в с.Исаково | км | 0,4 | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 16.3 | Жилые дома в д.1-е Бутырки | км | 0,3 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | 0,075 | - | - | - | 0,075 |  |
| 16.4 | Мастерская | км | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16.5 | Продуктовый магазин с.Стаканово | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
| 16.6 | Продуктовый магазин д.Юдинка | км | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого |  | 13,3 | 12,55 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,125 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,125 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| 1 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 2,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | Администрация МО Застройщик |  |  |
| 1.2 | ###### Жилые дома в с.Стаканово | км | 1,0 | - | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
| 1.3 | ###### Жилые дома в с.Исаково | км | 0,5 | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,3 | - | - |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,3 | - | - |  |  |  |
| 1.4 | Жилые дома в д.1-е Бутырки | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,3 |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,3 |  |  |  |
| 1.5 | Мастерская | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.6 | Продуктовый магазин с.Стаканово | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Итого |  | 2,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |  |  |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |  |  |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | млн.р. | 0,24 | - | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 4 | Приобретение специальной автотракторной техники по сбору и вывозу ТБО | ед | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | млн.р | 2,7 | - | 1,7 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории МО | млн.р | 0,2 | 0,02 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 3,16 | 0,02 | 2,02 | 1,12 |  |  |  | - | - |  |  |  |  |