РЕШЕНИЕ

Представительного Собрания Черемисиновского района

Курской области

от 29.05.2015 №119

п. Черемисиново

Об утверждении Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Удеревский сельсовет» Черемисиновского района

Курской области на 2014-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального района «Черемисиновский район» Курской области Представительное Собрание Черемисиновского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Удеревский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014-2023 годы.

2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального района «Черемисиновский района» Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономической политики Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

Глава Черемисиновского района

Курской области                                                                               М.Н.Игнатов

## Утверждена

## Решением Представительного Собрания

## Черемисиновского района

## от 29.05.2015 №119

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Удеревский сельсовет»

Черемисиновского района

Курской области на 2014-2023 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Удеревский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014-2023 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Удеревский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Удеревский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Удеревский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Удеревский сельсовет» Черемисиновского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 60095 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 42370 тыс. рублей; 2015 год – 925 тыс. рублей; 2016 год – 5090 тыс. рублей; 2017 год – 1345 тыс. рублей; 2018 год – 3350 тыс. рублей; 2019 год – 1950 тыс. рублей; 2020 год – 2525 тыс. рублей; 2021 год – 3300 тыс. рублей; 2022 год – 4350 тыс. рублей. 2023 год – 2950 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Удеревский сельсовет» расположено в Черемисиновском районе Курской области.

Муниципальное образование «Удеревский сельсовет» включает в себя 12 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Удеревский сельсовет» является деревня Ползиковка.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года составила 470 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Удеревский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Удеревский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Черемисиновском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Удеревский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2014 года составляет 11490  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 24,4 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 42,1%, сетевым газоснабжением населенные пункты Удеревского сельсовета не обеспечены.

По состоянию на 01.01.2014 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  Удеревского сельсовета не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Удеревского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Показатели обеспеченности коммунальными услугами индивидуального жилищного фонда

МО «Удеревский сельсовет» на 01.01.2014 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Удельн. потребление коммун. услуг в год |  |  | Годовое потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | сетевой газ | Электроэнергия | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВт) | Газ (.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д.Архангельское Уединение | 3 | 3 | 165 | - | - | 3/3 |  | 3 | - | - | 600 | - |  | 1800 | - |
| 2 | д.Вышний Щигор | 19 | 28 | 1045 | 11/16 | - | 19/28 | 1 | 19 | - | 60 | 600 | - | 960 | 16800 | - |
| 3 | д.Дуровка | 2 | 2 | 115 | - | - | 2/2 | - | 2 | - | - | 600 | - | - | 1200 | - |
| 4 | д.Карташовка | 14 | 28 | 770 | - | - | 14/28 | - | 14 | - | - | 600 | - | - | 16800 | - |
| 5 | д.Крюково | 36 | 96 | 1980 | 10/22 | - | 36/96 | - | 36 | - | 60 | 600 | - | 1320 | 57600 | - |
| 6 | д.Нижний Щигор | 10 | 29 | 480 | - | - | 10/29 | - | 10 | - | - | 600 | - | - | 17400 | - |
| 7 | д.Парменовка | 26 | 55 | 1430 | - | - | 26/55 | - | 26 | - | - | 600 | - | - | 33000 | - |
| 8 | д.Ползиковка | 7 | 14 | 385 | 1/4 | - | 7/14 | - | 7 | - | 60 | 600 | - | 240 | 8400 | - |
| 9 | д.Удерево | 65 | 189 | 3575 | 40/146 | - | 65/189 | 13 | 65 | - | 60 | 600 | - | 8760 | 113400 | - |
| 10 | д.Уединенное | 7 | 9 | 965 | - | - | 7/9 | - | 7 | - | - | 600 | - | - | 5400 | - |
| 11 | д.Хитровка | 7 | 13 | 470 | 4/10 | - | 7/13 | - | 7 | - | - | 600 | - | - | 7800 | - |
| 12 | д.Хохловка | 2 | 4 | 110 | - | - | 2/4 | - | 2 | - | - | 600 | - | - | 2400 | - |
|  | Итого | 198 | 470 | 11490 | 66/198 | - | 198/470 | 14 | 198 | - | 60 | 600 | - | 11880 | 282000 | - |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы, находящиеся на территории МО «Удеревский сельсовет» за 2014 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Общие данные |  |  | Подключение к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянные работники организации (чел.) | Обслуживаемый персонал (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | д.Удерево | Удеревский филиал МКОУ «Стакановская СОШ им. лейтенанта А.С.Сергеева | 13 | 25 | 1260 | + | + | - | - | 2 | - | 500 | 6500 | - |
| 2 | д.Удерево | МКУК «Удеревский СДК» | 2 | 192 | 186 | - | + | - | - | 2 | - | - | 4870 | - |
| 3 | д.Ползиковка | Администрация Удеревского сельсовета | 4 | 250 | 52 | - | + | - | - | 1 | - | - | 2410 | - |
| 4 | д.Ползиковка | Удеревский ФАП | 3 | 262 | 65 | + | + | - | - | 1 | - | 25 | 12000 | - |
| 5 | д.Крюково | Крюковский филиал МКУК «Удеревский СДК» | 2 | 90 | 237 | - | + | - | - | 2 | - | - | 3220 | - |
|  | Итого |  | 24 | - | 1800 | - | - | - | - |  | - | 525 | 29000 | - |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы

МО  « Удеревский сельсовет» за 2014 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Общие данные |  |  | Подключение к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянные работники организации (чел.) | Обслуживаемый персонал (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | д.Удерево | Павильон «Околица» | 1 | 250 | 12 | - | + | - | - | 1 | - | - | 9000 | - |
|  | Итого |  | 1 | - | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | 9000 | - |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2014 по 2023 годы в населенных пунктах муниципального образования  снижение численности населения в целом не прогнозируется (таблица 4).  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 3400 кв. метров жилья (таблица 5). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2023 году составит 30,5 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2023 годы прогнозируется в размере 1 % в год.

Кроме того, в целях улучшения социально-экономического положения поселения планируется построить (табл.7):

- в деревне Удерево пункт закупа сельскохозяйственной продукции, производимой населением на индивидуальных подворьях и многофункциональный  пункт социального обслуживания населения;

- в деревне Крюково многофункциональный  пункт социального обслуживания населения.

Прогноз роста численности населения в МО «Удеревский сельсовет» в 2014-2023 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Факт. 2013 | По годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Архангельское Уединение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | д.Вышний Щигор | 32 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 3 | д.Дуровка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | д.Карташовка | 32 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 5 | д.Крюково | 94 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| 6 | д.Нижний Щигор | 33 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 7 | д.Парменовка | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 8 | д.Ползиковка | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 9 | д.Удерево | 187 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | 205 | 207 | 209 |
| 10 | д.Уединенное | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | д.Хитровка | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12 | д.Хохловка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Всего по муниципальному образованию | 479 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |

Прогноз строительства жилья в МО «Удеревский сельсовет» в 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица 5

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | д. Удерево | домов | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв. м | 1700 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | д. Крюково | домов | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв. м | 1700 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | ##### Всего по поселению | домов | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | кв. м | 3400 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2014 – 2023 годах жилья  в населенных пунктах МО «Удеревский сельсовет»

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  |
| 1 | д. Удерево | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 2 | д. Крюково | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | ##### Всего по МО | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «Удеревский сельсовет»  в 2014 – 2023 годах

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование строящихся объектов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | д. Удерево | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Удерево | Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 | д. Крюково | Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | ##### Всего по поселению |  | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Удеревский сельсовет»

Таблица 8

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  |
| 1 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Удерево | 0,2 | 1/2х250 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Удерево | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Крюково | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 | 1/2х250 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Удеревский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица  9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013 | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2013 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | д.Архангельское Уединение | 165 | - | - | 165 | - | - | 165 | - | - | 165 | - | - | 165 | - | - | 165 |
| 2 | д.Вышний Щигор | 1045 | 58 | - | 987 | - | - | 987 | 57 | - | 930 | - | - | 930 | - | - | 930 |
| 3 | д.Дуровка | 115 | - | - | 115 | - | - | 115 | - | - | 115 | - | - | 115 | - | - | 115 |
| 4 | д.Карташовка | 770 | 57 | - | 713 | - | - | 713 | - | - | 713 | - | - | 713 | 58 | - | 655 |
| 5 | д.Крюково | 1980 | - | 200 | 2180 | - | 300 | 2480 | 58 | 400 | 2822 | - | 400 | 3422 | 57 | 400 | 3765 |
| 6 | д.Нижний Щигор | 480 | - | - | 480 | 57 | - | 423 | - | - | 423 | 58 | - | 365 | - | - | 365 |
| 7 | д.Парменовка | 1430 | - | - | 1430 | - | - | 1430 | - | - | 1430 | - | - | 1430 | - | - | 1430 |
| 8 | д.Ползиковка | 385 | - | - | 385 | - | - | 385 | - | - | 385 | - | - | 385 | - | - | 385 |
| 9 | д.Удерево | 3575 | - | 300 | 3875 | 58 | 300 | 4117 | - | 300 | 4417 | 57 | 400 | 4760 | - | 400 | 5160 |
| 10 | д.Уединенное | 965 | - | - | 965 | - | - | 965 | - | - | 965 | - | - | 965 | - | - | 965 |
| 11 | д.Хитровка | 470 | - | - | 470 | - | - | 470 | - | - | 470 | - | - | 470 | - | - | 470 |
| 12 | д.Хохловка | 110 | - | - | 110 | - | - | 110 | - | - | 110 | - | - | 110 | - | - | 110 |
|  | Итого по МО | 11490 | 115 | 500 | 11875 | 115 | 600 | 12360 | 115 | 700 | 12945 | 115 | 800 | 13630 | 115 | 800 | 14315 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Удеревский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | д.Архангельское Уединение | 165 | 3 | 55,0 | 165 | 3 | 55 | 165 | 3 | 55 | 165 | 3 | 55 | 165 | 3 | 55 |
| 2 | д.Вышний Щигор | 987 | 26 | 38,0 | 987 | 24 | 38,6 | 930 | 22 | 42,3 | 930 | 20 | 46,5 | 930 | 18 | 51,7 |
| 3 | д.Дуровка | 115 | 2 | 57,5 | 115 | 2 | 57,5 | 115 | 2 | 57,5 | 115 | 2 | 57,5 | 115 | 2 | 57,5 |
| 4 | д.Карташовка | 713 | 26 | 27,4 | 713 | 24 | 29,7 | 713 | 22 | 32,4 | 713 | 20 | 35,7 | 655 | 18 | 36,4 |
| 5 | д.Крюково | 2180 | 98 | 22,2 | 2480 | 100 | 24,8 | 2822 | 102 | 27,7 | 3422 | 104 | 32,9 | 3765 | 106 | 35,5 |
| 6 | д.Нижний Щигор | 480 | 27 | 17,8 | 423 | 25 | 16,9 | 423 | 23 | 18,4 | 365 | 21 | 17,4 | 365 | 19 | 19,2 |
| 7 | д.Парменовка | 1430 | 55 | 26,0 | 1430 | 55 | 26,0 | 1430 | 55 | 26,0 | 1430 | 55 | 26,0 | 1430 | 55 | 26,0 |
| 8 | д.Ползиковка | 385 | 14 | 27,5 | 385 | 14 | 27,5 | 385 | 14 | 27,5 | 385 | 14 | 27,5 | 385 | 14 | 27,5 |
| 9 | д.Удерево | 3875 | 193 | 20,1 | 4117 | 197 | 20,9 | 4417 | 201 | 22,0 | 4760 | 205 | 23,2 | 5160 | 209 | 24,7 |
| 10 | д.Уединенное | 965 | 9 | 107,2 | 965 | 9 | 107,2 | 965 | 9 | 107,2 | 965 | 9 | 107,2 | 965 | 9 | 107,2 |
| 11 | д.Хитровка | 470 | 13 | 36,2 | 470 | 13 | 36,2 | 470 | 13 | 36,2 | 470 | 13 | 36,2 | 470 | 13 | 36,2 |
| 12 | д.Хохловка | 110 | 4 | 27,5 | 110 | 4 | 27,5 | 110 | 4 | 27,5 | 110 | 4 | 27,5 | 110 | 4 | 27,5 |
|  | Итого по МО | 11875 | 470 | 25,3 | 12360 | 470 | 26,3 | 12945 | 470 | 27,5 | 13630 | 470 | 29,0 | 14315 | 470 | 30,5 |

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения МО «Удеревский сельсовет» в 2014-2023 годах

3.2.1. Текущее состояние системы электроснабжения МО «Удеревский сельсовет»

Потребители муниципального образования «Удеревский сельсовет» Черемисиновского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 34,3 км, ЛЭП-0,4 кВ – 37,4 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 15 единиц, общей мощностью 2080 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 400 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 200  кВт.

По состоянию на конец 2012 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2013 год   - 0,35 кВт/чел;

2014 – 2015 годы   - 0,40 кВт/чел;

2016 – 2017 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2018 – 2019 годы   - 0.50 кВт/чел;

2020 – 2021 годы   - 0,55 кВт/чел.

2022 – 2023 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Удеревского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2012 годом не получит существенного изменения и составит ~ 400 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Удеревский сельсовет» в период 2014 -2023 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (34 дома общей площадью 3400 кв. м) построить 1,7 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 1,7 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12).

- Для электроснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,2 км ЛЭП-10 кВ,  ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА,  0,15 км ЛЭП-0,4 кВ, 0,15 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12)

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 3-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

### Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы электроснабжения

### МО «Удеревский сельсовет» на 01.01.2014г.

Таблица 11

| № п/п | Наименование собственника системы электроснабжения | ЛЭП-10 кВ (км) |  | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) |  | Линия уличного освещения (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Уровень износа (%) | Кол-во | Уровень износа (%) | Кол-во | Уровен износа (%) | Кол-во | Уровень износа (%) |
| 1 | Филилиал «МРСК Центра» «КурскЭнерго» | 34,3 | 80 | 15/2080 | 80 | 37,4 | 80 | 8,0 | 100 |

Прогноз строительства объектов электроснабжения для вводимого в 2014 – 2023 годах жилья

в МО «Удеревский сельсовет»

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | д. Удерево | домов (ед.) | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | площадь (кв. м) | 1700 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | 0,85 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 0,85 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | д. Крюково | домов | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв. м | 1700 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | 0,85 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 0,85 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | ##### Всего по поселению | домов | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | кв. м | 1700 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | 1,7 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 1,7 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Прогноз строительства объектов электроснабжения для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Удеревский сельсовет»

Таблица 13

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |
| 1 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Удерево | 0,2 | 1/2х250 | 0,05 | 0,05 | 2016 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Удерево | - | - | 0,05 | 0,05 | 2020 |
| 3 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Крюково | - | - | 0,05 | 0,05 | 2018 |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 | 1/2х250 | 0,15 | 0,15 |  |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Удеревский сельсовет» в 2014-2023 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | д.Архангельское Уединение | 3 | 0,4 | 1,2 | 3 | 0,45 | 1,35 | 3 | 0,5 | 1,5 | 3 | 0,55 | 1,65 | 3 | 0,6 | 1,8 |
| 2 | д.Вышний Щигор | 26 | 0,4 | 10,4 | 24 | 0,45 | 10,8 | 22 | 0,5 | 11,0 | 20 | 0,55 | 11,0 | 18 | 0,6 | 10,8 |
| 3 | д.Дуровка | 2 | 0,4 | 0,8 | 2 | 0,45 | 0,9 | 2 | 0,5 | 1,0 | 2 | 0,55 | 1,1 | 2 | 0,6 | 1,2 |
| 4 | д.Карташовка | 26 | 0,4 | 10,4 | 24 | 0,45 | 10,8 | 22 | 0,5 | 11,0 | 20 | 0,55 | 11,0 | 18 | 0,6 | 10,8 |
| 5 | д.Крюково | 98 | 0,4 | 39,2 | 100 | 0,45 | 45,0 | 102 | 0,5 | 51,0 | 104 | 0,55 | 57,2 | 106 | 0,6 | 63,6 |
| 6 | д.Нижний Щигор | 27 | 0,4 | 10,8 | 25 | 0,45 | 11,25 | 23 | 0,5 | 11,5 | 21 | 0,55 | 11,55 | 19 | 0,6 | 11,5 |
| 7 | д.Парменовка | 55 | 0,4 | 22,0 | 55 | 0,45 | 24,75 | 55 | 0,5 | 27,5 | 55 | 0,55 | 30,25 | 55 | 0,6 | 33,0 |
| 8 | д.Ползиковка | 14 | 0,4 | 5,6 | 14 | 0,45 | 6,3 | 14 | 0,5 | 7,0 | 14 | 0,55 | 7,7 | 14 | 0,6 | 8,4 |
| 9 | д.Удерево | 193 | 0,4 | 77,2 | 197 | 0,45 | 88,65 | 201 | 0,5 | 100,5 | 205 | 0,55 | 112,75 | 209 | 0,6 | 125,4 |
| 10 | д.Уединенное | 9 | 0,4 | 3,6 | 9 | 0,45 | 4,05 | 9 | 0,5 | 4,5 | 9 | 0,55 | 4,95 | 9 | 0,6 | 5,4 |
| 11 | д.Хитровка | 13 | 0,4 | 5,2 | 13 | 0,45 | 5,85 | 13 | 0,5 | 6,5 | 13 | 0,55 | 7,15 | 13 | 0,6 | 7,8 |
| 12 | д.Хохловка | 4 | 0,4 | 1,6 | 4 | 0,45 | 1,8 | 4 | 0,5 | 2,0 | 4 | 0,55 | 2,2 | 4 | 0,6 | 2,4 |
|  | Итого по МО | 470 | 0,4 | 188,0 | 470 | 0,45 | 211,5 | 470 | 0,5 | 235,0 | 470 | 0,55 | 258,5 | 470 | 0,6 | 282 |

## Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения

## муниципального образования «Удеревский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 15

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в д. Удерево | ВЛ-0,4 кВ – 0,85 км | 0,85 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией 17 домов (1700 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,85 км | 0,425 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,275 |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в д. Крюково | ВЛ-0,4 кВ – 0,85 км | 0,85 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией 17 домов (1700 кв. м жилья | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,85 км | 0,425 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,275 |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение строящегося пункта закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Удерево | ВЛ-10 кВ – 0,2км | 0,2 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 | 2014-23 |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 | 2014-23 |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,275 |  |  |  |
| 4 | Электроснабжение строящегося многофункционального пункта социального обслуживания населения в д. Удерево | ВЛ-0,4 кВ – 0,05км | 0,05 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика Средства бюджета |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 5 | Электроснабжение строящегося многофункционального пункта социального обслуживания населения в д. Крюково | ВЛ-0,4 кВ – 0,05км | 0,05 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика Средства бюджета |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 4 | Выборочная реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Уличное освещение-3 км | 1,5 | 2014-23 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  | Итого |  | 5,475 |  |  |  |

3.3. Прогноз схемы развития газоснабжения МО «Удеревский сельсовет» в 2014-2023 годах

3.3.1 Текущее состояние газоснабжения МО «Удеревский сельсовет»

Населенные пункты МО «Удеревский сельсовет» к системе сетевого газоснабжения не подключены. Начало газификации муниципального образования намечено на 2015 год.

## 3.3.2 Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Удеревский сельсовет» на период 2014-2023 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В 10-и населенных пунктах муниципального образования в 2014 году предполагается  подключить к сетевому газоснабжению в общей сложности 193 дома существующего индивидуального жилищного фонда и 4 объекта социальной  сферы (табл.18).

Для осуществления данной задачи в 2014 году планируется построить 10,2 км межпоселковых сетей газопровода, 14 газораспределительных пунктов и 24,5 км распределительных сетей газопровода (табл.19).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (34 дома общей площадью 3400 кв.м) построить 1,5 км распределительных сетей газопровода (табл. 16).

Для газоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,2  км распределительных сетей газопровода (т. 17).

Прогноз строительства объектов газоснабжения для вводимого в 2014 – 2023 годах жилья

в МО «Удеревский сельсовет»

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | д. Удерево | домов (ед.) | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | площадь (кв. м) | 1700 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | газопровод (км) | 0,85 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | д. Крюково | домов | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв. м | 1700 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | газопровод (км) | 0,85 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | ##### Всего по поселению | домов | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | кв. м | 1700 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  | газопровод (км) | 1,7 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Прогноз строительства объектов газоснабжения для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Удеревский сельсовет»

Таблица 17

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Газопровод (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Удерево | 0,1 | 2016 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Удерево | 0,05 | 2020 |
| 3 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Крюково | 0,05 | 2018 |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 |  |

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Удеревский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Вышний Щигор | индивидуальные жилые дома | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Дуровка | индивидуальные жилые дома | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Карташовка | индивидуальные жилые дома | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Крюково | индивидуальные жилые дома | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | объекты бюджетной сферы | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Нижний Щигор | индивидуальные жилые дома | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д.Парменовка | индивидуальные жилые дома | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Ползиковка | индивидуальные жилые дома | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | объекты бюджетной сферы | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | д.Удерево | индивидуальные жилые дома | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | объекты бюджетной сферы | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д.Уединенное | индивидуальные жилые дома | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д.Хитровка | индивидуальные жилые дома | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | индивидуальные жилые дома | 193 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | объекты бюджетной сферы | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов

### жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Удеревский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Вышний Щигор | ГРП | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Дуровка | ГРП | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Карташовка | ГРП | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Крюково | Межпоселковый газопровод | км | 4,2 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ГРП | ед. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Нижний Щигор | ГРП | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д.Парменовка | ГРП | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Ползиковка | ГРП | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | д.Удерево | Межпоселковый газопровод | км | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ГРП | ед. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д.Уединенное | ГРП | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д.Хитровка | ГРП | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | Межпоселковый газопровод | км | 10,2 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ГРП | ед. | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 24,5 | 24,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Удеревский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д.Вышний Щигор | 26 | 1140 | 29,64 | 24 | 1130 | 27,12 | 22 | 1120 | 24,64 | 20 | 1110 | 22,2 | 18 | 1100 | 19,8 |
| 2 | д.Дуровка | 2 | 1140 | 2,28 | 2 | 1130 | 2,26 | 2 | 1120 | 2,24 | 2 | 1110 | 2,22 | 2 | 1100 | 2,2 |
| 3 | д.Карташовка | 26 | 1140 | 29,64 | 24 | 1130 | 27,12 | 22 | 1120 | 24,64 | 20 | 1110 | 22,2 | 18 | 1100 | 19,8 |
| 4 | д.Крюково | 98 | 1140 | 111,72 | 100 | 1130 | 113,0 | 102 | 1120 | 114,24 | 104 | 1110 | 115,44 | 106 | 1100 | 116,6 |
| 5 | д.Нижний Щигор | 27 | 1140 | 30,78 | 25 | 1130 | 28,25 | 23 | 1120 | 25,76 | 21 | 1110 | 23,31 | 19 | 1100 | 20,9 |
| 6 | д.Парменовка | 55 | 1140 | 62,7 | 55 | 1130 | 62,15 | 55 | 1120 | 61,6 | 55 | 1110 | 61,05 | 55 | 1100 | 60,5 |
| 7 | д.Ползиковка | 14 | 1140 | 15,96 | 14 | 1130 | 15,82 | 14 | 1120 | 15,68 | 14 | 1110 | 15,54 | 14 | 1100 | 15,4 |
| 8 | д.Удерево | 193 | 1140 | 220,02 | 197 | 1130 | 222,61 | 201 | 1120 | 225,12 | 205 | 1110 | 227,55 | 209 | 1100 | 229,9 |
| 9 | д.Уединенное | 9 | 1140 | 10,26 | 9 | 1130 | 10,17 | 9 | 1120 | 10,08 | 9 | 1110 | 9,99 | 9 | 1100 | 9,9 |
| 10 | д.Хитровка | 13 | 1140 | 14,82 | 13 | 1130 | 14,69 | 13 | 1120 | 14,56 | 13 | 1110 | 14,43 | 13 | 1100 | 14,3 |
|  | Итого по МО | 463 | 1140 | 527,82 | 463 | 1130 | 523,19 | 463 | 1120 | 518,56 | 463 | 1110 | 513,93 | 463 | 1100 | 509,3 |

## Программы инвестиционных проектов развития системы газоснабжения

## муниципального образования «Покровский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 21

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Ст-сть проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов | д. Удерево – газопровод - 0,85 км | 0,85 | 2014-23 | Обеспечение сетевым газом 34 домов | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | д. Крюково – газопровод - 0,85 км | 0,85 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,7 |  |  |  |
| 2 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения строящихся объектов социальной и производственной сферы | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Удерево – 0,1 км | 0,1 | 2016 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Удерево – 0,05 км | 0,05 | 2020 |  |  |
|  |  | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Крюково - 0,05 км | 0,05 | 2018 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,2 |  |  |  |
| 3 | Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | д. Вышний Щигор - ГРП – 1 ед. | 0,3 | 2014 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  | Распределительный газопровод – 1,5 км | 1,5 |  |  |  |
|  |  | д. Дуровка - ГРП – 1 ед | 0,3 | 2014 |  |  |
|  |  | Распределительный газопровод – 0,3 км | 0,3 |  |  |  |
|  |  | д. Карташовка - ГРП – 1 ед | 0,3 | 2014 |  |  |
|  |  | Распределительный газопровод – 1,5 км | 1,5 |  |  |  |
|  |  | д. Крюково - ГРП – 3 ед | 0,9 | 2014 |  |  |
|  |  | Межпоселковый газопровод – 4,2 км | 4,2 |  |  |  |
|  |  | Распределительный газопровод – 8,0 км | 8,0 |  |  |  |
|  |  | д. Нижний Щигор - ГРП – 1 ед | 0,3 | 2014 |  |  |
|  |  | Распределительный газопровод – 1,4 км | 1,4 |  |  |  |
|  |  | д. Парменовка - ГРП – 1 ед | 0,3 | 2014 |  |  |
|  |  | Распределительный газопровод – 1,3 км | 1,3 |  |  |  |
|  |  | д. Ползиковка - ГРП – 1 ед | 0,3 | 2014 |  |  |
|  |  | Распределительный газопровод – 1,0 км | 1,0 |  |  |  |
|  |  | д. Удерево - ГРП – 3 ед | 0,9 | 2014 |  |  |
|  |  | Межпоселковый газопровод – 6,0 км | 6,0 |  |  |  |
|  |  | Распределительный газопровод – 7,5 км | 7,5 |  |  |  |
|  |  | д. Уединенное - ГРП – 1 ед | 0,3 | 2014 |  |  |
|  |  | Распределительный газопровод – 1,0 км | 1,0 |  |  |  |
|  |  | д. Хитровка - ГРП – 1 ед | 0,3 | 2014 |  |  |
|  |  | Распределительный газопровод – 1,0 км | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | 38,9 |  |  |  |
|  | Итого |  | 40,8 |  |  |  |

3.4. Схема развития водоснабжения

МО «Удеревский сельсовет» в 2014-2023 годах

    - Текущее состояние системы водоснабжение

МО «Удеревский сельсовет»

Система централизованного водоснабжения имеется  в 5-и   населенных пунктах (д. Верхний Щигор, д. Карташевка, д. Крюково, д. Ползиковка и д. Удерево).     По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя   5  артезианскнх скважин, 5  водонапорных башен, 39 уличных водоразборных колонок  и 7,0 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 42% обеспечивает потребности населения.

Жители индивидуальных жилых домов, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Удеревский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более 100%.

На текущий момент более 80% объектов водоснабжения требует срочной замены.

## Перспективы развития схемы водоснабжения

## МО  «Удеревский сельсовет» на период 2014-2023 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

В 6-и населенных пунктах муниципального образования в период 2014-2023 годов предполагается  подключить к сетям центрального водоснабжения в общей сложности 80 домов существующего индивидуального жилищного фонда и 1 объект социальной  сферы (табл.26).

Для осуществления данной задачи в период 2014-2023 годов планируется построить  одну артезианскую скважину, одну водонапорную башню и 3,3 км водопровода (табл.27).

Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (34 дома общей площадью 3400 кв. м) построить 1,7 км водопровода (табл. 24).

Для водоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,2 км водопровода (т. 25).

Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 5-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 5-и водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 7,0 км водопроводных сетей (табл.28).

Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Удеревский сельсовет» на 01.01.2014г.

Таблица 22

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Водонапор. башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Пользуется водой от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | человек | % к общей численности населения |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | д.Архангельское Уединение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 2 | д.Вышний Щигор | 1 | 1974 | 100 | 1 | 1974 | 100 | 1.0 | 1974 | 100 | 11 | 1974 | 100 | 6 | - | 16 | 57 |
| 3 | д.Дуровка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | д.Карташовка | 1 | 1974 | 100 | 1 | 1974 | 100 | 0.5 | 1974 | 100 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 5 | д.Крюково | 1 | 1974 | 100 | 1 | 1974 | 100 | 1.5 | 1974 | 100 | 9 | 1974 | 100 | 15 | - | 22 | 23 |
| 6 | д.Нижний Щигор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 7 | д.Парменовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 8 | д.Ползиковка | 1 | 1976 | 100 | 1 | 1976 | 100 | 0.5 | 1976 | 100 | 1 | 1976 | 100 | 3 | - | 4 | 28 |
| 9 | д.Удерево | 1 | 1974 | 100 | 1 | 1974 | 100 | 2.5 | 1974 | 100 | 16 | 1974 | 100 | 14 | - | 146 | 77 |
| 10 | д.Уединенное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 11 | д.Хитровка | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1976 | 100 | 2 | 1976 | 100 | 2 | - | 10 | 76 |
| 12 | д.Хохловка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | Итого по МО | 5 | - | 100 | 5 | - | 100 | 7,0 | - | 100 | 39 |  | 100 | 63 | - | 198 | 42 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Удеревский сельсовет» по состоянию на 01.01.2014 г.

Таблица 23

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Всего | ## в том числе по населенным пунктам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | деревня Вышний Щигор | деревня Карташовка | деревня Крюково | деревня Ползиковка | деревня Удерево |
| 1 | Производительность водозаборов | куб м/сутки | 325 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2 | Максимальное потребление воды | куб м/сутки | 37,5 | 3,0 | - | 4,0 | 0,5 | 30 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | куб м/сутки | 287,5 | 62,0 | 65 | 61,0 | 64,5 | 35 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 21,08 | 7,3 | - | 13,78 | - | - |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 8,43 | 2,92 | - | 5,51 | - | - |
|  |  | % | 40 | 40 | - | 40 | - | - |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 11,805 | 0,96 | - | 1,32 | 0,265 | 9,26 |
|  | - население | т. куб.м | 11,28 | 0,96 | - | 1,32 | 0,24 | 8,76 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 0,525 | - | - | - | 0,025 | 0,5 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для вводимого в 2014 – 2023 годах жилья

в МО «Удеревский сельсовет»

Таблица 24

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | д. Удерево | домов (ед.) | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | площадь (кв. м) | 1700 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | водопровод (км) | 0,85 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | д. Крюково | домов | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв. м | 1700 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | водопровод (км) | 0,85 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | ##### Всего по поселению | домов | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | кв. м | 1700 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  | водопровод (км) | 1,7 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Удеревский сельсовет»

Таблица 25

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Водопровод (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Удерево | 0,1 | 2016 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Удерево | 0,05 | 2020 |
| 3 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Крюково | 0,05 | 2018 |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 |  |

### Прогноз подключения к централизованному водоснабжению (ввод в дом) существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Удеревский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 26

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к системе водоснабжению | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Вышний Щигор | Индивидуальные жилые дома | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Карташовка | Индивидуальные жилые дома | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Крюково | Индивидуальные жилые дома | 21 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
|  |  | Объекты социальной сферы | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | д. Парменовка | Индивидуальные жилые дома | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 5 | д. Ползиковка | Индивидуальные жилые дома | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 6 | д. Удерево | Индивидуальные жилые дома | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 7 | д. Хитровка | Индивидуальные жилые дома | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
|  | Всего по МО | Индивидуальные жилые дома | 80 | - | 3 | - | 10 | - | 21 | - | 24 | - | 22 |
|  |  | Объекты социальной сферы | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда,

### социальной и производственной сферы в МО «Удеревский сельсовет»  в 2014 -2023 годах

Таблица 27

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Вышний Щигор | водопровод | км | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Карташовка | водопровод | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Крюково | водопровод | км | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - |
| 4 | д. Парменовка | артезианская скважина | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | водонапорная башня | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | водопровод | км | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - |
| 5 | д. Ползиковка | водопровод | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
| 6 | д. Удерево | водопровод | км | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 7 | д. Хитровка | водопровод | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | Всего по МО | артезианская скважина | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | водонапорная башня | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | водопровод | км | 4,3 | - | 0,15 | - | 0,5 | - | 1,1 | - | 1,45 | - | 1,1 |

### Прогноз реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в МО «Удеревский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 28

А) Артезианские скважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Вышний Щигор | 25 | 1974 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Карташовка | 25 | 1974 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Крюково | 25 | 1974 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Ползиковка | 25 | 1976 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | д.Удерево | 25 | 1974 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | д.Хитровка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Вышний Щигор | 25 | 1974 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Карташовка | 25 | 1974 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Крюково | 25 | 1974 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Ползиковка | 25 | 1976 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | д.Удерево | 25 | 1974 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | д.Хитровка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (мт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км.) | Диам. (мм) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д.Вышний Щигор | 1,0 | 40-100 | 1974 | 100 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Карташовка | 0,5 | 40-100 | 1974 | 100 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Крюково | 1,5 | 40-100 | 1974 | 100 | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Ползиковка | 0,5 | 40-100 | 1976 | 100 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 5 | д.Удерево | 2,5 | 40-100 | 1974 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - |
| 6 | д.Хитровка | 1,0 | 40-100 | 1976 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
|  | Итого по МО | 7,0 | - | - | - | 1,0 | - | 0,5 | - | 1,5 | - | 0,5 | - | 2,5 | 1,0 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Удеревский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 29

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | д.Вышний Щигор | 26 | 60 | 1560 | 24 | 60 | 1440 | 22 | 60 | 1320 | 20 | 60 | 1200 | 18 | 60 | 1080 |
| 2 | д.Карташовка | - | 60 | - | 24 | 60 | 1440 | 22 | 60 | 1320 | 20 | 60 | 1200 | 18 | 60 | 1080 |
| 3 | д.Крюково | 22 | 60 | 1320 | 30 | 60 | 1800 | 80 | 60 | 4800 | 90 | 60 | 5400 | 100 | 60 | 6000 |
| 4 | д.Парменовка | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | 40 | 60 | - | 50 | 60 | 3000 |
| 5 | д.Ползиковка | 4 | 60 | 240 | 4 | 60 | 240 | 4 | 60 | 240 | 14 | 60 | 840 | 14 | 60 | 840 |
| 6 | д.Удерево | 146 | 60 | 8760 | 155 | 60 | 9300 | 165 | 60 | 9900 | 175 | 60 | 10500 | 209 | 60 | 12540 |
| 7 | д.Хитровка | 10 | 60 | 600 | 10 | 60 | 600 | 10 | 60 | 600 | 10 | 60 | 600 | 10 | 60 | 600 |
|  | Итого по МО | 208 | 60 | 12480 | 247 | 60 | 14820 | 303 | 60 | 18180 | 369 | 60 | 22140 | 419 | 60 | 25140 |

## Программа инвестиционных проектов Схемы развития водоснабжения

## муниципального образования «Удеревский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 30

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство водопровода для строящихся индивидуальных жилых домов | д. Удерево - 0,85 км | 0,85 | 2014-23 | Обеспечение питьевой водой 34 домов | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | д. Крюково - 0,85 км | 0,85 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,7 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопровода для строящихся объектов социальной и производственной сферы | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в д. Удерево – 0,1 км | 0,1 | 2016 | Обеспечение питьевой водой объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Пункт социального обслуживания населения в д. Удерево – 0,05 км | 0,05 | 2020 |  |  |
|  |  | Пункт социального обслуживания населения в д. Крюково – 0,05 км | 0,05 | 2018 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,2 |  |  |  |
| 3 | Обеспечение питьевой водой существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | д. Вышний Щигор (3 дома) – водопровод –0,15 км | 0,15 | 2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  | д. Карташовка (10 домов) – водопровод –0,5 км | 0,5 | 2017 |  |  |
|  |  | д. Крюково (21 дома и 1 объект социальной сферы) – водопровод –1,1 км | 1,1 | 2019 |  |  |
|  |  | д. Парменовка (20 домов) – водопровод –1,25 км - артезианская скважина – 1 ед. - водонапорная башня – 1 ед. | 1,25 0,5 0,5 | 2021 |  |  |
|  |  | д. Ползиковка (4 дома) – водопровод – 0,2 км | 0,2 | 2021 |  |  |
|  |  | д. Удерево (20 домов) – водопровод – 1,0 км | 1,0 | 2023 |  |  |
|  |  | д. Хитровка (2 дома) – водопровод –0,1 км | 0,1 | 2023 |  |  |
|  |  |  | Итого – 5,3 |  |  |  |
|  | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Артскважины – 5 ед. | 2,5 | 2014-23 | Повышение качества услуги | Инвестиционная надбавка Средства бюджета |
|  |  | Водонапорные башни – 5 ед. | 2,5 | 2014-23 |  |  |
|  |  | Водопроводные сети – 7,0 км | 7,0 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 12,0 |  |  |  |
|  | Итого |  | 19,2 |  |  |  |

## Прогноз схемы развития  санитарной очистки

## МО «Удеревский сельсовет» на период 2014-2023 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2014-2023 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 2-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в МО «Удеревский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 31

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 470 | 2,1 | 987 | 247 | 1234 |
| 2 | 2015 | 470 | 2,1 | 987 | 247 | 1234 |
| 3 | 2016 | 470 | 2,2 | 1034 | 259 | 1293 |
| 4 | 2017 | 470 | 2,2 | 1034 | 259 | 1293 |
| 5 | 2018 | 470 | 2,3 | 1081 | 270 | 1351 |
| 6 | 2019 | 470 | 2,3 | 1081 | 270 | 1351 |
| 7 | 2020 | 470 | 2,4 | 1128 | 282 | 1410 |
| 8 | 2021 | 470 | 2,4 | 1128 | 282 | 1410 |
| 9 | 2022 | 470 | 2,5 | 1175 | 294 | 1469 |
| 10 | 2023 | 470 | 2,5 | 1175 | 294 | 1469 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Удеревский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 32

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 470 | 2,2 | 1034 | 259 | 1293 |
| 2 | 2015 | 470 | 2,4 | 1128 | 282 | 1410 |
| 3 | 2016 | 470 | 2,6 | 1222 | 306 | 1528 |
| 4 | 2017 | 470 | 2,8 | 1316 | 329 | 1645 |
| 5 | 2018 | 470 | 3,0 | 1410 | 353 | 1763 |
| 6 | 2019 | 470 | 3,2 | 1504 | 376 | 1880 |
| 7 | 2020 | 470 | 3,4 | 1598 | 400 | 1998 |
| 8 | 2021 | 470 | 3,6 | 1692 | 423 | 2115 |
| 9 | 2022 | 470 | 3,8 | 1786 | 447 | 2233 |
| 10 | 2023 | 470 | 4,0 | 1880 | 470 | 2350 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Удеревский сельсовет»

Таблица 33

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

## Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов муниципального образования «Удеревский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

Таблица 34

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2014 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -20 ед. | 0,2 | 2014-2023 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 10 ед. | 0,4 | 2015-2028 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 2 ед. | 1,8 | 2013-2015 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2014 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 2,62 |  |  |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 36

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,15 | 0,15 | 0,4 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 34,8 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Количество построенных водозаборов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0,1 | 0,3 | 0,25 | 0,65 | 0,4 | 1,3 | 0,25 | 1,65 | 0,2 | 1,3 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 1,0 | - | 0,5 | - | 1,5 | - | 0,5 | - | 2,5 | 1,0 |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | -водоснабжения |  | 42 | 44 | 48 | 53 | 58 | 64 | 70 | 77 | 83 | 89 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 11683 | 11875 | 12117 | 12360 | 12653 | 12945 | 13288 | 13360 | 13973 | 14315 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 7010 | 8313 | 9694 | 11124 | 12400 | 12686 | 13022 | 13093 | 13694 | 14029 |
|  | -водоснабжения |  | 4907 | 5225 | 5816 | 6551 | 7339 | 8285 | 9302 | 10287 | 11598 | 12740 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | -водоснабжения |  | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2023 годы составляет 60095 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 37 и 38.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Удеревский сельсовет» на 2014 - 2023 годы (м.р.)

Таблица 37

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 5,475 | 2,925 | 2,55 | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 40,8 | 39,1 | 1,7 | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 19,2 | 3,7 | 3,5 | 12,0 |  |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 2,62 | 0,22 | - | 2,4 | - |
|  | Всего по Программе | 68,095 | 45,945 | 7,75 | 14,4 | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Удеревский сельсовет» на 2014 - 2023 годы (м.р.)

Таблица 38

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 5,475 | 0,3 | 0,375 | 1,65 | 0,375 | 0,45 | 0,45 | 0,525 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 40,8 | 39,0 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 19,2 | 2,1 | 0,3 | 1,75 | 0,65 | 2,7 | 1,3 | 1,75 | 2,65 | 3,7 | 2,3 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 2,62 | 0,97 | 0,1 | 1,38 | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 68,095 | 42,37 | 0,925 | 5,03 | 1,345 | 3,35 | 1,95 | 2,525 | 3,3 | 4.35 | 2,95 |

Раздел 6. Управление Программой

Администрация Черемисиновского района – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе района.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой района путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Удеревский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2014 – 2023 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Удерево | млн.р | 1,275 | 0,075 | 0,15 | 0,075 | 0,15 | 0,075 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,85 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,85 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,85 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,425 | 0,025 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Крюково | млн.р | 1,275 | 0,075 | 0,075 | 0,15 | 0,075 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,85 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,85 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,85 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,425 | 0,025 | 0,025 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 3 | ###### Электроснабжение пункта закупа с/х с магазином в д. Удерево | млн.р | 1,275 | - | - | 1,275 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ###### Электроснабжение многофункционального пункта социального обслуживания населения в д. Удерево | млн.р | 0,075 | - | - | - | - | - | - | 0,075 | - | - | - |  |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 4.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - | - | - | - | - | 0,025 | - | - | - |  |
| 5 | ###### Электроснабжение многофункционального пункта социального обслуживания населения в д. Крюково | млн.р | 0,075 | - | - | - | - | 0,075 | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 5.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км |  | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,025 | - | - | - | - | - |  |
| 7 | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 0,025 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Итого | млн.р | 5,475 | 0,3 | 0,375 | 1,65 | 0,375 | 0,45 | 0,45 | 0,525 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 1,9 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Администрация МО |
| 1.1 | ###### Индивидуальный жилищный фонд ###### в д. Удерево | км | 0,85 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,85 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | ###### Индивидуальный жилищный фонд ###### в д. Крюково | км | 0,85 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,85 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.3 | ###### Пункт закупа с/х продукции с магазином в д. Сельский Рогачик | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | ###### Пункт социального обслуживания населения в д. Сельский Рогачик | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 1.5 | ###### Пункт социального обслуживания населения в д. Удеревка | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Строительство объектов газоснабжения для подключения существующих объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 38,9 | 38,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 2.1 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Вышний Щигор | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ###### ГРП д. Вышний Щигор | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Дуровка | км | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | ###### ГРП д. Дуровка | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Карташовка | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6 | ###### ГРП д. Карташовка | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.7 | ###### Межпоселковый газопровод ###### д. Крюково | км | 4,2 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
|  |  | млн.р | 4,2 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Крюково | км | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.9 | ###### ГРП д. Крюково | ед. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.10 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Нижний Щигор | км | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.11 | ###### ГРП д. Нижний Щигор | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.12 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Парменовка | км | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.13 | ###### ГРП д. Парменовка | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.14 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Ползиковка | км | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.15 | ###### ГРП д. Ползиковка | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.16 | ###### Межпоселковый газопровод ###### д. Удерево | км | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.17 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Удерево | км | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.18 | ###### ГРП д. Удерево | ед. | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.19 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Уединенное | км | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.20 | ###### ГРП д. Уединенное | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.21 | ###### Распределительный газопровод ###### д. Хитровка | км | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.22 | ###### ГРП д. Хитровка | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого | млн.р | 40,8 | 39,0 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 1,9 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.1 | ###### Индивидуальный жилфонд в ###### д. Удерево | км | 0,85 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,85 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | ###### Индивидуальный жилфонд в ###### д. Крюково | км | 0,85 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,85 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.3 | ###### Пункт закупа с/х продукции с магазином в д. Удерево | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | ###### Пункт социального обслуживания населения в д. Удерево | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 1.5 | ###### Пункт социального обслуживания населения в д. Крюково | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ###### Строительство объектов водоснабжения для существующих объектов жилфонда и соц. сферы | млн.р | 5,3 | - | 0,15 | - | 0,5 | - | 1,1 | - | 2,45 | - | 1,1 |  |
| 3.1 | ###### Водопровод в д.Вышний Щигор | км | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | ###### Водопровод в д.Карташовка | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | ###### Водопровод в д.Крюково | км | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - |  |
| 3.4 | ###### Артезианская скважина д. Парменовка | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 3.5 | Водонапорная установка в д. Парменовка | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 3.6 | ###### Водопровод в д. Парменовка | км | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - |  |
| 3.7 | ###### Водопровод в д.Ползиковка | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.8 | Водопровод в д. Удерево | км | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |  |
| 3.9 | Водопровод в д. Хитровка | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
| 4. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 12,0 | 2,0 | - | 1,5 | - | 2,5 | - | 1,5 | - | 3,5 | 1,0 | Администрация МО |
| 4.1 | Артезианские скважины | ед. | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - |  |
| 4.2 | Водонапорные башни | ед. | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - |  |
| 4.3 | Сети водопровода | км | 7,0 | 1,0 | - | 0,5 | - | 1,5 | - | 0,5 | - | 2,5 | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 7,0 | 1,0 | - | 0,5 | - | 1,5 | - | 0,5 | - | 2,5 | 1,0 |  |
|  | Итого | млн.р | 19,2 | 2,1 | 0,3 | 1,75 | 0,65 | 2,7 | 1,3 | 1,75 | 2,65 | 3,7 | 2,3 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 20 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 10 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,4 | - | - | 0,28 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,8 | 0,8 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 2,62 | 0,97 | 0,1 | 1,38 | 0,17 | - | - | - | - | - | - |  |